## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 15.04 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 31072.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7013.6 | 0 | 4083.2 | 0 | 4681.6 | 0 | 431.2 | 0 | 1258.4 | 35.2 | 13464 | 13464 | 0 | 0
01 - 02 | 15.04 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209.6 | 0 | 5033.6 | 0 | 5605.6 | 0 | 387.2 | 0 | 1223.2 | 44 | 11211.2 | 11211.2 | 0 | 0
02 - 03 | 15.04 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2 | 0 | 3229.6 | 8.8 | 3740 | 0 | 352 | 0 | 1179.2 | 35.2 | 13657.6 | 13675.2 | 0 | 0
03 - 04 | 15.04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 28591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 0 | 721.6 | 176 | 1100 | 44 | 334.4 | 0 | 1135.2 | 35.2 | 17793.6 | 17784.8 | 0 | 0
04 - 05 | 14.88 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 0 | 616 | 255.2 | 994.4 | 132 | 325.6 | 0 | 1117.6 | 35.2 | 17424 | 17415.2 | 0 | 0
05 - 06 | 15.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.2 | 0 | 3555.2 | 0 | 4109.6 | 0 | 378.4 | 0 | 1161.6 | 35.2 | 12883.2 | 12900.8 | 0 | 0
06 - 07 | 15.04 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 22730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.6 | 0 | 264 | 3528.8 | 299.2 | 2860 | 466.4 | 0 | 1267.2 | 35.2 | 18321.6 | 18304 | 0 | 0
07 - 08 | 14.88 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 28828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436.8 | 0 | 0 | 4628.8 | 0 | 3828 | 510.4 | 0 | 1372.8 | 44 | 24728 | 24736.8 | 0 | 0
08 - 09 | 15.04 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 31072.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049.6 | 0 | 0 | 3106.4 | 0 | 2340.8 | 607.2 | 0 | 1443.2 | 44 | 24182.4 | 24182.4 | 0 | 0
09 - 10 | 15.84 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 32208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11589.6 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 2780.8 | 616 | 0 | 1469.6 | 52.8 | 24534.4 | 24534.4 | 0 | 0
10 - 11 | 18.08 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 29488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10058.4 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2657.6 | 624.8 | 0 | 1496 | 44 | 23038.4 | 23038.4 | 0 | 0
11 - 12 | 18.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 27878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9988 | 0 | 0 | 3317.6 | 0 | 2666.4 | 616 | 0 | 1478.4 | 44 | 21560 | 21560 | 0 | 0
12 - 13 | 18.24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10348.8 | 0 | 0 | 3335.2 | 0 | 2701.6 | 616 | 0 | 1496 | 52.8 | 22316.8 | 22308 | 0 | 0
13 - 14 | 18.24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 28670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.4 | 0 | 0 | 2912.8 | 0 | 2358.4 | 616 | 0 | 1487.2 | 44 | 21032 | 21040.8 | 0 | 0
14 - 15 | 18.08 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 29145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436.8 | 0 | 0 | 3423.2 | 0 | 2833.6 | 616 | 0 | 1487.2 | 44 | 22668.8 | 22660 | 0 | 0
15 - 16 | 18.24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10788.8 | 0 | 0 | 3546.4 | 0 | 2895.2 | 580.8 | 0 | 1504.8 | 44 | 23760 | 23768.8 | 0 | 0
16 - 17 | 18.56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 32260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542.4 | 0 | 0 | 1909.6 | 44 | 1249.6 | 607.2 | 0 | 1487.2 | 52.8 | 22580.8 | 22572 | 0 | 0
17 - 18 | 18.24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 33633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410.4 | 0 | 70.4 | 1452 | 193.6 | 897.6 | 624.8 | 0 | 1496 | 44 | 23003.2 | 23003.2 | 0 | 0
18 - 19 | 18.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 33607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 272.8 | 528 | 677.6 | 202.4 | 642.4 | 8.8 | 1487.2 | 26.4 | 21595.2 | 21604 | 0 | 0
19 - 20 | 18.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 38623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11096.8 | 0 | 492.8 | 158.4 | 1091.2 | 17.6 | 660 | 0 | 1513.6 | 0 | 23777.6 | 23768.8 | 0 | 0
20 - 21 | 18.24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 37778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11017.6 | 0 | 501.6 | 316.8 | 1003.2 | 96.8 | 668.8 | 0 | 1513.6 | 0 | 23320 | 23320 | 0 | 0
21 - 22 | 18.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9803.2 | 0 | 897.6 | 96.8 | 1478.4 | 0 | 642.4 | 0 | 1496 | 44 | 20152 | 20152 | 0 | 0
22 - 23 | 18.56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 32208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562.4 | 0 | 1936 | 26.4 | 2578.4 | 8.8 | 572 | 0 | 1452 | 52.8 | 16984 | 16992.8 | 0 | 0
23 - 00 | 18.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 33475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9187.2 | 0 | 1020.8 | 88 | 1522.4 | 26.4 | 484 | 0 | 1355.2 | 35.2 | 19888 | 19879.2 | 0 | 0
Сумма | 407.52 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 739015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222736.8 | 0 | 22695.2 | 39573.6 | 29119.2 | 30597.6 | 12980 | 8.8 | 33378.4 | 924 | 483876.8 | 483876.8 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 144302.4 | 350460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 633.6 | 8.8 | 140.8 | 123.2 | 0 | 475.2 | 0 | 7022.4 | 7004.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 174081.6 | 196468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.6 | 0 | 17.6 | 193.6 | 105.6 | 8.8 | 105.6 | 0 | 492.8 | 0 | 5068.8 | 5077.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119644.8 | 243883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 299.2 | 17.6 | 299.2 | 0 | 105.6 | 0 | 475.2 | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 291007.2 | 458145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 264 | 35.2 | 272.8 | 8.8 | 105.6 | 0 | 457.6 | 0 | 8148.8 | 8148.8 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 212784 | 724152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 17.6 | 457.6 | 44 | 105.6 | 105.6 | 0 | 457.6 | 0 | 9011.2 | 9020 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42952.8 | 104887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 123.2 | 52.8 | 220 | 8.8 | 105.6 | 0 | 475.2 | 0 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 264264 | 535365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.8 | 0 | 2992 | 17.6 | 1672 | 0 | 105.6 | 0 | 510.4 | 0 | 9363.2 | 9363.2 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 176853.6 | 822888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.6 | 0 | 2270.4 | 0 | 1328.8 | 0 | 123.2 | 0 | 492.8 | 0 | 12636.8 | 12636.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54753.6 | 251882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.6 | 0 | 3502.4 | 0 | 1936 | 0 | 140.8 | 0 | 528 | 0 | 12161.6 | 12152.8 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26637.6 | 150506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.6 | 0 | 4628.8 | 0 | 2455.2 | 0 | 123.2 | 0 | 545.6 | 0 | 10982.4 | 10991.2 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6652.8 | 77959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 4945.6 | 0 | 2604.8 | 0 | 158.4 | 0 | 545.6 | 0 | 11704 | 11695.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2692.8 | 28776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 5156.8 | 0 | 2719.2 | 0 | 158.4 | 0 | 528 | 0 | 9891.2 | 9900 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 4804.8 | 0 | 2552 | 0 | 158.4 | 0 | 545.6 | 0 | 10964.8 | 10964.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 290.4 | 24684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 0 | 5016 | 0 | 2640 | 0 | 158.4 | 0 | 528 | 0 | 9433.6 | 9424.8 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.6 | 0 | 5068.8 | 0 | 2675.2 | 0 | 158.4 | 0 | 528 | 0 | 10648 | 10648 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523.2 | 0 | 4716.8 | 0 | 2499.2 | 0 | 158.4 | 0 | 528 | 0 | 11580.8 | 11580.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5385.6 | 47757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 4171.2 | 0 | 2208.8 | 0 | 158.4 | 0 | 545.6 | 0 | 12548.8 | 12540 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22598.4 | 182080.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 3907.2 | 0 | 2094.4 | 0 | 158.4 | 0 | 545.6 | 0 | 10472 | 10489.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 712.8 | 28063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 3467.2 | 0 | 1865.6 | 0 | 158.4 | 0 | 545.6 | 0 | 10401.6 | 10384 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23865.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 2604.8 | 0 | 1452 | 0 | 158.4 | 0 | 528 | 0 | 11510.4 | 11510.4 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.4 | 0 | 2147.2 | 0 | 1232 | 0 | 158.4 | 0 | 528 | 0 | 12672 | 12689.6 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11880 | 83424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.8 | 0 | 2217.6 | 0 | 1249.6 | 0 | 140.8 | 0 | 510.4 | 0 | 11844.8 | 11827.2 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8949.6 | 62964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.2 | 0 | 2657.6 | 0 | 1487.2 | 0 | 140.8 | 0 | 510.4 | 0 | 9292.8 | 9301.6 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15180 | 122601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 2024 | 0 | 1144 | 0 | 123.2 | 0 | 492.8 | 0 | 10876.8 | 10876.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581624 | 4624514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89601.6 | 0 | 67020.8 | 1408 | 36766.4 | 272.8 | 3291.2 | 0 | 12320 | 0 | 240451.2 | 240442.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч