## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35.6 | 0 | 13.3 | 0 | 81.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 33.8 | 0 | 10.4 | 0 | 75.2 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 30.8 | 0 | 10.1 | 0 | 70.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 24.6 | 0 | 9.8 | 0 | 65 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 28.8 | 0 | 10.6 | 0 | 65.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 41 | 0 | 10.5 | 0 | 82 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39.6 | 0 | 11 | 0 | 88.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41.8 | 0 | 15.9 | 0 | 101.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 36.2 | 0 | 24.1 | 0 | 109.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 42 | 0 | 21.8 | 0 | 110.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 32.6 | 0 | 19.9 | 0 | 99.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 33.4 | 0 | 20.3 | 0 | 98.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 34.2 | 0 | 16.3 | 0 | 99.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 32.8 | 0 | 17.5 | 0 | 99.6 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 37 | 0 | 14.5 | 0 | 94.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 34.4 | 0 | 16.6 | 0 | 100.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 33.8 | 0 | 16.9 | 0 | 101 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 29.2 | 0 | 21 | 0 | 105.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 27.8 | 0 | 21.7 | 0 | 103 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 28 | 0 | 22.7 | 0 | 103.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38.2 | 0 | 24.5 | 0 | 119.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 41 | 0 | 23.3 | 0 | 120 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 39 | 0 | 26.3 | 0 | 119.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42.6 | 0 | 23.6 | 0 | 110.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1063.2 | 838.2 | 0 | 422.6 | 0 | 2326.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч