## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 3 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 5 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Торф 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0.255 | 0 | 462.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.2 | 0.4 | 31.8 | 36.8 | 177.2 | 33 | 177.6
01 - 02 | 0.255 | 0 | 451.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 30.6 | 35.2 | 170 | 33 | 176.4
02 - 03 | 0.255 | 0 | 435.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0.2 | 26 | 34.8 | 160.2 | 32.7 | 176.4
03 - 04 | 0.27 | 0 | 430.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 0.4 | 23.8 | 34.2 | 157.4 | 32.4 | 175.2
04 - 05 | 0.255 | 0 | 441.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 22.8 | 32.6 | 170 | 36 | 176.4
05 - 06 | 0.255 | 0 | 472 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 0.2 | 27.2 | 40 | 181.4 | 36.6 | 181.2
06 - 07 | 0.255 | 0 | 561.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 31 | 58 | 220.8 | 41.7 | 206.4
07 - 08 | 0.255 | 0 | 614.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0.4 | 35 | 46.8 | 239.6 | 46.2 | 242.4
08 - 09 | 0.255 | 0 | 873.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0.2 | 38.6 | 67 | 245 | 54.6 | 453.6
09 - 10 | 0.255 | 0 | 972.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0.2 | 43.6 | 93.4 | 260.8 | 61.2 | 498
10 - 11 | 0.255 | 0 | 883.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | 50.4 | 58.4 | 247 | 55.5 | 458.4
11 - 12 | 0.255 | 0 | 936 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 17 | 0.2 | 51.6 | 78.4 | 237.4 | 56.1 | 496.8
12 - 13 | 0.255 | 0 | 659.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0.4 | 47.4 | 64.8 | 238.6 | 60.9 | 232.8
13 - 14 | 0.27 | 0 | 881.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 17.2 | 0.2 | 47 | 71.6 | 230 | 63.9 | 453.6
14 - 15 | 0.255 | 0 | 886.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 17.2 | 0.2 | 42.8 | 64.4 | 235.6 | 59.7 | 470.4
15 - 16 | 0.255 | 0 | 801.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 45.6 | 54 | 232.6 | 60.3 | 392.4
16 - 17 | 0.255 | 0 | 832 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 17 | 0.2 | 48.8 | 57 | 232.2 | 57 | 423.6
17 - 18 | 0.255 | 0 | 678.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0.2 | 43.6 | 41.6 | 243.4 | 59.7 | 276
18 - 19 | 0.27 | 0 | 704 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 15.4 | 0.4 | 49.6 | 45.8 | 240.6 | 59.1 | 294
19 - 20 | 0.255 | 0 | 686.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 9.2 | 0.2 | 58.2 | 51.8 | 254 | 57.9 | 256.8
20 - 21 | 0.255 | 0 | 641.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 0.2 | 53.6 | 55.2 | 274.4 | 66.3 | 189.6
21 - 22 | 0.27 | 0 | 632 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 52.8 | 53.8 | 279.8 | 60.3 | 182.4
22 - 23 | 0.255 | 0 | 579.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 42.6 | 45.6 | 255.8 | 49.5 | 181.2
23 - 00 | 0.255 | 0 | 508.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 37.2 | 41.2 | 206.4 | 36.6 | 182.4
Сумма | 6.18 | 0 | 16025.6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 236.8 | 6.8 | 981.6 | 1262.4 | 5390.2 | 1210.2 | 6954
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Котельная 2 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 3 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Поселок 5 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Торф 1 ао (xml Пирамида) | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 37.6 | 67 | 22.2 | 170.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 16.2 | 36.6 | 71 | 22.8 | 169.2
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 15.4 | 36.4 | 65.8 | 22.5 | 166.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 15.8 | 34.6 | 67.6 | 21.6 | 163.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 14.6 | 34 | 71.2 | 21.3 | 164.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 15.2 | 34.8 | 72.8 | 21.3 | 172.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 62 | 81 | 23.1 | 181.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 15.6 | 44.6 | 80.6 | 24 | 181.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 14.6 | 59.4 | 82 | 24.9 | 445.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 13.8 | 88.2 | 83.2 | 24 | 487.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 18.2 | 48 | 86.4 | 25.8 | 459.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 19.6 | 72.8 | 82.2 | 25.8 | 504
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 20.6 | 60.2 | 86 | 28.2 | 211.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 20 | 61 | 74.8 | 25.8 | 422.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 18.8 | 60.2 | 81 | 26.7 | 434.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16.6 | 50.4 | 84 | 27 | 415.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 17 | 49.8 | 86.8 | 27 | 420
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 18.6 | 35.8 | 96.2 | 28.5 | 270
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 19 | 40 | 91.8 | 29.4 | 290.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 20.4 | 39 | 93.8 | 27.6 | 253.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 37.4 | 93 | 26.7 | 189.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 18.2 | 39.4 | 88.8 | 25.2 | 178.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 18.4 | 39.6 | 89.8 | 24.9 | 178.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 18.6 | 38.2 | 80.6 | 23.7 | 182.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 576.8 | 0 | 416.2 | 1140 | 1957.4 | 600 | 6711.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч