## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 4.5 | 0 | 32.7 | 0 | 7.8 | 22.4 | 7.6 | 117.6 | 0
01 - 02 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 5.3 | 0 | 31.7 | 0 | 6.8 | 19.6 | 7.2 | 104.6 | 0
02 - 03 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3.9 | 0 | 30.4 | 0 | 7.5 | 19.8 | 5.8 | 106.6 | 0
03 - 04 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 4.4 | 0 | 28.8 | 0 | 7.8 | 18.4 | 6 | 130.2 | 0
04 - 05 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 3.6 | 0 | 29.8 | 0 | 7.1 | 15 | 5.8 | 145.6 | 0
05 - 06 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 4.4 | 0 | 33.7 | 0 | 6.8 | 17 | 6 | 150.4 | 0
06 - 07 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 277.6 | 5.9 | 0 | 39.5 | 0 | 7.9 | 35.6 | 8.4 | 183.2 | 0
07 - 08 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 5.3 | 0 | 45.3 | 0 | 9.1 | 47.2 | 10.2 | 192.2 | 0
08 - 09 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 6.5 | 0 | 49.8 | 0 | 8 | 40 | 11.8 | 191.4 | 0
09 - 10 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4.9 | 0 | 49.5 | 0 | 6.8 | 34.4 | 10.6 | 217.4 | 0
10 - 11 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5.4 | 0 | 56.7 | 0 | 7.2 | 33.2 | 9.2 | 192 | 0
11 - 12 |  | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 305.6 | 4.7 | 0 | 47.4 | 0 | 5.9 | 29.2 | 14.8 | 206.4 | 0
12 - 13 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 6.8 | 0 | 43.6 | 0 | 7.5 | 35 | 15.8 | 205 | 0
13 - 14 |  | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 6.6 | 0 | 49.3 | 0 | 7.4 | 37.6 | 15 | 210.8 | 0
14 - 15 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 5.7 | 0 | 46 | 0 | 7 | 28.2 | 14.2 | 203 | 0
15 - 16 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 5.2 | 0 | 43.4 | 0 | 9.6 | 27.6 | 8.8 | 177.4 | 0
16 - 17 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 6.2 | 0 | 45.6 | 0 | 7.5 | 32.2 | 7.8 | 149.6 | 0
17 - 18 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 5.4 | 0 | 42.5 | 0 | 7 | 43.4 | 9.8 | 169.8 | 0
18 - 19 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5.6 | 0 | 41.1 | 0 | 6.4 | 44.4 | 15.8 | 190 | 0
19 - 20 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 4.7 | 0 | 43.1 | 0 | 7.4 | 38.4 | 12.6 | 190 | 0
20 - 21 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 5.2 | 0 | 42.8 | 0 | 5.5 | 38 | 12 | 192 | 0
21 - 22 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 284 | 5.5 | 0 | 43.7 | 0 | 6.8 | 39.6 | 11.4 | 180.4 | 0
22 - 23 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 5.6 | 0 | 43.3 | 0 | 6.8 | 33.8 | 10 | 157.4 | 0
23 - 00 |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 7.3 | 0 | 36.9 | 0 | 7.3 | 25.8 | 6.8 | 122.2 | 0
Сумма | 0 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 6316.8 | 128.6 | 0 | 996.6 | 0 | 174.9 | 755.8 | 243.4 | 4085.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч