## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [6 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 2 ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 0.92 | 114 | 2.9 | 0 | 102 | 7.1 | 118.8 | 0.112 | 0.112
01 - 02 | 0.904 | 108.8 | 2.6 | 0 | 97.3 | 7 | 112.2 | 0.1069 | 0.1069
02 - 03 | 0.912 | 103.2 | 2.3 | 0 | 92.6 | 6.7 | 105.6 | 0.1016 | 0.1016
03 - 04 | 0.904 | 98 | 2.3 | 0 | 87 | 6.7 | 102.3 | 0.096 | 0.096
04 - 05 | 0.904 | 99.6 | 2.5 | 0 | 89.2 | 5.9 | 102.3 | 0.0976 | 0.0976
05 - 06 | 0.912 | 102.4 | 3.4 | 0 | 90.7 | 6.4 | 105.6 | 0.1005 | 0.1005
06 - 07 | 0.912 | 118.4 | 3.5 | 0 | 106.8 | 6 | 122.1 | 0.1163 | 0.1163
07 - 08 | 0.912 | 143.2 | 4.1 | 0 | 130.1 | 6.5 | 145.2 | 0.1407 | 0.1407
08 - 09 | 0.936 | 170.8 | 4.9 | 0 | 154.2 | 9.9 | 174.9 | 0.169 | 0.169
09 - 10 | 0.96 | 184.8 | 4.8 | 0 | 166.2 | 12.1 | 191.4 | 0.1831 | 0.1831
10 - 11 | 0.968 | 187.6 | 5.3 | 0 | 168.3 | 10.9 | 191.4 | 0.1845 | 0.1845
11 - 12 | 0.96 | 182.4 | 6.3 | 0 | 162.3 | 11 | 184.8 | 0.1796 | 0.1796
12 - 13 | 0.96 | 171.2 | 5 | 0 | 154.8 | 8.9 | 174.9 | 0.1687 | 0.1687
13 - 14 | 0.928 | 172 | 5.4 | 0 | 151.6 | 12.8 | 174.9 | 0.1698 | 0.1698
14 - 15 | 0.928 | 163.2 | 4.8 | 0 | 147.3 | 9.5 | 168.3 | 0.1616 | 0.1616
15 - 16 | 0.928 | 164.8 | 4.3 | 0 | 146.6 | 11.7 | 168.3 | 0.1626 | 0.1626
16 - 17 | 0.936 | 172.8 | 5.9 | 0 | 157.9 | 6.9 | 178.2 | 0.1707 | 0.1707
17 - 18 | 0.936 | 180.4 | 6 | 0 | 164.5 | 7.6 | 184.8 | 0.1781 | 0.1781
18 - 19 | 0.928 | 194 | 6.4 | 0 | 177.9 | 7.4 | 198 | 0.1917 | 0.1917
19 - 20 | 0.936 | 182.8 | 4.4 | 0 | 168.9 | 7.4 | 184.8 | 0.1807 | 0.1807
20 - 21 | 0.944 | 178.4 | 5.8 | 0 | 161.5 | 8.4 | 181.5 | 0.1757 | 0.1757
21 - 22 | 0.936 | 165.6 | 4.2 | 0 | 152.2 | 7.6 | 171.6 | 0.164 | 0.164
22 - 23 | 0.944 | 156 | 4.2 | 0 | 140.9 | 9.1 | 158.4 | 0.1542 | 0.1542
23 - 00 | 0.936 | 136.8 | 3 | 0 | 123.5 | 8.4 | 141.9 | 0.1349 | 0.1349
Сумма | 22.344 | 3651.2 | 104.3 | 0 | 3294.3 | 201.9 | 3742.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч