## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00:00 - 00:30 | 0.376 | 73.2 | 26.2 | 41.4 | 0 | 5.4
00:30 - 01:00 | 0.376 | 69.6 | 26.4 | 37.4 | 0 | 5.6
01:00 - 01:30 | 0.376 | 62.4 | 23 | 35.2 | 0 | 5
01:30 - 02:00 | 0.376 | 64.8 | 23.8 | 34.6 | 0 | 5.2
02:00 - 02:30 | 0.376 | 62.4 | 24 | 34 | 0 | 5.2
02:30 - 03:00 | 0.376 | 60 | 23.2 | 31.2 | 0 | 5.2
03:00 - 03:30 | 0.376 | 63.6 | 23.2 | 33.2 | 0 | 6.2
03:30 - 04:00 | 0.376 | 66 | 25.4 | 35.8 | 0 | 5
04:00 - 04:30 | 0.384 | 69.6 | 27.2 | 37 | 0 | 5.6
04:30 - 05:00 | 0.384 | 72 | 29.4 | 36.6 | 0 | 5.6
05:00 - 05:30 | 0.376 | 85.2 | 37.2 | 40.2 | 0 | 7
06:30 - 06:00 | 0.384 | 96 | 47 | 43 | 0 | 6.4
06:00 - 06:30 | 0.384 | 121.2 | 58.6 | 55.8 | 0 | 6.2
06:30 - 07:00 | 0.376 | 130.8 | 59.4 | 61.8 | 0 | 10.2
07:00 - 07:30 | 0.384 | 147.6 | 67.4 | 69 | 0 | 11
07:30 - 08:00 | 0.376 | 175.2 | 75.8 | 89.2 | 0 | 10.2
08:00 - 08:30 | 0.376 | 202.8 | 76.8 | 113.2 | 0 | 11.6
08:30 - 09:00 | 0.376 | 178.8 | 67.2 | 97.6 | 0 | 14.2
09:00 - 09:30 | 0.384 | 157.2 | 76.6 | 65.6 | 0 | 14.6
9:30 - 10:00 | 0.384 | 192 | 69.2 | 108 | 0 | 14.8
10:00 - 10:30 | 0.384 | 170.4 | 50.6 | 103.8 | 0 | 16.2
10:30 - 11:00 | 0.376 | 175.2 | 50.8 | 111.8 | 0 | 12.2
11:00 - 11:30 | 0.376 | 168 | 49.6 | 111 | 0 | 7.4
11:30 - 12:00 | 0.376 | 138 | 56.8 | 70.6 | 0 | 10.6
12:00 - 12:30 | 0.384 | 140.4 | 49.2 | 82.8 | 0 | 9.2
12:30 - 13:00 | 0.384 | 134.4 | 49 | 74.8 | 0 | 10.2
13:00 - 13:30 | 0.376 | 181.2 | 61.6 | 108.4 | 0 | 11
13:30 - 14:00 | 0.376 | 177.6 | 67.2 | 99.6 | 0 | 11
14:00 - 14:30 | 0.384 | 147.6 | 56.8 | 79.8 | 0 | 10.6
14:30 - 15:00 | 0.376 | 129.6 | 50.4 | 71.2 | 0 | 7.6
15:00 - 15:30 | 0.384 | 160.8 | 49.4 | 103.8 | 0 | 8.2
15:30 - 16:00 | 0.376 | 164.4 | 54.2 | 100.4 | 0 | 9.6
16:00 - 16:30 | 0.44 | 139.2 | 51.2 | 78.8 | 0 | 9
16:30 - 17:00 | 0.424 | 124.8 | 56.6 | 58.8 | 0 | 8.8
17:00 - 17:30 | 0.416 | 130.8 | 61.4 | 58.6 | 0 | 11.6
17:30 - 18:00 | 0.416 | 136.8 | 68 | 60.6 | 0 | 8.4
18:00 - 18:30 | 0.4 | 140.4 | 69.4 | 61 | 0 | 10
18:30 - 19:00 | 0.408 | 145.2 | 64.8 | 67.4 | 0 | 12.6
19:00 - 19:30 | 0.4 | 159.6 | 69.8 | 78.2 | 0 | 11.6
19:30 - 20:00 | 0.4 | 164.4 | 69.4 | 85.2 | 0 | 10.2
20:00 - 20:30 | 0.4 | 163.2 | 65.2 | 90.4 | 0 | 7.6
20:30 - 21:00 | 0.4 | 156 | 61.4 | 83.6 | 0 | 10.8
21:00 - 21:30 | 0.392 | 142.8 | 59.6 | 72.8 | 0 | 10.2
21:30 - 22:00 | 0.4 | 128.4 | 56.4 | 61.2 | 0 | 11.4
22:00 - 22:30 | 0.392 | 122.4 | 51.6 | 59.4 | 0 | 10.6
22:30 - 23:00 | 0.4 | 109.2 | 44.2 | 54.2 | 0 | 10.8
23:00 - 23:30 | 0.4 | 93.6 | 40.6 | 46.6 | 0 | 7.6
23:30 - 00:00 | 0.392 | 82.8 | 36.4 | 39.2 | 0 | 6.8
Сумма | 18.608 | 6177.6 | 2458.6 | 3273.8 | 0 | 442

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч