## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нефедово ТСН 1 ао RS | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Владычное ап RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ап RS | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 1.21 | 148.8 | 33.2 | 0 | 73 | 28.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 7986 | 369.6 | 0
01 - 02 | 1.28 | 138 | 32 | 0 | 64.2 | 28.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 8197.2 | 332.5 | 0
02 - 03 | 1.24 | 136.8 | 30.6 | 0 | 64.7 | 28.1 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 8078.4 | 319.2 | 0
03 - 04 | 1.26 | 145.2 | 32 | 0 | 70.3 | 28.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 8962.8 | 345.8 | 0
04 - 05 | 1.31 | 139.2 | 32.4 | 0 | 62.5 | 29.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 9504 | 366.8 | 0
05 - 06 | 1.29 | 164.4 | 35.4 | 0 | 81.7 | 32.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 10784.4 | 381.5 | 0
06 - 07 | 1.77 | 205.2 | 48.4 | 0 | 102.1 | 41.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 8434.8 | 418.6 | 0
07 - 08 | 1.37 | 223.2 | 57 | 0 | 113.4 | 38.1 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 8118 | 469.7 | 0
08 - 09 | 1.83 | 222 | 57 | 0 | 112.3 | 37.8 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 6639.6 | 513.8 | 0
09 - 10 | 1.37 | 201.6 | 50.6 | 0 | 97.2 | 38.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3986.4 | 507.5 | 0
10 - 11 | 1.03 | 208.8 | 59.4 | 0 | 97.3 | 36.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 3075.6 | 469.7 | 0
11 - 12 | 1.26 | 208.8 | 54.4 | 0 | 104.6 | 34.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 2996.4 | 476.7 | 0
12 - 13 | 1.39 | 208.8 | 56.2 | 0 | 99.6 | 38.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2508 | 548.8 | 0
13 - 14 | 1.11 | 205.2 | 53.4 | 0 | 97.5 | 38.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 3867.6 | 531.3 | 0
14 - 15 | 1.08 | 193.2 | 51.2 | 0 | 95.3 | 33.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 4012.8 | 538.3 | 0
15 - 16 | 0.98 | 195.6 | 53.6 | 0 | 89.9 | 33.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3392.4 | 525 | 0
16 - 17 | 1.05 | 205.2 | 50.4 | 0 | 103.1 | 34.9 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 3682.8 | 516.6 | 0
17 - 18 | 0.78 | 225.6 | 52.8 | 0 | 120.9 | 36.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 3603.6 | 511.7 | 0
18 - 19 | 0.97 | 222 | 54.2 | 0 | 115.9 | 34.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 4818 | 516.6 | 0
19 - 20 | 0.89 | 228 | 56 | 0 | 120.6 | 33.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 6138 | 511.7 | 0
20 - 21 | 1.14 | 222 | 60.8 | 0 | 105.9 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4263.6 | 520.8 | 0
21 - 22 | 1.28 | 198 | 59.6 | 0 | 85 | 36.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3841.2 | 508.9 | 0
22 - 23 | 1.01 | 193.2 | 48.4 | 0 | 96.7 | 31.5 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 4329.6 | 469.7 | 0
23 - 00 | 1.47 | 164.4 | 40.6 | 0 | 79.1 | 29.1 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 5544 | 398.3 | 0
Сумма | 29.37 | 4603.2 | 1159.6 | 0 | 2252.8 | 820.9 | 0 | 366 | 0 | 0 | 136765.2 | 11069.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч