## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ап RS | 10 Аниково Т 2 ао RS | 10 Аниково Т 2 ап RS | 10 Аниково-Васильевский ао RS | 10 Аниково-Вереговка ао RS | 10 Аниково-Восход ао RS | 10 Аниково-Север ао RS | 10 Аниково-Север ап RS
00:00 - 00:30 | 0.362 | 0 | 149.2 | 0 | 0 | 81.8 | 17.8 | 17.8 | 32 | 0
00:30 - 01:00 | 0.364 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 76.8 | 17.4 | 15.8 | 31.4 | 0
01:00 - 01:30 | 0.358 | 0 | 182 | 0 | 0 | 121.2 | 16 | 15 | 29.6 | 0
01:30 - 02:00 | 0.36 | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 124.4 | 14.8 | 14.6 | 26.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0.356 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 108.8 | 11.8 | 11.8 | 25 | 0
02:30 - 03:00 | 0.358 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 80.8 | 11.2 | 11.8 | 26.4 | 0
03:00 - 03:30 | 0.36 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 67 | 11.8 | 11 | 27.2 | 0.2
03:30 - 04:00 | 0.356 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 112.8 | 11.2 | 11 | 49.2 | 0.8
04:00 - 04:30 | 0.362 | 0 | 160 | 0 | 0 | 104.4 | 12.2 | 12.6 | 30.6 | 0
04:30 - 05:00 | 0.368 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 95.6 | 13.8 | 13.6 | 39 | 0.4
05:00 - 05:30 | 0.366 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 95.6 | 13.4 | 14.4 | 43.8 | 0.2
06:30 - 06:00 | 0.37 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 92 | 17.2 | 15.8 | 44.6 | 0.2
06:00 - 06:30 | 0.37 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 86.8 | 18 | 15.2 | 52.8 | 0.2
06:30 - 07:00 | 0.37 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 92.4 | 16 | 16.4 | 46.4 | 0
07:00 - 07:30 | 0.366 | 0 | 210.8 | 0 | 0 | 98.4 | 19.8 | 21.6 | 71.2 | 0
07:30 - 08:00 | 0.36 | 0 | 202 | 0 | 0 | 95.4 | 26.8 | 21.2 | 58.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0.358 | 0 | 214.4 | 0 | 0 | 107.6 | 18.8 | 32 | 55.6 | 0
08:30 - 09:00 | 0.36 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 120 | 16 | 91.8 | 85 | 0
09:00 - 09:30 | 0.364 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 116.2 | 18.2 | 106.2 | 102.2 | 0
9:30 - 10:00 | 0.36 | 0 | 334 | 0 | 0 | 125 | 21.6 | 90.6 | 96.8 | 0
10:00 - 10:30 | 0.372 | 0 | 238.4 | 0 | 0 | 118 | 24 | 20.6 | 75.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0.36 | 0 | 320.8 | 0 | 0 | 117.8 | 22 | 77.2 | 103 | 0
11:00 - 11:30 | 0.354 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 107 | 19.6 | 109.8 | 134 | 0
11:30 - 12:00 | 0.362 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 115.8 | 18.8 | 95.4 | 73.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.366 | 0 | 234 | 0 | 0 | 119.4 | 19.2 | 31.4 | 63.8 | 0
12:30 - 13:00 | 0.362 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 104.8 | 22.4 | 17.4 | 59 | 0.2
13:00 - 13:30 | 0.354 | 0 | 226 | 0 | 0 | 108.4 | 17.8 | 51.6 | 48.2 | 0
13:30 - 14:00 | 0.354 | 0 | 252 | 0 | 0 | 106.6 | 18 | 75.8 | 51.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0.356 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 107 | 17.6 | 82 | 58 | 0
14:30 - 15:00 | 0.356 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 98.2 | 17 | 91.4 | 59.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0.36 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 103.6 | 22.4 | 32 | 46.8 | 0
15:30 - 16:00 | 0.358 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 106.8 | 19.2 | 65.4 | 65.2 | 0
16:00 - 16:30 | 0.358 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 94.8 | 21.4 | 94 | 52.6 | 0
16:30 - 17:00 | 0.362 | 0 | 246 | 0 | 0 | 96.6 | 21.8 | 71.2 | 56.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.366 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 110.2 | 21.8 | 31 | 46.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0.368 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 106.4 | 23.6 | 19.6 | 44.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0.366 | 0 | 198 | 0 | 0 | 114.4 | 24.2 | 19.2 | 40.4 | 0
18:30 - 19:00 | 0.368 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 120.8 | 25.6 | 18.2 | 40.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0.37 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 131 | 22.8 | 19.4 | 40.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0.372 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 142 | 21.4 | 19 | 38.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0.368 | 0 | 244 | 0 | 0 | 164.4 | 23 | 22.2 | 34.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0.366 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 160 | 20.4 | 18 | 36 | 0
21:00 - 21:30 | 0.366 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 129.2 | 23.2 | 21 | 34.8 | 0
21:30 - 22:00 | 0.368 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 104.8 | 20.2 | 19 | 35 | 0
22:00 - 22:30 | 0.37 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 125.6 | 19.6 | 15.8 | 36.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0.368 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 146.8 | 19.8 | 20.6 | 36.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0.368 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 142 | 18.6 | 18.6 | 32.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0.37 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 101.4 | 18.4 | 16.8 | 33 | 0
Сумма | 17.436 | 0 | 10422 | 0 | 0 | 5306.8 | 907.6 | 1753.8 | 2450.6 | 2.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Аниково |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч