## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0.244 | 0.24 | 0.244 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.244 | 0.24 | 0.292 | 0.236 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.236 | 0.24 | 0.236 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.236 | 0.24 | 0.24 | 0.244 | 0.24 | 5.812
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 215.6 | 204.4 | 192 | 183.2 | 189.2 | 215.2 | 252.4 | 296 | 349.6 | 339.2 | 325.6 | 318.4 | 314.8 | 327.2 | 324.8 | 316.4 | 297.6 | 332.8 | 349.2 | 361.2 | 360.8 | 332.8 | 296.8 | 251.2 | 6946.4
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 93.4 | 84.6 | 76.2 | 75.6 | 78 | 77 | 96 | 103.2 | 124.4 | 121.4 | 121.4 | 128.6 | 122.4 | 123.4 | 135.2 | 122.6 | 116.2 | 125.2 | 134 | 141.2 | 153.6 | 140.6 | 132 | 103 | 2729.2
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 29.4 | 30.8 | 29.8 | 26.2 | 30.6 | 27.6 | 29.6 | 39.4 | 45.4 | 41.8 | 42.8 | 41.2 | 40 | 45.6 | 42.6 | 41.6 | 36.8 | 46 | 44.2 | 45.6 | 43 | 47 | 39 | 38 | 924
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 19 | 21 | 13.2 | 9 | 8.8 | 9.8 | 5.4 | 3.4 | 10.2 | 12.6 | 20 | 6.4 | 13.8 | 19 | 19.4 | 5.4 | 6.2 | 2.8 | 5.2 | 225.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 28.8 | 27.6 | 27.2 | 26.2 | 25.6 | 29.4 | 35.2 | 43 | 53.2 | 55.4 | 53.4 | 48.2 | 49.8 | 54.2 | 46 | 46.6 | 50.2 | 48.2 | 54 | 58 | 56.6 | 48 | 43.2 | 35 | 1043
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 30.2 | 27.8 | 27.8 | 26.6 | 25.6 | 33.8 | 39.2 | 62.6 | 76.6 | 73.6 | 58.2 | 56.8 | 58 | 54.2 | 48 | 48.6 | 53.2 | 54.6 | 53.6 | 54 | 55.8 | 50 | 41 | 36.2 | 1146
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 30 | 29.2 | 27.8 | 25.2 | 25 | 27.2 | 30.2 | 32.8 | 39.2 | 36.2 | 38.4 | 36.8 | 39.4 | 37.8 | 38.8 | 35.2 | 33.4 | 43.2 | 42.4 | 41.2 | 44.2 | 39 | 37.2 | 33 | 842.8
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 430.444 | 408.24 | 383.644 | 366.04 | 377.64 | 429.44 | 503.844 | 590.44 | 697.692 | 676.636 | 649.84 | 635.64 | 628.04 | 652.836 | 648.24 | 631.236 | 594.04 | 664.04 | 696.64 | 720.836 | 719.64 | 663.84 | 592.244 | 501.84 | 13863.012
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч