## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Володино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS УСПД
00 - 01 | 2228 | 0 | 2.1 | 4.4 | 17.7 | 17.85 | 252.6 | 667.2 | 667.2 | 148 | 147.6 | 604.8 | 604.4 | 368 | 368.4 | 59.2 | 59.2 | 18.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0 | 6899.2 | 6890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.8 | 2604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.2 | 0 | 144.2 | 1236.9
01 - 02 | 2104 | 0 | 2.1 | 4.2 | 15.6 | 15.3 | 244.6 | 609.6 | 609.2 | 144 | 144 | 574.4 | 574.8 | 344.8 | 344.8 | 57.2 | 57 | 17.4 | 6.3 | 6.9 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 0 | 5121.6 | 5121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.4 | 1038.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 0 | 130.2 | 1201.2
02 - 03 | 1920 | 0 | 2.1 | 4 | 15.3 | 15.45 | 215 | 548.8 | 549.2 | 131.2 | 131.2 | 522.4 | 522.4 | 322.4 | 322 | 56.8 | 56.8 | 16.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 5737.6 | 5755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.4 | 1918.4 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.8 | 0 | 128.8 | 1163.4
03 - 04 | 1764 | 0 | 1.95 | 4.2 | 14.4 | 14.25 | 201.6 | 500 | 500.4 | 108 | 108.4 | 485.6 | 486 | 299.2 | 299.2 | 56 | 56 | 14.4 | 5.85 | 3.9 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 7444.8 | 7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 120.4 | 1073.1
04 - 05 | 1706 | 0 | 1.95 | 4 | 14.1 | 14.1 | 181.6 | 489.6 | 488.8 | 100.8 | 100.4 | 472.8 | 472 | 304 | 304 | 56 | 56 | 14.4 | 5.85 | 3.6 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 7955.2 | 7955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523.2 | 4514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 113.4 | 1068.9
05 - 06 | 1872 | 0 | 1.95 | 4.2 | 14.4 | 14.55 | 208 | 533.6 | 534 | 108.8 | 109.2 | 524 | 524.8 | 318.4 | 319.2 | 56 | 56.4 | 15 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 130.2 | 1203.3
06 - 07 | 2304 | 0 | 2.1 | 4 | 15.6 | 15.6 | 265.4 | 740 | 739.6 | 126.4 | 126.8 | 612.8 | 613.2 | 355.2 | 354.8 | 56.8 | 56.4 | 17.4 | 7.35 | 8.4 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 8113.6 | 8104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.4 | 3687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 161 | 1388.1
07 - 08 | 2298 | 362 | 2.1 | 4 | 16.5 | 16.35 | 315.6 | 876.8 | 876.8 | 143.2 | 143.2 | 716 | 715.6 | 389.6 | 389.6 | 56.8 | 57 | 21 | 10.05 | 6.9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 9451.2 | 9451.2 | 0 | 0 | 598.4 | 607.2 | 4998.4 | 4998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 201.6 | 1625.4
08 - 09 | 1418 | 1774 | 2.25 | 4.4 | 18.6 | 18.6 | 400.8 | 955.2 | 955.2 | 172 | 171.2 | 883.2 | 883.6 | 435.2 | 434.8 | 56.4 | 56.4 | 18 | 10.35 | 24.9 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.2 | 9618.4 | 3801.6 | 3792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8 | 0 | 226.8 | 1824.9
09 - 10 | 1418 | 1964 | 2.25 | 4 | 20.4 | 20.55 | 482.6 | 966.4 | 966.8 | 184 | 184 | 962.4 | 962.8 | 465.6 | 466.4 | 56.4 | 56.4 | 18 | 11.55 | 50.7 | 0 | 0 | 158.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11158.4 | 11167.2 | 5086.4 | 5086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8 | 0 | 232.4 | 1883.7
10 - 11 | 1354 | 2072 | 2.4 | 4.6 | 22.5 | 22.35 | 478.2 | 940 | 940.4 | 189.6 | 189.6 | 1053.6 | 1052.8 | 485.6 | 485.2 | 57.6 | 57.6 | 19.2 | 10.05 | 42.9 | 0 | 0 | 121.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785.6 | 9785.6 | 3766.4 | 3766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 225.4 | 1774.5
11 - 12 | 1396 | 2058 | 2.4 | 4.2 | 22.5 | 22.5 | 414.2 | 920.8 | 920 | 192 | 192 | 1083.2 | 1084.4 | 506.4 | 506.4 | 57.2 | 57.2 | 19.2 | 8.7 | 45.9 | 0 | 0 | 180.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.2 | 9715.2 | 3678.4 | 3687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 224 | 1740.9
12 - 13 | 1330 | 1948 | 2.7 | 4.2 | 22.2 | 22.2 | 339.8 | 944 | 944.4 | 196 | 196.4 | 1052.8 | 1052 | 501.6 | 501.6 | 57.2 | 57.2 | 19.8 | 9.9 | 27.9 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10067.2 | 10058.4 | 4435.2 | 4426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 215.6 | 1548.75
13 - 14 | 1460 | 2010 | 2.7 | 4.6 | 24.6 | 24.75 | 447.6 | 968 | 968 | 183.2 | 182.8 | 1016.8 | 1016.4 | 494.4 | 494.4 | 56.4 | 56.4 | 19.8 | 8.4 | 59.4 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.4 | 10278.4 | 4259.2 | 4259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 218.4 | 1734.6
14 - 15 | 1394 | 1990 | 2.7 | 4.8 | 21.9 | 21.75 | 420.6 | 944 | 943.6 | 183.2 | 183.6 | 1006.4 | 1006.8 | 508 | 508 | 57.6 | 57.4 | 16.8 | 9.75 | 53.1 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10137.6 | 10137.6 | 4206.4 | 4206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 219.8 | 1720.95
15 - 16 | 1360 | 1932 | 2.7 | 4.6 | 21.9 | 21.9 | 385.8 | 923.2 | 924 | 187.2 | 186.8 | 1001.6 | 1001.6 | 491.2 | 491.2 | 57.6 | 57.8 | 21 | 9 | 52.2 | 0 | 0 | 138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 10480.8 | 4664 | 4672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 0 | 208.6 | 1724.1
16 - 17 | 1352 | 1932 | 2.55 | 4.2 | 23.4 | 23.55 | 381.8 | 924 | 924 | 169.6 | 170 | 1000.8 | 1001.2 | 494.4 | 494.4 | 58.4 | 58.4 | 21 | 9.6 | 39.3 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 4329.6 | 4329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 0 | 221.2 | 1807.05
17 - 18 | 1272 | 1810 | 2.85 | 4.4 | 20.7 | 20.55 | 316.2 | 918.4 | 918 | 164 | 164 | 947.2 | 947.2 | 490.4 | 490.4 | 58.4 | 58.4 | 22.2 | 10.5 | 24 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 10111.2 | 4523.2 | 4514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.8 | 0 | 224 | 1726.2
18 - 19 | 1340 | 1876 | 2.25 | 5.2 | 21 | 21 | 360.2 | 958.4 | 958.4 | 168 | 167.6 | 960 | 959.6 | 502.4 | 502.8 | 56.4 | 56.2 | 24 | 11.25 | 30.3 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.2 | 9011.2 | 3291.2 | 3291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 239.4 | 1703.1
19 - 20 | 1364 | 1790 | 2.7 | 5.6 | 17.4 | 17.4 | 360.4 | 1002.4 | 1002.4 | 160 | 160.4 | 875.2 | 875.2 | 500 | 500 | 55.6 | 55.8 | 26.4 | 13.5 | 27.9 | 0 | 0 | 108.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10577.6 | 10586.4 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 239.4 | 1674.75
20 - 21 | 1340 | 1838 | 2.1 | 4.8 | 16.2 | 16.35 | 398.8 | 1001.6 | 1000.8 | 166.4 | 166.4 | 873.6 | 873.6 | 514.4 | 513.6 | 55.2 | 55.4 | 24.6 | 11.7 | 24.3 | 0 | 0 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10524.8 | 10524.8 | 4840 | 4848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 0 | 233.8 | 1716.75
21 - 22 | 1352 | 1856 | 2.1 | 4.8 | 15.6 | 15.45 | 391.2 | 987.2 | 988 | 176 | 176.4 | 888.8 | 889.2 | 522.4 | 522.4 | 56 | 55.6 | 25.8 | 10.95 | 23.1 | 0 | 0 | 104.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398.4 | 9389.6 | 3713.6 | 3704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 222.6 | 1682.1
22 - 23 | 1244 | 1732 | 2.4 | 5 | 18.6 | 18.75 | 386.8 | 900 | 900 | 177.6 | 177.6 | 816 | 816 | 473.6 | 474 | 56.8 | 56.8 | 24 | 9.9 | 25.8 | 0 | 0 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.2 | 8219.2 | 2833.6 | 2842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 203 | 1569.75
23 - 00 | 1136 | 1526 | 2.4 | 4.4 | 17.4 | 17.4 | 335.8 | 821.6 | 821.6 | 160 | 159.6 | 712 | 711.6 | 422.4 | 422.8 | 56.4 | 56.6 | 20.4 | 7.65 | 24.9 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888 | 8888 | 3995.2 | 3995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.2 | 0 | 173.6 | 1415.4
Сумма | 37726 | 30470 | 55.8 | 106.8 | 448.5 | 448.5 | 8185.2 | 20040.8 | 20040.8 | 3839.2 | 3839.2 | 19646.4 | 19647.2 | 10509.6 | 10510.4 | 1364.4 | 1364.4 | 474.6 | 217.05 | 624.3 | 0 | 0 | 2683.35 | 0 | 0 | 56953.6 | 56944.8 | 0 | 0 | 158822.4 | 158822.4 | 91484.8 | 91493.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13056.4 | 0 | 4657.8 | 37207.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Володино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао (xml Пирамида) | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS УСПД
00 - 01 | 1050 | 0 |  |  | 12.6 | 12.6 | 201.6 | 342.4 | 342 | 66.4 | 66.4 | 177.6 | 178 | 148.8 | 149.2 | 56.8 | 56.8 | 0 | 8.7 | 0.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 5684.8 | 5684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.8 | 3132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 49 | 971.25
01 - 02 | 1080 | 0 |  |  | 12.9 | 12.9 | 215.2 | 340.8 | 340.8 | 68 | 67.6 | 184 | 184 | 144 | 144 | 58 | 58 | 0 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 4734.4 | 4725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 50.4 | 1026.9
02 - 03 | 1048 | 0 |  |  | 12.6 | 12.75 | 210.8 | 328 | 328.4 | 64 | 64.4 | 173.6 | 173.6 | 143.2 | 142.8 | 57.2 | 57 | 0 | 9.15 | 0.6 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 51.8 | 996.45
03 - 04 | 978 | 0 |  |  | 11.7 | 11.55 | 189.8 | 316.8 | 316.8 | 52 | 52 | 168.8 | 168.4 | 136 | 136.8 | 54.8 | 55 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 5596.8 | 5605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.2 | 3203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 42 | 919.8
04 - 05 | 932 | 0 |  |  | 11.1 | 11.25 | 178.6 | 305.6 | 305.2 | 48.8 | 48.8 | 161.6 | 161.6 | 136 | 136 | 54 | 54.2 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 6652.8 | 6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.6 | 4232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 39.2 | 895.65
05 - 06 | 986 | 0 |  |  | 12 | 12 | 197.2 | 308 | 308 | 52 | 51.6 | 167.2 | 167.6 | 141.6 | 141.2 | 56.4 | 56.2 | 0 | 8.1 | 2.7 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 0 | 5051.2 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.6 | 2675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 47.6 | 980.7
06 - 07 | 1056 | 0 |  |  | 12.3 | 12.3 | 198.4 | 340.8 | 341.2 | 53.6 | 53.6 | 183.2 | 183.2 | 147.2 | 147.2 | 56.8 | 56.8 | 0 | 8.4 | 6.3 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 5667.2 | 5667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.2 | 3282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 54.6 | 1004.85
07 - 08 | 912 | 142 |  |  | 11.7 | 11.55 | 196.4 | 352.8 | 352.4 | 52.8 | 52.8 | 184.8 | 185.2 | 147.2 | 147.2 | 54.8 | 54.8 | 0 | 8.4 | 3 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 6670.4 | 6670.4 | 0 | 0 | 457.6 | 457.6 | 4452.8 | 4452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 51.8 | 920.85
08 - 09 | 676 | 738 |  |  | 13.2 | 13.2 | 280 | 433.6 | 434 | 63.2 | 63.6 | 248 | 247.6 | 161.6 | 161.6 | 57.6 | 57.4 | 0 | 9.75 | 18.3 | 0 | 0 | 154.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 3872 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 70 | 998.55
09 - 10 | 636 | 796 |  |  | 14.7 | 14.85 | 339.8 | 416.8 | 416.4 | 60 | 60 | 256 | 255.6 | 157.6 | 157.6 | 55.2 | 55.2 | 0 | 9.15 | 35.7 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 6776 | 3678.4 | 3660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 84 | 0 | 72.8 | 1041.6
10 - 11 | 632 | 870 |  |  | 14.4 | 14.4 | 357.2 | 435.2 | 435.6 | 65.6 | 65.6 | 292.8 | 292.8 | 175.2 | 175.2 | 58 | 58.2 | 0 | 10.35 | 30.9 | 0 | 0 | 90.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670.4 | 6670.4 | 3396.8 | 3396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 75.6 | 1067.85
11 - 12 | 698 | 856 |  |  | 15.3 | 15.3 | 318 | 454.4 | 454.4 | 68 | 67.6 | 305.6 | 306 | 184.8 | 184.8 | 59.2 | 59 | 0 | 10.5 | 33.3 | 0 | 0 | 133.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265.6 | 6248 | 3150.4 | 3159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 82.6 | 1097.25
12 - 13 | 590 | 762 |  |  | 15 | 14.85 | 239.6 | 424 | 423.6 | 70.4 | 70.8 | 291.2 | 291.2 | 184 | 183.6 | 59.6 | 59.6 | 0 | 10.8 | 17.7 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.2 | 6468 | 3660.8 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 74.2 | 888.3
13 - 14 | 744 | 852 |  |  | 15.3 | 15.3 | 340.4 | 472.8 | 473.2 | 64.8 | 64.4 | 295.2 | 295.2 | 173.6 | 173.6 | 57.2 | 57.2 | 0 | 10.35 | 38.1 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 6547.2 | 3220.8 | 3238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 75.6 | 1073.1
14 - 15 | 712 | 832 |  |  | 13.5 | 13.5 | 327.4 | 473.6 | 473.6 | 64 | 64.4 | 277.6 | 277.2 | 180.8 | 181.2 | 58 | 58 | 0 | 10.5 | 33.9 | 0 | 0 | 130.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 6872.8 | 3572.8 | 3555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 75.6 | 1083.6
15 - 16 | 654 | 814 |  |  | 15 | 15.15 | 314 | 437.6 | 437.6 | 64 | 63.6 | 280 | 280.4 | 174.4 | 174.4 | 57.2 | 57.6 | 0 | 9.75 | 36 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.6 | 7233.6 | 4100.8 | 4109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 68.6 | 1096.2
16 - 17 | 670 | 816 |  |  | 15.9 | 15.75 | 302 | 448.8 | 448.4 | 64.8 | 65.2 | 289.6 | 290 | 176 | 176 | 57.6 | 57.4 | 0 | 9.75 | 26.7 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 7541.6 | 4364.8 | 4373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 71.4 | 1111.95
17 - 18 | 614 | 758 |  |  | 14.7 | 14.85 | 260.4 | 433.6 | 434 | 65.6 | 65.6 | 264 | 264 | 184.8 | 185.2 | 59.6 | 59.4 | 0 | 10.2 | 16.8 | 0 | 0 | 83.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 6661.6 | 3731.2 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 79.8 | 1013.25
18 - 19 | 632 | 778 |  |  | 15.6 | 15.6 | 251.8 | 437.6 | 438 | 67.2 | 67.2 | 284 | 284 | 191.2 | 190.4 | 60 | 60.2 | 0 | 11.4 | 22.2 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 6644 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 82.6 | 1000.65
19 - 20 | 602 | 752 |  |  | 14.4 | 14.4 | 238.4 | 432 | 431.2 | 64 | 64 | 274.4 | 274 | 189.6 | 189.6 | 59.2 | 59.2 | 0 | 10.8 | 19.8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 4364.8 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 74.2 | 891.45
20 - 21 | 550 | 728 |  |  | 13.5 | 13.35 | 236.2 | 406.4 | 406.8 | 64 | 64 | 260 | 260.4 | 183.2 | 183.6 | 58 | 58 | 0 | 10.5 | 15.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585.6 | 7585.6 | 4822.4 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 67.2 | 877.8
21 - 22 | 560 | 724 |  |  | 13.2 | 13.35 | 225.6 | 398.4 | 398.4 | 67.2 | 67.2 | 268.8 | 268.4 | 181.6 | 181.6 | 59.2 | 59 | 0 | 10.35 | 16.2 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532.8 | 7541.6 | 4752 | 4743.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 64.4 | 891.45
22 - 23 | 566 | 720 |  |  | 14.7 | 14.55 | 248.2 | 401.6 | 401.6 | 76 | 75.6 | 243.2 | 243.2 | 176 | 176 | 60.8 | 60.8 | 0 | 10.65 | 16.8 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 6758.4 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 71.4 | 927.15
23 - 00 | 562 | 678 |  |  | 14.1 | 14.1 | 241.4 | 395.2 | 394.8 | 76 | 76.4 | 220 | 220 | 168 | 168 | 60 | 60.2 | 0 | 9.9 | 15.9 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.4 | 7110.4 | 4452.8 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 64.4 | 893.55
Сумма | 18140 | 12616 | 0 | 0 | 329.4 | 329.4 | 6108.4 | 9536.8 | 9536.4 | 1522.4 | 1522.4 | 5751.2 | 5751.6 | 3986.4 | 3986.8 | 1385.2 | 1385.2 | 0 | 232.65 | 407.7 | 0 | 0 | 1985.4 | 0 | 0 | 44809.6 | 44809.6 | 0 | 0 | 111214.4 | 111214.4 | 88739.2 | 88739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2906.4 | 0 | 1556.8 | 23670.15

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч