## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  |  | 153.9 | 191.6 | 95.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 24.3 | 26.7 | 0 | 68.7 | 73.8 | 0 | 4.35
01 - 02 |  |  |  | 149.7 | 176.4 | 88.8 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 21.3 | 25.8 | 0 | 61.5 | 65.8 | 0 | 3.6
02 - 03 |  |  |  | 153.9 | 168.4 | 85.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 20.8 | 24.1 | 0 | 58.3 | 63.8 | 0 | 3
03 - 04 |  |  |  | 151.2 | 164.8 | 88.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0.1 | 19.3 | 22.1 | 0 | 53.6 | 61.8 | 0 | 3.15
04 - 05 |  |  |  | 151.2 | 194.8 | 117.8 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 53.9 | 61.8 | 0 | 3
05 - 06 |  |  |  | 167.7 | 213.2 | 118 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 0 | 69.4 | 73 | 0 | 3
06 - 07 |  |  |  | 183.9 | 241.2 | 134.6 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 26.5 | 30.9 | 0 | 75.4 | 82 | 0 | 4.05
07 - 08 |  |  |  | 222.9 | 289.6 | 153.4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 29 | 41.1 | 0 | 94.3 | 93.4 | 0 | 4.95
08 - 09 |  |  |  | 225.3 | 337.2 | 177.8 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 33.1 | 48.2 | 0 | 110.2 | 92.8 | 0 | 5.7
09 - 10 |  |  |  | 226.2 | 327.2 | 164.2 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 29.1 | 42.7 | 0 | 118.9 | 102.6 | 0 | 5.55
10 - 11 |  |  |  | 219.9 | 315.6 | 160.8 | 0 | 84.8 | 0 | 0.1 | 23.9 | 39.8 | 0 | 113.8 | 103.6 | 0 | 6
11 - 12 |  |  |  | 220.2 | 307.2 | 160.2 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 23.9 | 41.2 | 0 | 104.1 | 109 | 0 | 5.4
12 - 13 |  |  |  | 213.9 | 318.4 | 162.8 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 23.9 | 40.4 | 0 | 113.7 | 110.2 | 0 | 6.15
13 - 14 |  |  |  | 230.1 | 310 | 135.4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 28.4 | 46.2 | 0 | 127.4 | 106.2 | 0 | 8.55
14 - 15 |  |  |  | 230.1 | 289.2 | 131.2 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 24.1 | 44.2 | 0 | 112.5 | 109.2 | 0 | 7.65
15 - 16 |  |  |  | 218.7 | 302 | 147 | 0 | 90.8 | 0 | 0.1 | 23.9 | 41.9 | 0 | 112.1 | 93.8 | 0 | 8.85
16 - 17 |  |  |  | 235.5 | 312.4 | 152.8 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 29.5 | 39.9 | 0 | 118.2 | 96.2 | 0 | 8.85
17 - 18 |  |  |  | 220.8 | 316.4 | 156.2 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 26.6 | 41.9 | 0 | 117 | 94.4 | 0 | 8.55
18 - 19 |  |  |  | 237.6 | 341.6 | 169.8 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 29.6 | 44 | 0 | 126.5 | 99.2 | 0 | 7.2
19 - 20 |  |  |  | 258.3 | 359.6 | 187 | 0 | 108 | 0 | 0 | 34.7 | 46.6 | 0 | 124.9 | 107 | 0 | 7.2
20 - 21 |  |  |  | 240.3 | 336 | 155.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 36.3 | 58.4 | 0 | 121.3 | 104.2 | 0 | 7.95
21 - 22 |  |  |  | 233.1 | 322 | 153.8 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 36.8 | 50.6 | 0 | 116.7 | 108 | 0 | 6.9
22 - 23 |  |  |  | 207.9 | 284.4 | 131.2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 29.9 | 48.2 | 0 | 104 | 100.8 | 0 | 5.7
23 - 00 |  |  |  | 179.1 | 234.4 | 116 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 26.4 | 34 | 0 | 83.8 | 85.6 | 0 | 3.75
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4931.4 | 6653.6 | 3343.6 | 0 | 1910.6 | 0 | 0.3 | 646.4 | 926.9 | 0 | 2360.2 | 2198.2 | 0 | 139.05
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  |  | 182.4 | 162 | 114.2 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 26.6 | 26.8 | 0 | 23.6 | 93 | 0 | 4.65
01 - 02 |  |  |  | 178.5 | 159.2 | 112.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 26 | 26.6 | 0 | 22.8 | 91.6 | 0 | 4.65
02 - 03 |  |  |  | 174.3 | 158.8 | 113 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25.3 | 25.3 | 0 | 23 | 90.4 | 0 | 4.2
03 - 04 |  |  |  | 170.7 | 152 | 109.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 24.2 | 24.5 | 0 | 21 | 87.6 | 0 | 4.05
04 - 05 |  |  |  | 168.6 | 151.6 | 111.2 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 22.6 | 23 | 0 | 20 | 85.2 | 0 | 4.2
05 - 06 |  |  |  | 176.7 | 151.2 | 110.2 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 19.6 | 87.4 | 0 | 3.9
06 - 07 |  |  |  | 179.4 | 159.2 | 116 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 25.3 | 24.5 | 0 | 21.6 | 90 | 0 | 4.35
07 - 08 |  |  |  | 173.7 | 170 | 124.8 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 23.8 | 25.4 | 0 | 22.8 | 89.2 | 0 | 4.2
08 - 09 |  |  |  | 174 | 181.6 | 132.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 25.1 | 26.4 | 0 | 24.8 | 88.6 | 0 | 4.65
09 - 10 |  |  |  | 173.4 | 172 | 122.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 25.5 | 27 | 0 | 25 | 90.4 | 0 | 4.5
10 - 11 |  |  |  | 183.3 | 177.2 | 124.2 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 26.2 | 28.5 | 0 | 27.5 | 94.6 | 0 | 4.95
11 - 12 |  |  |  | 184.5 | 185.6 | 133 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 26.4 | 28 | 0 | 27.9 | 94.6 | 0 | 4.95
12 - 13 |  |  |  | 186.6 | 181.6 | 128 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 26.3 | 28.8 | 0 | 27.5 | 96.8 | 0 | 5.7
13 - 14 |  |  |  | 181.2 | 167.2 | 112.8 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 25.8 | 28.6 | 0 | 28.9 | 92.6 | 0 | 6.3
14 - 15 |  |  |  | 183.9 | 170 | 114.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 26.4 | 29.5 | 0 | 29.1 | 95 | 0 | 5.7
15 - 16 |  |  |  | 183.6 | 174.4 | 119.2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 27.1 | 28.5 | 0 | 29.5 | 93.6 | 0 | 5.55
16 - 17 |  |  |  | 190.2 | 180.4 | 126 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 27 | 28.7 | 0 | 29.1 | 95.6 | 0 | 5.1
17 - 18 |  |  |  | 194.1 | 186 | 129 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 27.8 | 29.6 | 0 | 29.9 | 95.4 | 0 | 5.7
18 - 19 |  |  |  | 198.6 | 189.2 | 133.6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 27.8 | 29.9 | 0 | 28.3 | 94.8 | 0 | 5.55
19 - 20 |  |  |  | 193.2 | 184.4 | 130.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 25.3 | 28.4 | 0 | 27.9 | 94.2 | 0 | 5.1
20 - 21 |  |  |  | 183 | 170.8 | 116.2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 24.6 | 29.4 | 0 | 27.4 | 93.2 | 0 | 4.95
21 - 22 |  |  |  | 183.3 | 164.8 | 115.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 25.8 | 27.6 | 0 | 24.5 | 92.8 | 0 | 5.1
22 - 23 |  |  |  | 186 | 168.8 | 117.2 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 26.7 | 29 | 0 | 25.1 | 94.2 | 0 | 4.65
23 - 00 |  |  |  | 183.9 | 166 | 116.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 27 | 30.3 | 0 | 23.8 | 94.2 | 0 | 4.65
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4367.1 | 4084 | 2883.4 | 0 | 1373.6 | 0 | 0 | 618.2 | 657.9 | 0 | 610.6 | 2215 | 0 | 117.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч