## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 2.064 | 0 | 1900 | 2.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 1839.6 | 1839.6
00:30 - 01:00 | 0 | 1.92 | 0 | 1892 | 1.8 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1831.2 | 1839.6
01:00 - 01:30 | 0 | 1.968 | 0 | 1656 | 2.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1537.2 | 0 | 1604.4 | 1604.4
01:30 - 02:00 | 0 | 1.776 | 0 | 1960 | 2.4 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 1894.2 | 1898.4
02:00 - 02:30 | 0 | 1.632 | 0 | 1848 | 1.8 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 1789.2 | 1789.2
02:30 - 03:00 | 0 | 1.68 | 0 | 1816 | 2.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.8 | 0 | 1755.6 | 1755.6
03:00 - 03:30 | 0 | 1.68 | 0 | 1876 | 1.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.2 | 0 | 1814.4 | 1814.4
03:30 - 04:00 | 0 | 1.632 | 0 | 1896 | 1.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.6 | 0 | 1831.2 | 1839.6
04:00 - 04:30 | 0 | 1.68 | 0 | 1884 | 2.4 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1778.4 | 0 | 1822.8 | 1822.8
04:30 - 05:00 | 0 | 1.68 | 0 | 1852 | 1.8 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.2 | 0 | 1793.4 | 1789.2
05:00 - 05:30 | 0 | 1.632 | 0 | 1936 | 2.4 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 1869 | 1873.2
06:30 - 06:00 | 0 | 1.68 | 0 | 1908 | 1.8 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 1848 | 1856.4
06:00 - 06:30 | 0 | 1.584 | 0 | 1788 | 1.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.6 | 0 | 1730.4 | 1730.4
06:30 - 07:00 | 0 | 1.68 | 0 | 1868 | 2.4 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1696.8 | 0 | 1810.2 | 1806
07:00 - 07:30 | 0 | 1.728 | 0 | 1672 | 1.8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1621.2 | 1629.6
07:30 - 08:00 | 0 | 1.68 | 0 | 1496 | 1.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.8 | 0 | 1453.2 | 1453.2
08:00 - 08:30 | 0 | 1.776 | 0 | 1936 | 2.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.4 | 0 | 1877.4 | 1873.2
08:30 - 09:00 | 0 | 1.728 | 0 | 2228 | 1.8 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.2 | 0 | 2154.6 | 2158.8
09:00 - 09:30 | 0 | 1.776 | 0 | 2208 | 1.8 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 2137.8 | 2142
9:30 - 10:00 | 0 | 1.776 | 0 | 2092 | 2.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1856.4 | 0 | 2028.6 | 2024.4
10:00 - 10:30 | 0 | 1.728 | 0 | 1976 | 2.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.4 | 0 | 1911 | 1923.6
10:30 - 11:00 | 0 | 1.68 | 0 | 2156 | 1.8 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.2 | 0 | 2087.4 | 2083.2
11:00 - 11:30 | 0 | 1.776 | 0 | 2152 | 2.4 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 2079 | 2083.2
11:30 - 12:00 | 0 | 1.776 | 0 | 2116 | 1.8 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.8 | 0 | 2049.6 | 2049.6
12:00 - 12:30 | 0 | 1.68 | 0 | 1860 | 1.8 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1704 | 0 | 1810.2 | 1814.4
12:30 - 13:00 | 0 | 1.584 | 0 | 1824 | 2.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.2 | 0 | 1768.2 | 1764
13:00 - 13:30 | 0 | 1.68 | 0 | 1868 | 1.8 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 0 | 1810.2 | 1814.4
13:30 - 14:00 | 0 | 1.824 | 0 | 2172 | 2.4 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.2 | 0 | 2104.2 | 2108.4
14:00 - 14:30 | 0 | 1.776 | 0 | 2244 | 1.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.8 | 0 | 2171.4 | 2175.6
14:30 - 15:00 | 0 | 1.68 | 0 | 2280 | 2.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 0 | 2209.2 | 2209.2
15:00 - 15:30 | 0 | 1.68 | 0 | 2084 | 1.8 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1904.4 | 0 | 2020.2 | 2024.4
15:30 - 16:00 | 0 | 1.776 | 0 | 2184 | 2.4 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.8 | 0 | 2116.8 | 2116.8
16:00 - 16:30 | 0 | 1.68 | 0 | 2160 | 1.8 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.2 | 0 | 2087.4 | 2091.6
16:30 - 17:00 | 0 | 1.728 | 0 | 2136 | 2.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.2 | 0 | 2074.8 | 2074.8
17:00 - 17:30 | 0 | 1.728 | 0 | 2100 | 1.8 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.6 | 0 | 2037 | 2041.2
17:30 - 18:00 | 0 | 1.68 | 0 | 2172 | 2.4 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.2 | 0 | 2108.4 | 2108.4
18:00 - 18:30 | 0 | 1.776 | 0 | 2032 | 1.8 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1854 | 0 | 1974 | 1974
18:30 - 19:00 | 0 | 1.68 | 0 | 1940 | 2.4 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.2 | 0 | 1885.8 | 1890
19:00 - 19:30 | 0 | 1.632 | 0 | 1764 | 1.8 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.8 | 0 | 1717.8 | 1722
19:30 - 20:00 | 0 | 1.776 | 0 | 1384 | 2.4 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 1348.2 | 1344
20:00 - 20:30 | 0 | 1.776 | 0 | 1956 | 1.8 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 1898.4 | 1906.8
20:30 - 21:00 | 0 | 1.728 | 0 | 2156 | 2.4 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1989.6 | 0 | 2087.4 | 2083.2
21:00 - 21:30 | 0 | 1.68 | 0 | 2080 | 1.8 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.4 | 0 | 2016 | 2016
21:30 - 22:00 | 0 | 1.728 | 0 | 2060 | 1.8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.4 | 0 | 1995 | 2007.6
22:00 - 22:30 | 0 | 1.728 | 0 | 2008 | 2.4 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.4 | 0 | 1948.8 | 1948.8
22:30 - 23:00 | 0 | 1.776 | 0 | 2084 | 1.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.6 | 0 | 2024.4 | 2024.4
23:00 - 23:30 | 0 | 1.968 | 0 | 1956 | 2.4 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1801.2 | 0 | 1902.6 | 1898.4
23:30 - 00:00 | 0 | 1.968 | 0 | 1904 | 2.4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.2 | 0 | 1848 | 1856.4
Сумма | 0 | 83.424 | 0 | 94520 | 100.2 | 9038.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 85190.4 | 0 | 91597.8 | 91694.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Свеза-Новатор |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч