## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1398.1224 | 0 | 2828.8877 | 0 | 1398.2032 | 0 | 2880.6301 | 0.69975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80.6858 | 0 | 0 | 2565.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.3328 | 0 | 2500.7976 |  |  | 0 | 4456.0396 | 0 | 0 | 0 | 1066.6451 | 0 | 1260.3386 | 1071.1799 | 0 | 1266.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.8587 | 0 | 2641.0527 | 0 | 41.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0078 | 1017.0528 | 31.8593 | 287.6935 | 0 | 8.1337 | 0 | 5.8003 | 0 | 5.3541 | 17.8263 | 42.0195 | 12.3149 | 21.5536 | 43.0726 | 395.2815 | 193.1929 | 778.1443 | 119.7643 | 201.3127 | 115.9226 | 265.2946 | 92.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7212 | 27.444 | 0 | 133.4926
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1430.8478 | 0 | 2952.146 | 0 | 1437.5785 | 0 | 3004.7374 | 0.86833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.5829 | 0 | 0 | 2603.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.1597 | 0 | 2539.116 |  |  | 0 | 4658.8496 | 0 | 0 | 0 | 1070.3201 | 0 | 1360.2088 | 1074.798 | 0 | 1366.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.9603 | 0 | 2772.4658 | 0 | 51.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4314 | 1013.3781 | 34.3431 | 264.0753 | 0 | 7.0564 | 0 | 6.0026 | 0 | 5.7476 | 18.384 | 49.6336 | 12.5608 | 22.9843 | 41.4029 | 438.6209 | 191.9943 | 793.3932 | 125.2723 | 229.3789 | 119.366 | 300.1158 | 89.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6796 | 30.6698 | 0 | 169.9176
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1165.9265 | 0 | 2915.1639 | 0 | 1190.1494 | 0 | 2967.8331 | 0.96764 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.1725 | 0 | 0 | 2271.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623.2656 | 0 | 2206.7555 |  |  | 0 | 4557.4648 | 0 | 0 | 0 | 1013.2292 | 0 | 1315.4215 | 1017.8186 | 0 | 1321.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.1494 | 0 | 2745.3672 | 0 | 51.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1219 | 1042.1939 | 34.6202 | 43.1419 | 0 | 10.1567 | 0 | 6.0109 | 0 | 5.731 | 18.7061 | 48.7641 | 12.8449 | 22.9462 | 38.4931 | 411.8018 | 184.6504 | 794.6957 | 121.9952 | 225.2254 | 119.6223 | 286.824 | 91.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6713 | 30.0753 | 0 | 151.1837
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1084.0668 | 0 | 2756.8785 | 0 | 1122.4377 | 0 | 2809.3853 | 0.72284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.7341 | 0 | 0 | 2100.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374.3496 | 0 | 2036.0679 |  |  | 0 | 4308.7766 | 0 | 0 | 0 | 929.3151 | 0 | 1244.0997 | 933.8579 | 0 | 1250.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.8011 | 0 | 2598.4451 | 0 | 44.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6476 | 1015.9388 | 40.2009 | 33.5325 | 0 | 10.3299 | 0 | 5.7781 | 0 | 5.5564 | 17.6946 | 45.2446 | 12.2837 | 22.2395 | 32.6872 | 383.6768 | 182.4888 | 776.1697 | 114.8834 | 212.8794 | 116.5046 | 259.8941 | 89.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7503 | 28.8657 | 0 | 101.8826
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1242.3267 | 0 | 2820.923 | 0 | 1249.7087 | 0 | 2873.194 | 1.5496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9431 | 0 | 0 | 2324.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399.7246 | 0 | 2260.0043 |  |  | 0 | 4334.2603 | 0 | 0 | 0 | 987.7909 | 0 | 1207.8969 | 992.3576 | 0 | 1213.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.5876 | 0 | 2660.5802 | 0 | 52.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4981 | 1021.8583 | 47.9605 | 38.7079 | 0 | 10.2226 | 0 | 6.3379 | 0 | 5.6008 | 19.2396 | 45.2238 | 13.4788 | 22.2153 | 30.1065 | 385.2841 | 196.5877 | 776.4503 | 129.0862 | 222.9772 | 124.3785 | 293.0906 | 98.4151 | 0 | 0 | 0 | 0.0034641 | 0 | 8.5217 | 29.352 | 0 | 147.2485
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1289.4335 | 0 | 2797.6873 | 0 | 1289.3843 | 0 | 2850.9546 | 1.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.445 | 0 | 0 | 2425.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4429.5498 | 0 | 2361.616 |  |  | 0 | 4363.865 | 0 | 0 | 0 | 1035.6217 | 0 | 1248.1518 | 1040.5134 | 0 | 1254.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.2573 | 0 | 2635.1305 | 0 | 56.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8405 | 987.7632 | 49.9004 | 38.9642 | 0 | 10.1082 | 0 | 6.5319 | 0 | 5.6922 | 19.7973 | 46.5575 | 12.8691 | 22.5201 | 33.8858 | 385.3811 | 183.6389 | 778.6535 | 133.6658 | 227.8685 | 126.9662 | 308.3292 | 99.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4344 | 29.9257 | 0 | 142.9807
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1277.6965 | 0 | 3008.77 | 0 | 1284.3497 | 0 | 3061.9644 | 2.1893 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.7934 | 0 | 0 | 2337.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.1643 | 0 | 2272.8682 |  |  | 0 | 4775.8601 | 0 | 0 | 0 | 952.5298 | 0 | 1363.1177 | 957.466 | 0 | 1370.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.4521 | 0 | 2799.2875 | 0 | 64.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2073 | 1008.3151 | 49.1556 | 45.3659 | 0.42262 | 5.7885 | 0 | 6.3351 | 0 | 5.9084 | 19.1703 | 50.6244 | 11.0297 | 23.2649 | 91.1439 | 398.7006 | 161.815 | 823.0806 | 139.4993 | 264.7889 | 123.606 | 303.6353 | 91.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5217 | 36.2234 | 0 | 119.4318
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1530.7326 | 0 | 3273.7072 | 0 | 1528.7767 | 0 | 3325.8364 | 1.6766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.0143 | 0 | 0 | 2660.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.9336 | 0 | 2596.6587 |  |  | 0 | 5363.0542 | 0 | 0 | 0 | 1002.4589 | 0 | 1559.2167 | 1007.4449 | 0 | 1566.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.3886 | 0 | 3001.9104 | 0 | 128.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8194 | 901.0291 | 41.3129 | 83.4225 | 1.1882 | 1.6108 | 0 | 5.7892 | 0 | 5.4705 | 17.1923 | 43.0622 | 9.7861 | 21.5987 | 118.3094 | 391.9318 | 164.808 | 795.0317 | 205.7017 | 333.1079 | 116.7714 | 272.8602 | 166.3475 | 0 | 0 | 0 | 103.7082 | 0 | 8.7545 | 145.3675 | 0 | 149.2127
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 2670.2346 | 0 | 4154.6141 | 0 | 2634.4712 | 0 | 4207.1034 | 1.4157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141.455 | 0 | 0 | 4273.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033.3137 | 0 | 4212.1389 |  |  | 0 | 6970.2021 | 0 | 0 | 0 | 1388.8282 | 0 | 2105.0118 | 1394.213 | 0 | 2113.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.7019 | 0 | 3784.2246 | 0 | 138.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.3693 | 994.7053 | 61.6991 | 313.2066 | 2.0265 | 1.0773 | 0 | 5.8003 | 0 | 5.6978 | 17.3586 | 141.0616 | 9.8346 | 22.8215 | 119.2863 | 562.563 | 327.4683 | 882.2578 | 426.7979 | 359.0471 | 117.4226 | 278.6834 | 255.7836 | 0 | 0 | 0 | 368.2408 | 0 | 8.7669 | 167.765 | 0 | 164.0875
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2650.1184 | 0 | 4383.8926 | 0 | 2644.494 | 0 | 4435.9651 | 1.5358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90.6414 | 0 | 0 | 4418.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554.5393 | 0 | 4356.4241 |  |  | 0 | 7491.4297 | 0 | 0 | 0 | 1542.4037 | 0 | 2314.9149 | 1547.8522 | 0 | 2324.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.6449 | 0 | 3972.954 | 0 | 163.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.3638 | 1051.414 | 74.4712 | 280.0725 | 1.4376 | 1.1432 | 0 | 5.828 | 0 | 5.8502 | 17.4106 | 130.6139 | 10.0112 | 23.6806 | 110.0683 | 626.0772 | 288.809 | 948.9521 | 443.9833 | 354.2666 | 115.0185 | 301.9136 | 226.0242 | 0 | 0 | 0 | 358.3993 | 0 | 8.742 | 142.6821 | 0 | 225.6238
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2878.5907 | 0 | 4168.9447 | 0 | 2871.8083 | 0 | 4219.7588 | 2.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.0309 | 0 | 0 | 4724.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182.1079 | 0 | 4661.7732 |  |  | 0 | 7118.1794 | 0 | 0 | 0 | 1609.8482 | 0 | 2163.692 | 1615.1887 | 0 | 2172.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.6348 | 0 | 3764.4672 | 0 | 150.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.5913 | 1002.2667 | 75.8915 | 287.309 | 0.5785 | 3.0034 | 0 | 5.986 | 0 | 5.5675 | 18.1138 | 59.5721 | 10.3265 | 22.2083 | 104.1967 | 547.7747 | 364.839 | 902.8692 | 424.0336 | 351.9907 | 117.1628 | 322.7086 | 253.198 | 0 | 0 | 0 | 387.2656 | 0 | 8.6796 | 176.5735 | 0 | 210.7247
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 2845.2883 | 0 | 4224.6006 | 0 | 2836.613 | 0 | 4275.3462 | 2.3048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93.5318 | 0 | 0 | 4692.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.5151 | 0 | 4629.4492 |  |  | 0 | 7081.3843 | 0 | 0 | 0 | 1617.9368 | 0 | 2067.4446 | 1623.0803 | 0 | 2075.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.0885 | 0 | 3810.9026 | 0 | 141.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4373 | 1025.8863 | 88.0436 | 284.1393 | 1.157 | 2.0404 | 0 | 6.0137 | 0 | 5.4816 | 18.041 | 112.6629 | 10.2884 | 21.9416 | 91.6289 | 594.6024 | 342.8628 | 883.3905 | 438.0078 | 350.9029 | 116.0647 | 354.9282 | 262.734 | 0 | 0 | 0 | 388.3741 | 0 | 8.6547 | 138.0555 | 0 | 203.0413
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 2500.3033 | 0 | 4060.0396 | 0 | 2492.0967 | 0 | 4111.3093 | 2.5496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92.6207 | 0 | 0 | 3885.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.7554 | 0 | 3821.0338 |  |  | 0 | 6759.2224 | 0 | 0 | 0 | 1196.9869 | 0 | 1958.0818 | 1201.8597 | 0 | 1966.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.1754 | 0 | 3674.8253 | 0 | 140.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.9519 | 1090.3145 | 77.6374 | 270.7922 | 0.29791 | 3.3983 | 0 | 6.3739 | 0 | 5.6839 | 19.3782 | 56.9221 | 11.1717 | 22.5963 | 87.7422 | 510.307 | 257.5143 | 860.1291 | 352.7805 | 396.4074 | 120.2701 | 336.9496 | 245.1751 | 0 | 0 | 0 | 316.6465 | 0 | 8.5092 | 154.1261 | 0 | 181.3699
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 2916.9005 | 0 | 4091.6901 | 0 | 2928.6426 | 0 | 4141.5164 | 1.7875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.3136 | 0 | 0 | 4668.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6935.6833 | 0 | 4606.2834 |  |  | 0 | 6872.7429 | 0 | 0 | 0 | 1527.9607 | 0 | 1996.3802 | 1533.0605 | 0 | 2004.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.806 | 0 | 3677.8007 | 0 | 156.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.4188 | 997.1038 | 70.6226 | 329.235 | 1.2159 | 2.2863 | 0 | 5.7892 | 0 | 5.1906 | 17.2131 | 75.6975 | 9.8831 | 20.8296 | 87.129 | 587.9201 | 361.4234 | 828.5435 | 419.0487 | 332.4116 | 110.4182 | 336.7833 | 254.8732 | 0 | 0 | 0 | 416.1354 | 0 | 8.7462 | 143.102 | 0 | 188.7242
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 2917.0912 | 0 | 4208.6418 | 0 | 2894.2095 | 0 | 4258.6724 | 0.93993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150.1917 | 0 | 0 | 4896.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.6204 | 0 | 4834.0864 |  |  | 0 | 7183.8228 | 0 | 0 | 0 | 1750.1257 | 0 | 2171.3696 | 1755.5978 | 0 | 2180.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.3687 | 0 | 3792.0741 | 0 | 162.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.6979 | 1110.5545 | 80.911 | 331.3758 | 0 | 7.5102 | 0 | 5.8003 | 0 | 5.1601 | 12.8206 | 122.6776 | 9.7237 | 20.7188 | 78.8568 | 564.4613 | 320.8865 | 790.7675 | 416.7728 | 344.1203 | 111.7519 | 335.4323 | 240.7688 | 0 | 0 | 0 | 401.8183 | 0 | 8.7586 | 142.5034 | 0 | 221.4565
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2883.7783 | 0 | 4103.1393 | 0 | 2878.5287 | 0 | 4153.248 | 1.9099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88.3214 | 0 | 0 | 4635.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007.9473 | 0 | 4572.1917 |  |  | 0 | 6944.7488 | 0 | 0 | 0 | 1533.7454 | 0 | 2075.0795 | 1538.9001 | 0 | 2083.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.9802 | 0 | 3704.3297 | 0 | 138.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.8874 | 1083.9751 | 85.9824 | 368.0364 | 0 | 10.0459 | 0 | 5.9333 | 0 | 5.3042 | 7.673 | 119.3971 | 10.1879 | 21.2557 | 77.9284 | 533.3363 | 345.7033 | 831.5434 | 373.2014 | 335.6401 | 112.1537 | 329.7546 | 284.616 | 0 | 0 | 0 | 387.4319 | 0 | 8.7046 | 145.8248 | 0 | 176.4162
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 2706.223 | 0 | 3911.0928 | 0 | 2691.9521 | 0 | 3961.7297 | 2.4087 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122.8899 | 0 | 0 | 4591.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600.2258 | 0 | 4528.6819 |  |  | 0 | 6535.769 | 0 | 0 | 0 | 1677.3905 | 0 | 1925.9842 | 1682.7502 | 0 | 1934.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.301 | 0 | 3552.1688 | 0 | 130.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.854 | 1080.9572 | 89.6578 | 309.552 | 0 | 7.9363 | 0 | 6.1412 | 0 | 5.5287 | 8.0991 | 140.0293 | 10.7006 | 21.8377 | 79.1685 | 579.059 | 269.6941 | 848.4101 | 394.7966 | 360.644 | 108.9944 | 353.8994 | 322.7391 | 0 | 0 | 0 | 186.3409 | 0 | 8.6256 | 127.8378 | 0 | 134.3517
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 2485.4485 | 0 | 3761.4874 | 0 | 2456.3934 | 0 | 3816.9072 | 2.6004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.5935 | 0 | 0 | 4250.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249.428 | 0 | 4186.1497 |  |  | 0 | 6184.4526 | 0 | 0 | 0 | 1580.7246 | 0 | 1791.3545 | 1586.0763 | 0 | 1799.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.5669 | 0 | 3436.6 | 0 | 110.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.6241 | 1108.2723 | 75.4585 | 338.0442 | 0 | 7.4582 | 0 | 6.349 | 0 | 5.6978 | 8.5459 | 65.2602 | 11.2237 | 22.5132 | 95.2801 | 531.9333 | 199.7816 | 888.9886 | 217.5074 | 389.8186 | 115.7391 | 359.3727 | 304.7729 | 0 | 0 | 0 | 115.4792 | 0 | 8.5217 | 96.6151 | 0 | 128.7918
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2227.3517 | 0 | 3397.891 | 0 | 2188.6416 | 0 | 3454.8394 | 2.6789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146.6004 | 0 | 0 | 3992.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803.2656 | 0 | 3928.9592 |  |  | 0 | 5737.5327 | 0 | 0 | 0 | 1594.6001 | 0 | 1767.3395 | 1599.8734 | 0 | 1775.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.7341 | 0 | 3119.9573 | 0 | 92.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4945 | 1044.4304 | 54.951 | 303.812 | 0 | 8.2827 | 0 | 6.4377 | 0 | 5.8114 | 8.6464 | 60.8677 | 11.2653 | 22.967 | 102.4681 | 470.7331 | 191.0728 | 918.9738 | 199.1511 | 325.2617 | 116.4908 | 346.9054 | 267.4188 | 0 | 0 | 0 | 22.5063 | 0 | 8.4718 | 76.4624 | 0 | 82.5495
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1952.8732 | 0 | 3289.8973 | 0 | 1938.1871 | 0 | 3347.3137 | 2.7667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.6661 | 0 | 0 | 3511.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.2925 | 0 | 3446.8907 |  |  | 0 | 5538.5879 | 0 | 0 | 0 | 1406.5863 | 0 | 1704.3552 | 1411.6718 | 0 | 1712.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.5089 | 0 | 3024.761 | 0 | 73.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5995 | 1019.4473 | 49.0655 | 368.265 | 0 | 7.4062 | 0 | 6.6095 | 0 | 5.9111 | 8.9478 | 62.1841 | 11.6117 | 23.3446 | 84.0529 | 410.7141 | 195.1535 | 929.7715 | 154.9423 | 314.3983 | 118.0323 | 360.2387 | 124.7783 | 0 | 0 | 0 | 0.0034641 | 0 | 8.4178 | 35.3255 | 0 | 157.6893
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1680.3146 | 0 | 3319.6841 | 0 | 1670.8279 | 0 | 3376.8511 | 2.4965 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.1922 | 0 | 0 | 3032.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5547.3162 | 0 | 2967.1367 |  |  | 0 | 5481.0071 | 0 | 0 | 0 | 1216.2593 | 0 | 1648.9188 | 1220.8613 | 0 | 1656.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.1614 | 0 | 3067.0128 | 0 | 61.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.6568 | 1048.554 | 46.9836 | 317.7411 | 0 | 8.4732 | 0 | 6.3961 | 0 | 6.0137 | 8.6395 | 64.1066 | 11.2687 | 23.8884 | 84.6522 | 414.4519 | 183.1123 | 931.0358 | 108.2982 | 318.2607 | 115.8603 | 322.8472 | 95.7754 | 0 | 0 | 0 | 0.0034641 | 0 | 8.5092 | 34.7643 | 0 | 161.1811
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1453.8085 | 0 | 3266.1735 | 0 | 1446.4696 | 0 | 3324.0118 | 2.1962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.4841 | 0 | 0 | 2843.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421.5581 | 0 | 2778.6001 |  |  | 0 | 5355.2415 | 0 | 0 | 0 | 1256.3879 | 0 | 1587.4158 | 1261.2388 | 0 | 1595.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.5889 | 0 | 3018.6096 | 0 | 57.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6225 | 1037.6504 | 38.6767 | 235.8013 | 0 | 9.7549 | 0 | 6.1716 | 0 | 6.0137 | 8.6914 | 63.9438 | 10.7283 | 23.4139 | 85.3762 | 449.5674 | 191.9804 | 893.9007 | 100.1333 | 294.7083 | 113.3973 | 281.2814 | 107.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6007 | 31.3266 | 0 | 159.1304
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1549.4521 | 0 | 3260.0981 | 0 | 1553.2795 | 0 | 3318.3307 | 2.0022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.7015 | 0 | 0 | 2939.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.8462 | 0 | 2873.7604 |  |  | 0 | 5324.0952 | 0 | 0 | 0 | 1255.0978 | 0 | 1577.0905 | 1259.9803 | 0 | 1584.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.3895 | 0 | 3015.3083 | 0 | 60.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.499 | 1043.9149 | 31.4852 | 340.7497 | 0 | 7.1776 | 0 | 6.2769 | 0 | 6.1772 | 8.882 | 67.8583 | 10.9292 | 24.0894 | 111.2634 | 432.7562 | 203.024 | 913.8365 | 102.0212 | 287.115 | 116.5393 | 320.6891 | 98.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5383 | 32.4448 | 0 | 119.844
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1345.8032 | 0 | 3073.5328 | 0 | 1340.9301 | 0 | 3130.8768 | 1.6605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.1099 | 0 | 0 | 2682.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092.0583 | 0 | 2617.1409 |  |  | 0 | 5025.1584 | 0 | 0 | 0 | 1217.6801 | 0 | 1536.3708 | 1222.2909 | 0 | 1543.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.5941 | 0 | 2866.2609 | 0 | 55.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8574 | 967.1407 | 34.7692 | 185.1284 | 0 | 7.0772 | 0 | 6.252 | 0 | 6.1439 | 8.7642 | 67.0615 | 10.7075 | 23.9612 | 73.2103 | 427.3937 | 194.5439 | 910.5768 | 97.4555 | 281.3369 | 116.0959 | 314.7308 | 86.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5549 | 31.975 | 0 | 101.169
Сумма | 0 | 0 | 0 | 48082.733 | 0 | 84029.5834 | 0 | 47968.1334 | 0 | 85308.3153 | 44.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.7152 | 0 | 0 | 83328.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139981.9531 | 0 | 81794.5844 | 0 | 0 | 0 | 138421.7471 | 0 | 0 | 0 | 31430.473 | 0 | 40949.2556 | 31549.9316 | 0 | 41133.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45586.7003 | 0 | 77136.4962 | 0 | 2324.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9568.4993 | 24714.1166 | 1365.6591 | 5698.1641 | 8.3242 | 157.478 | 0 | 146.7448 | 0 | 136.2943 | 345.2357 | 1781.0463 | 267.0302 | 541.3904 | 1901.4099 | 11434.3295 | 5697.0452 | 20479.5659 | 5758.7997 | 7313.8689 | 2804.5493 | 7547.1622 | 4249.4449 | 0 | 0 | 0 | 3452.3568 | 0 | 206.8567 | 2035.3071 | 0 | 3731.501

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч