## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 60.8 | 59.8 | 57.6 | 56.6 | 55.4 | 55.6 | 57.8 | 55.2 | 57.6 | 65.8 | 68.8 | 70.2 | 72.6 | 66.6 | 66.4 | 66.2 | 68.2 | 70.8 | 70 | 71.8 | 70.8 | 68.8 | 66 | 62.2 | 1541.6
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 5.85 | 5.85 | 5.7 | 5.7 | 5.55 | 5.55 | 5.85 | 5.55 | 5.55 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.45 | 6.6 | 6.45 | 7.05 | 6.75 | 6.9 | 6.9 | 6.75 | 6.6 | 6.15 | 151.05
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.15 | 3.3 | 3.15 | 2.7 | 2.85 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 4.65 | 4.35 | 4.65 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.75 | 3.9 | 4.35 | 3.75 | 5.25 | 4.5 | 3.9 | 3.45 | 3.3 | 89.85
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6 | 5.5 | 142.9
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.95 | 17.25 | 16.5 | 16.35 | 18.9 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 19.65 | 20.25 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.4 | 20.1 | 18.3 | 449.25
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 28.2 | 26.85 | 25.65 | 25.95 | 24.75 | 24.6 | 25.2 | 24.45 | 25.35 | 27.45 | 28.5 | 29.85 | 31.35 | 29.85 | 28.8 | 29.1 | 29.7 | 30.9 | 30.15 | 30 | 30.75 | 29.55 | 28.65 | 27.75 | 673.35
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 120.8 | 118.5 | 114.3 | 111.75 | 109.25 | 110.15 | 113.65 | 108.45 | 113 | 130 | 136 | 139.05 | 143.7 | 130.95 | 131.35 | 130.75 | 134.7 | 140.35 | 138.6 | 142.1 | 140.6 | 136 | 130.8 | 123.2 | 3048
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч