## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 | 0.15 | 0.01 | 319.2 | 75.6 | 25.05 | 0 | 48.9 | 16.6 | 0 | 80.85 | 0 | 196.8 | 7.9 | 0 | 17.2 | 3
01 - 02 | 0.15 | 0.01 | 296.8 | 64 | 23.55 | 0 | 45 | 15.9 | 0 | 78.3 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 16.8 | 2.8
02 - 03 | 0.155 | 0.015 | 289.6 | 60.8 | 21.15 | 0 | 43.3 | 16.4 | 0 | 71.7 | 0 | 180.2 | 0 | 0 | 16 | 2.6
03 - 04 | 0.15 | 0.01 | 267.2 | 60 | 20.55 | 0 | 42.1 | 14.4 | 0 | 72.9 | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 16.2 | 2.5
04 - 05 | 0.155 | 0.01 | 273.6 | 60 | 22.5 | 0 | 40.5 | 15.5 | 0 | 76.5 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 17.8 | 2.5
05 - 06 | 0.15 | 0.01 | 325.6 | 79.2 | 22.65 | 0 | 58 | 17.9 | 0 | 108.15 | 0 | 177.4 | 0 | 0 | 19.4 | 3
06 - 07 | 0.155 | 0.01 | 352 | 83.6 | 24.15 | 0 | 61.3 | 20.6 | 0 | 115.95 | 0 | 192.2 | 0 | 0 | 21 | 2.6
07 - 08 | 0.15 | 0.01 | 397.6 | 92.8 | 30.75 | 0 | 63.7 | 23.6 | 0 | 123.45 | 0 | 219.8 | 0 | 0 | 27.6 | 3.8
08 - 09 | 0.15 | 0.01 | 459.2 | 97.6 | 35.25 | 0 | 69.3 | 28.7 | 0 | 150.15 | 0 | 246.2 | 0 | 0 | 27 | 4.4
09 - 10 | 0.145 | 0.01 | 483.2 | 106.8 | 36 | 0 | 76.3 | 30.1 | 0 | 159.6 | 0 | 257 | 2 | 0 | 26.8 | 5
10 - 11 | 0.15 | 0.015 | 464 | 103.2 | 31.95 | 0 | 70.9 | 24.1 | 0 | 151.65 | 0 | 257.4 | 4.5 | 0 | 26 | 4.4
11 - 12 | 0.15 | 0.01 | 453.6 | 102 | 33.6 | 0 | 69.8 | 23.6 | 0 | 152.25 | 0 | 245 | 4.7 | 0 | 26 | 4.2
12 - 13 | 0.15 | 0.01 | 460.8 | 99.6 | 32.7 | 0 | 66.1 | 25.4 | 0 | 150.3 | 0 | 253.2 | 6.5 | 0 | 25.4 | 3.8
13 - 14 | 0.15 | 0.01 | 432 | 99.2 | 33.75 | 0 | 66.4 | 26.6 | 0 | 135.3 | 0 | 237 | 6.1 | 0 | 25 | 4
14 - 15 | 0.145 | 0.01 | 420.8 | 96.8 | 32.7 | 0 | 65.7 | 30 | 0 | 129.45 | 0 | 229.6 | 3 | 0 | 26.6 | 3
15 - 16 | 0.15 | 0.01 | 392.8 | 89.6 | 31.95 | 0 | 58.6 | 29.8 | 0 | 110.55 | 0 | 222 | 3.9 | 0 | 25.8 | 3.2
16 - 17 | 0.15 | 0.01 | 403.2 | 88.4 | 28.65 | 0 | 60 | 28.6 | 0 | 120.15 | 0 | 226 | 3.4 | 0 | 23.4 | 3.1
17 - 18 | 0.15 | 0.01 | 430.4 | 95.6 | 32.85 | 0 | 65.2 | 26.3 | 0 | 139.2 | 0 | 233.4 | 3.5 | 0 | 25 | 2.8
18 - 19 | 0.15 | 0.01 | 444 | 102.8 | 33.75 | 0 | 68.3 | 26.2 | 0 | 136.05 | 0 | 248.6 | 6 | 0 | 27 | 3
19 - 20 | 0.15 | 0.015 | 443.2 | 102.4 | 32.7 | 0 | 64.8 | 24.6 | 0 | 140.4 | 0 | 246.2 | 7.4 | 0 | 28.6 | 3.8
20 - 21 | 0.145 | 0.01 | 458.4 | 107.2 | 39.45 | 0 | 71.3 | 22.6 | 0 | 143.1 | 0 | 254 | 5.8 | 0 | 28.4 | 4.3
21 - 22 | 0.15 | 0.01 | 449.6 | 98.4 | 31.35 | 0 | 63.6 | 24.2 | 0 | 132.3 | 0 | 262.4 | 7.8 | 0 | 25.6 | 4
22 - 23 | 0.15 | 0.01 | 411.2 | 94 | 31.95 | 0 | 57.8 | 21.5 | 0 | 111.3 | 0 | 247.6 | 12.5 | 0 | 21.8 | 3.4
23 - 00 | 0.15 | 0.01 | 364 | 81.6 | 30.6 | 0 | 48.6 | 17.9 | 0 | 90.9 | 0 | 224.4 | 10.8 | 0 | 20.4 | 3.1
Сумма | 3.6 | 0.255 | 9492 | 2141.2 | 719.55 | 0 | 1445.5 | 551.1 | 0 | 2880.45 | 0 | 5354 | 95.8 | 0 | 560.8 | 82.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао RS | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао RS | 10 Чебсара Т 1 ап RS | 10 Чебсара Т 2 ап RS | 10 Чебсара-Братково ао RS | 10 Чебсара-Братково ап RS | 10 Чебсара-Думино ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ао RS | 10 Чебсара-Любомирово ап RS | 10 Чебсара-Покровское ао RS | 10 Чебсара-Покровское ап RS | 10 Чебсара-Поселок ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ао RS | 10 Чебсара-Ребячьево ап RS | 10 Чебсара-Ретранслятор ао RS | 10 Чебсара-Роица ао RS
00 - 01 |  |  | 278.4 | 75.2 | 15.3 | 0 | 54.5 | 23.8 | 0 | 62.1 | 0 | 183.2 | 4.6 | 0 | 18.2 | 2.1
01 - 02 |  |  | 268.8 | 68.4 | 15.15 | 0 | 52 | 23.3 | 0 | 59.85 | 0 | 175.4 | 0 | 0 | 18.2 | 2
02 - 03 |  |  | 269.6 | 65.2 | 15 | 0 | 50.7 | 23.5 | 0 | 60.15 | 0 | 176 | 0 | 0 | 16.4 | 1.6
03 - 04 |  |  | 271.2 | 62.4 | 15.6 | 0 | 48.5 | 23.9 | 0 | 64.95 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 16 | 2.2
04 - 05 |  |  | 272 | 61.2 | 15.9 | 0 | 47.1 | 23.8 | 0 | 66 | 0 | 172 | 0 | 0 | 15.8 | 2.1
05 - 06 |  |  | 277.6 | 61.6 | 15.9 | 0 | 48.2 | 24.3 | 0 | 70.2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 16.2 | 2.3
06 - 07 |  |  | 268.8 | 67.2 | 15.9 | 0 | 52.3 | 23 | 0 | 67.95 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 17.2 | 2
07 - 08 |  |  | 256 | 65.6 | 14.85 | 0 | 50.3 | 21.6 | 0 | 64.5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 18 | 1.9
08 - 09 |  |  | 278.4 | 69.2 | 15.9 | 0 | 54.5 | 22.6 | 0 | 78.3 | 0 | 168.2 | 0 | 0 | 17.2 | 2
09 - 10 |  |  | 297.6 | 74 | 16.2 | 0 | 59.1 | 22.4 | 0 | 94.2 | 0 | 170 | 1.3 | 0 | 16.8 | 2
10 - 11 |  |  | 308 | 83.2 | 16.2 | 0 | 65.4 | 23.5 | 0 | 95.1 | 0 | 179.6 | 2.9 | 0 | 17 | 2.3
11 - 12 |  |  | 313.6 | 87.2 | 16.95 | 0 | 67.9 | 23.7 | 0 | 99.9 | 0 | 178.6 | 3.1 | 0 | 19 | 2.5
12 - 13 |  |  | 318.4 | 82.8 | 17.7 | 0 | 63.4 | 24.9 | 0 | 100.35 | 0 | 181.8 | 3.5 | 0 | 18.4 | 2.3
13 - 14 |  |  | 301.6 | 77.6 | 17.4 | 0 | 60.1 | 23 | 0 | 93.15 | 0 | 174.2 | 2.5 | 0 | 17.6 | 2.2
14 - 15 |  |  | 295.2 | 75.6 | 16.95 | 0 | 56.9 | 24.4 | 0 | 88.05 | 0 | 172.4 | 2.7 | 0 | 18.8 | 1.9
15 - 16 |  |  | 281.6 | 75.6 | 16.95 | 0 | 56.9 | 24.8 | 0 | 68.4 | 0 | 177.4 | 2.6 | 0 | 18.6 | 2.3
16 - 17 |  |  | 295.2 | 76.8 | 17.25 | 0 | 58.2 | 24.9 | 0 | 79.2 | 0 | 178.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 2.1
17 - 18 |  |  | 304 | 80.4 | 18 | 0 | 61 | 25.6 | 0 | 78.3 | 0 | 188.2 | 2.8 | 0 | 19.2 | 2.4
18 - 19 |  |  | 304 | 82 | 18.15 | 0 | 62.6 | 26.2 | 0 | 77.55 | 0 | 187.2 | 2.3 | 0 | 19.6 | 2.4
19 - 20 |  |  | 272 | 79.6 | 16.2 | 0 | 60.6 | 24.1 | 0 | 62.4 | 0 | 174.8 | 2.4 | 0 | 19.2 | 2.3
20 - 21 |  |  | 268 | 81.2 | 15.75 | 0 | 61.9 | 22.9 | 0 | 62.4 | 0 | 172.2 | 1.9 | 0 | 19.6 | 2.3
21 - 22 |  |  | 268 | 76 | 15.75 | 0 | 56.7 | 23.1 | 0 | 60.9 | 0 | 173.6 | 3.5 | 0 | 18.4 | 2.1
22 - 23 |  |  | 272 | 76.8 | 15.75 | 0 | 54.9 | 24.4 | 0 | 61.5 | 0 | 175.6 | 6.8 | 0 | 17.8 | 2.2
23 - 00 |  |  | 277.6 | 75.6 | 15.9 | 0 | 53.2 | 23.7 | 0 | 62.55 | 0 | 180.8 | 6.6 | 0 | 18.2 | 2.2
Сумма | 0 | 0 | 6817.6 | 1780.4 | 390.6 | 0 | 1356.9 | 571.4 | 0 | 1777.95 | 0 | 4211.2 | 52.1 | 0 | 429.8 | 51.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч