## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [25 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Верховажье Т 1 ап RS | 10 Верховажье Т 2 ап RS | 10 Верховажье ТСН 1 ао RS | 10 Верховажье ТСН 2 ао RS | 10 Верховажье-Заречье ао RS | 10 Верховажье-Комплекс ао RS | 10 Верховажье-Льнозавод ао RS | 10 Верховажье-ПМК ао RS | 10 Верховажье-Райцентр ао RS | 10 Верховажье-Родина ао RS | 10 Верховажье-Слобода ао RS | 10 Верховажье-Совхоз ао RS | 10 Верховажье-Терменьга ао RS | 10 Верховажье-Южный ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап RS | 35 Верховажье Т 2 ап RS | 35 Верховажье-Морозово 1 ао RS | 35 Верховажье-Морозово 2 ао RS | 35 Верховажье-Сметанино ао RS | 35 Верховажье-Урусовская ао RS
00 - 01 | 282 | 753 | 2.4 | 2.9 | 156 | 52 | 17.5 | 82.5 | 297 | 32.8 | 126 | 196.5 | 48.6 | 19.8 | 0 | 488.4 | 0 | 1042.8 | 0 | 6824.4 | 153.3 | 270.375 | 30.1 | 108.57 | 147.7 | 161.35
01 - 02 | 255 | 675 | 2.5 | 2.9 | 135 | 50.2 | 16 | 70.8 | 261 | 32 | 118.8 | 175.2 | 49 | 19.2 | 0 | 435.6 | 0 | 937.2 | 0 | 8646 | 144.9 | 254.1 | 30.8 | 101.43 | 143.5 | 152.95
02 - 03 | 249 | 666 | 2.4 | 3 | 128.7 | 52.6 | 15.6 | 66.6 | 263.4 | 30.4 | 120.2 | 169.2 | 45.2 | 18 | 0 | 435.6 | 0 | 937.2 | 0 | 9213.6 | 139.65 | 257.25 | 30.1 | 108.78 | 133.7 | 148.75
03 - 04 | 279 | 642 | 2.5 | 2.8 | 160.5 | 52.4 | 15.5 | 67.2 | 254.1 | 30.1 | 104.8 | 167.7 | 44.4 | 18 | 0 | 462 | 0 | 950.4 | 0 | 9570 | 140.7 | 297.15 | 30.1 | 145.32 | 133.7 | 151.55
04 - 05 | 297 | 675 | 2.4 | 3 | 175.2 | 51.8 | 15.8 | 67.8 | 261.6 | 32 | 110.6 | 185.1 | 48.2 | 20.7 | 0 | 488.4 | 0 | 1082.4 | 0 | 6877.2 | 142.275 | 393.225 | 30.1 | 156.24 | 139.3 | 237.3
05 - 06 | 360 | 780 | 2.4 | 2.9 | 231.9 | 53.4 | 20.4 | 80.4 | 312.3 | 31.1 | 111.6 | 211.5 | 63.2 | 22.8 | 0 | 580.8 | 0 | 1240.8 | 0 | 4065.6 | 168 | 447.825 | 30.8 | 178.5 | 156.1 | 269.5
06 - 07 | 429 | 1023 | 2.5 | 2.9 | 271.8 | 63.6 | 20.6 | 113.7 | 410.7 | 41.3 | 137 | 280.5 | 78.6 | 28.5 | 0 | 699.6 | 0 | 1570.8 | 316.8 | 620.4 | 213.15 | 528.15 | 31.5 | 203.91 | 187.6 | 324.1
07 - 08 | 543 | 1263 | 2.6 | 2.9 | 336.9 | 75.6 | 23.3 | 149.1 | 515.4 | 71.5 | 175.6 | 336.6 | 86 | 32.7 | 0 | 937.2 | 0 | 1808.4 | 2613.6 | 0 | 301.35 | 538.125 | 29.4 | 213.15 | 264.6 | 325.15
08 - 09 | 795 | 1749 | 2.5 | 2.9 | 398.4 | 215.4 | 28 | 162.9 | 607.8 | 115.9 | 285.6 | 543.3 | 148.2 | 38.1 | 0 | 1438.8 | 0 | 2481.6 | 3537.6 | 0 | 500.85 | 712.95 | 30.1 | 376.32 | 500.5 | 337.4
09 - 10 | 903 | 1914 | 2.4 | 2.9 | 438.9 | 239.8 | 26.6 | 180.9 | 633.6 | 151 | 396 | 511.2 | 191.8 | 44.1 | 0 | 1491.6 | 0 | 2640 | 3088.8 | 0 | 457.8 | 707.7 | 30.8 | 360.36 | 455.7 | 347.55
10 - 11 | 876 | 1695 | 2.5 | 3 | 423.3 | 235.2 | 28.8 | 170.7 | 645.6 | 135.4 | 261.8 | 453 | 163.2 | 51.9 | 0 | 1491.6 | 0 | 2376 | 2745.6 | 0 | 470.925 | 662.025 | 31.5 | 324.24 | 482.3 | 338.45
11 - 12 | 822 | 1734 | 2.5 | 3 | 395.1 | 200.4 | 25.7 | 156 | 654.6 | 151 | 253.4 | 475.2 | 192 | 48.3 | 0 | 1412.4 | 0 | 2481.6 | 3207.6 | 0 | 452.55 | 738.675 | 30.8 | 361.41 | 467.6 | 378
12 - 13 | 645 | 1437 | 2.7 | 2.9 | 402 | 69 | 27.5 | 158.7 | 644.7 | 101.3 | 196.4 | 325.5 | 109.8 | 44.7 | 0 | 1042.8 | 0 | 2006.4 | 3273.6 | 0 | 306.6 | 551.25 | 32.2 | 196.98 | 275.8 | 354.2
13 - 14 | 804 | 1797 | 2.5 | 2.9 | 378.6 | 263.6 | 23.8 | 141.6 | 638.4 | 89.9 | 290.8 | 557.4 | 168.8 | 44.4 | 0 | 1425.6 | 0 | 2547.6 | 2904 | 0 | 489.825 | 738.675 | 30.1 | 364.56 | 500.5 | 374.85
14 - 15 | 780 | 1692 | 2.7 | 2.9 | 349.2 | 219.4 | 22.7 | 138.6 | 606.9 | 149.7 | 303.4 | 466.2 | 176.6 | 38.4 | 0 | 1359.6 | 0 | 2442 | 2824.8 | 0 | 441.525 | 731.325 | 30.1 | 370.65 | 447.3 | 361.9
15 - 16 | 684 | 1617 | 2.6 | 2.9 | 342 | 169.4 | 25.8 | 136.5 | 618 | 114.3 | 246.2 | 447.3 | 168.4 | 30.9 | 0 | 1240.8 | 0 | 2257.2 | 3220.8 | 0 | 435.75 | 622.125 | 31.5 | 322.14 | 449.4 | 299.6
16 - 17 | 672 | 1686 | 2.8 | 2.9 | 316.5 | 167.2 | 27 | 137.7 | 619.8 | 124.4 | 255.6 | 485.7 | 187.2 | 34.2 | 0 | 1227.6 | 0 | 2362.8 | 2785.2 | 0 | 431.025 | 654.675 | 30.8 | 380.1 | 445.2 | 275.1
17 - 18 | 630 | 1473 | 2.8 | 2.9 | 287.1 | 138.4 | 29.1 | 139.5 | 649.2 | 130.1 | 206.2 | 341.4 | 133.8 | 40.8 | 0 | 1108.8 | 0 | 2085.6 | 2560.8 | 0 | 369.075 | 606.9 | 32.2 | 322.98 | 387.8 | 284.2
18 - 19 | 678 | 1455 | 2.8 | 2.8 | 281.7 | 136.6 | 29.1 | 139.2 | 611.4 | 169.7 | 185.4 | 366.9 | 150.6 | 58.8 | 0 | 1056 | 0 | 1993.2 | 5491.2 | 0 | 283.5 | 521.85 | 31.5 | 198.24 | 262.5 | 324.1
19 - 20 | 597 | 1389 | 2.6 | 2.9 | 276 | 112.2 | 25.7 | 133.5 | 588.6 | 129.1 | 170 | 363 | 132 | 51 | 0 | 884.4 | 0 | 1927.2 | 5689.2 | 0 | 227.85 | 522.375 | 31.5 | 175.98 | 193.2 | 346.5
20 - 21 | 576 | 1293 | 3 | 2.9 | 266.1 | 109.6 | 26.9 | 127.2 | 564.3 | 126.3 | 180.4 | 341.1 | 78.6 | 45.3 | 0 | 897.6 | 0 | 1782 | 3722.4 | 0 | 244.65 | 471.45 | 32.2 | 179.13 | 218.4 | 292.25
21 - 22 | 510 | 1272 | 2.5 | 2.9 | 258 | 64 | 24.4 | 130.5 | 551.1 | 113.7 | 187.2 | 326.1 | 73.2 | 48.9 | 0 | 805.2 | 0 | 1716 | 3220.8 | 0 | 231.525 | 436.275 | 31.5 | 178.08 | 210 | 259
22 - 23 | 471 | 1137 | 2.6 | 2.9 | 228 | 64.6 | 22.7 | 119.7 | 467.7 | 118.2 | 174.2 | 318.6 | 57.4 | 34.2 | 0 | 752.4 | 0 | 1544.4 | 1095.6 | 79.2 | 211.575 | 393.225 | 31.5 | 163.59 | 195.3 | 229.25
23 - 00 | 393 | 978 | 2.6 | 2.9 | 196.8 | 57.4 | 19.6 | 99.9 | 394.2 | 91.1 | 157.4 | 269.7 | 54.6 | 24.9 | 0 | 646.8 | 0 | 1346.4 | 0 | 2732.4 | 201.075 | 343.875 | 32.2 | 146.16 | 186.9 | 197.75
Сумма | 13530 | 30795 | 61.8 | 69.8 | 6833.7 | 2913.8 | 558.1 | 2971.2 | 12071.4 | 2312.3 | 4754.6 | 8313.9 | 2649.4 | 858.6 | 0 | 22809.6 | 0 | 43560 | 52298.4 | 48628.8 | 7159.425 | 12401.55 | 743.4 | 5636.82 | 6984.6 | 6770.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч