## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00:00 - 00:30 | 0.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 23.4 | 0 | 57.6 | 0
00:30 - 01:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 23 | 0 | 47.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 23.6 | 0 | 46 | 0
01:30 - 02:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22.6 | 0 | 50 | 0
02:00 - 02:30 | 0.52 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 21.8 | 0 | 58.8 | 0
02:30 - 03:00 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 20.8 | 0 | 59.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 18.2 | 0 | 52 | 0
03:30 - 04:00 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19.8 | 0 | 48.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.52 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 20.6 | 0 | 64 | 0
04:30 - 05:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 21.2 | 0 | 63.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4 | 29.6 | 0 | 83.4 | 0
06:30 - 06:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 27.6 | 0 | 87.6 | 0
06:00 - 06:30 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.4 | 0 | 100.2 | 0
06:30 - 07:00 | 0.52 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 28.6 | 0 | 114.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 35 | 0 | 125.6 | 0
07:30 - 08:00 | 0.508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 46 | 0 | 127 | 0
08:00 - 08:30 | 0.496 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 41 | 0 | 136.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0.508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 42.4 | 0 | 129.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0.512 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 42 | 0 | 154.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 42.2 | 0 | 126.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 33.8 | 0 | 134.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 40.6 | 0 | 95.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0.524 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 40 | 0 | 92.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 40.6 | 0 | 109.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0.532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 42.4 | 0 | 112.6 | 0
12:30 - 13:00 | 0.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 45 | 0 | 105.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0.516 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 40.2 | 0 | 97.4 | 0
13:30 - 14:00 | 0.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 37.8 | 0 | 81.4 | 0
14:00 - 14:30 | 0.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 30 | 0 | 69.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0.516 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 31.6 | 0 | 63.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 32.2 | 0 | 59.8 | 0
15:30 - 16:00 | 0.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 31.2 | 0 | 59 | 0
16:00 - 16:30 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 32.4 | 0 | 66 | 0
16:30 - 17:00 | 0.524 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 30.2 | 0 | 86.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 35.6 | 0 | 95.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 39 | 0 | 103 | 0
18:00 - 18:30 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 42.2 | 0 | 110.4 | 0
18:30 - 19:00 | 0.516 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 43.6 | 0 | 90.2 | 0
19:00 - 19:30 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 38 | 0 | 99.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 34 | 0 | 111.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 41 | 0 | 111.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 49.2 | 0 | 99.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 45.2 | 0 | 83.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0.532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 37.2 | 0 | 70.6 | 0
22:00 - 22:30 | 0.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 30.8 | 0 | 57.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0.54 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 29.2 | 0 | 55.6 | 0
23:00 - 23:30 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 27 | 0 | 54.2 | 0
23:30 - 00:00 | 0.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 25.6 | 0 | 56 | 0
Сумма | 25.056 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896.2 | 1603.4 | 0 | 4165.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Великодворье |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч