## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 0.2175 | 0 | 123.2 | 434.4 | 53.6 | 90.9 | 0 | 27 | 142.4 | 199.8 | 16.5 | 22.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.21 | 0 | 118.4 | 393.6 | 44.4 | 85.2 | 0 | 27 | 134.4 | 177 | 16.5 | 20.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.21 | 0 | 116.8 | 378.4 | 32.4 | 84.6 | 0 | 26.7 | 142 | 167.2 | 16.5 | 20.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.2325 | 0 | 124.8 | 379.2 | 32.8 | 93.9 | 0 | 26.1 | 139.6 | 168 | 16.5 | 21.6 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.21 | 0 | 131.2 | 387.2 | 32 | 101.1 | 0 | 26.4 | 134.4 | 183.6 | 16.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.21 | 0 | 189.6 | 400.8 | 36.8 | 160.8 | 0 | 26.4 | 135.2 | 190 | 19.2 | 20 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.21 | 0 | 210.4 | 452 | 51.6 | 181.8 | 0 | 26.4 | 133.6 | 224.4 | 18.9 | 22.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.21 | 0 | 252 | 484.8 | 60.8 | 226.5 | 0 | 26.7 | 146.4 | 228.6 | 25.8 | 23.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.21 | 0 | 288 | 632 | 63.6 | 262.2 | 0 | 26.1 | 251.6 | 257 | 31.2 | 29.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.2025 | 0 | 296 | 683.2 | 80.4 | 269.7 | 0 | 26.1 | 262.4 | 270.6 | 40.8 | 30 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.21 | 0 | 308.8 | 688.8 | 68.8 | 283.5 | 0 | 26.1 | 274 | 285.6 | 36 | 24.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.21 | 0 | 278.4 | 628.8 | 62.8 | 252 | 0 | 26.1 | 270.4 | 246 | 23.1 | 26.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.21 | 0 | 272.8 | 596.8 | 76.4 | 245.7 | 0 | 26.4 | 226.8 | 245 | 24.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.21 | 0 | 267.2 | 667.2 | 60.4 | 239.7 | 0 | 26.1 | 283.6 | 261.4 | 39.6 | 22.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.21 | 0 | 259.2 | 627.2 | 60.8 | 231.9 | 0 | 26.1 | 252 | 260.8 | 33.9 | 21.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.2025 | 0 | 242.4 | 613.6 | 66.8 | 212.4 | 0 | 26.7 | 232.8 | 250.6 | 39 | 24.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.21 | 0 | 236 | 572 | 67.2 | 207.3 | 0 | 26.4 | 207.2 | 252.8 | 22.2 | 24 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.21 | 0 | 226.4 | 566.4 | 72 | 199.5 | 0 | 26.7 | 192.4 | 257 | 21 | 24.8 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.21 | 0 | 232 | 561.6 | 62.8 | 203.1 | 0 | 27.3 | 188 | 262.6 | 24.3 | 24.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.21 | 0 | 209.6 | 560.8 | 72.4 | 180.9 | 0 | 27.6 | 175.6 | 264.4 | 22.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.21 | 0 | 186.4 | 574.4 | 75.6 | 156.6 | 0 | 27.6 | 168 | 285.2 | 21 | 25.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.21 | 0 | 160 | 570.4 | 73.6 | 129 | 0 | 27.6 | 152.8 | 295.8 | 21 | 27.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.21 | 0 | 158.4 | 548.8 | 70 | 127.2 | 0 | 27.6 | 149.2 | 279.2 | 19.2 | 31.6 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.21 | 0 | 143.2 | 484 | 59.2 | 112.2 | 0 | 27.6 | 154 | 226.4 | 18 | 27.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 5.055 | 0 | 5031.2 | 12886.4 | 1437.2 | 4337.7 | 0 | 640.8 | 4548.8 | 5739 | 583.8 | 589.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 143.2 | 403.2 | 37.2 | 126.6 | 0 | 30.6 | 165.6 | 128 | 58.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 146.4 | 390.4 | 38 | 129.3 | 0 | 30.6 | 159.6 | 122 | 57.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 140 | 388 | 35.6 | 124.2 | 0 | 30 | 162.8 | 118.4 | 57.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 135.2 | 383.2 | 36 | 119.7 | 0 | 29.4 | 160 | 117 | 57.3 | 13.6 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 132 | 379.2 | 35.2 | 121.5 | 0 | 29.1 | 156.8 | 116.2 | 57.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 136 | 385.6 | 36.4 | 144 | 0 | 29.4 | 157.2 | 119.2 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 147.2 | 402.4 | 38 | 153.6 | 0 | 30.9 | 163.2 | 126.8 | 60.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 143.2 | 414.4 | 38.4 | 152.1 | 0 | 30 | 167.6 | 124.4 | 71.1 | 14 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 167.2 | 522.4 | 37.2 | 178.2 | 0 | 29.7 | 241.6 | 143.6 | 88.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 189.6 | 533.6 | 64.8 | 191.4 | 0 | 29.1 | 224.4 | 139.2 | 93.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 188.8 | 528 | 51.6 | 196.5 | 0 | 30.3 | 227.6 | 152.6 | 85.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 188.8 | 482.4 | 49.6 | 192.6 | 0 | 30.9 | 226 | 134.2 | 61.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 170.4 | 476 | 72.4 | 178.8 | 0 | 31.5 | 195.6 | 128.4 | 68.1 | 14 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 200.8 | 522.4 | 38.4 | 197.7 | 0 | 30.3 | 232.8 | 149.8 | 90.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 191.2 | 508 | 53.6 | 189.6 | 0 | 30.3 | 206.4 | 148 | 88.2 | 14 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 218.4 | 516.8 | 67.6 | 211.8 | 0 | 30.6 | 208 | 140.4 | 89.4 | 14 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 175.2 | 482.4 | 62 | 172.5 | 0 | 30.9 | 202.8 | 148.2 | 57.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 153.6 | 454.4 | 61.2 | 155.7 | 0 | 31.5 | 192.8 | 132.8 | 55.2 | 14 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 138.4 | 432.8 | 41.2 | 151.5 | 0 | 32.1 | 190.4 | 132.6 | 55.5 | 14 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 138.4 | 422.4 | 39.6 | 147 | 0 | 32.1 | 180.8 | 133.2 | 56.1 | 14.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 139.2 | 409.6 | 40 | 138.3 | 0 | 31.5 | 171.2 | 130.2 | 56.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 140.8 | 402.4 | 40 | 133.8 | 0 | 31.5 | 162 | 129.4 | 57.3 | 14.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 152.8 | 408.8 | 40.4 | 137.4 | 0 | 31.8 | 164 | 131.6 | 58.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 149.6 | 414.4 | 40.8 | 133.5 | 0 | 31.5 | 169.2 | 130.4 | 59.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3826.4 | 10663.2 | 1095.2 | 3777.3 | 0 | 735.6 | 4488.4 | 3176.6 | 1601.7 | 341.6 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч