## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 4.32 | 0.032 | 339.2 | 96 | 36.9 | 0 | 65.7 | 47.2 | 130.4 | 26.8 | 0 | 143.2 | 0 | 99.6 | 0 | 7920 | 567.6 | 0 | 231 | 0 | 16605.6 | 0 | 0 | 8481 | 0 | 8916.6 | 0 | 0 | 207.2 | 0
01 - 02 | 2.816 | 0 | 321.6 | 89.6 | 33.3 | 0 | 63.9 | 48 | 123.6 | 25.6 | 0 | 138 | 0 | 91.6 | 0 | 7708.8 | 534.6 | 0 | 217.8 | 0 | 16117.2 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 8632.8 | 0 | 0 | 198.8 | 0
02 - 03 | 4.576 | 0.032 | 302.4 | 86.4 | 30.9 | 0 | 62.7 | 47.2 | 117.6 | 25.4 | 0 | 127.6 | 0 | 86 | 0 | 7458 | 514.8 | 0 | 211.2 | 0 | 15589.2 | 0 | 0 | 7972.8 | 0 | 8355.6 | 0 | 0 | 189 | 0
03 - 04 | 4.48 | 0 | 281.6 | 83.2 | 29.4 | 0 | 59.1 | 45.2 | 111.6 | 16.4 | 0 | 121.6 | 0 | 79.6 | 0 | 7702.2 | 475.2 | 0 | 204.6 | 0 | 16064.4 | 0 | 0 | 8177.4 | 0 | 8566.8 | 0 | 0 | 179.2 | 0
04 - 05 | 2.88 | 0.032 | 288 | 83.2 | 33 | 0 | 62.1 | 42.4 | 114.4 | 16.6 | 0 | 122 | 0 | 81.2 | 0 | 8085 | 488.4 | 0 | 198 | 0 | 16889.4 | 0 | 0 | 8566.8 | 0 | 9022.2 | 0 | 0 | 177.8 | 0
05 - 06 | 4.16 | 0 | 316.8 | 96 | 36.3 | 0 | 66.9 | 52.8 | 120.4 | 18.2 | 0 | 140.8 | 0 | 89.6 | 0 | 9134.4 | 528 | 0 | 231 | 0 | 19034.4 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 10137.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0
06 - 07 | 4.544 | 0.032 | 387.2 | 112 | 43.8 | 0 | 78.9 | 62.4 | 150 | 24.6 | 0 | 168 | 0 | 106 | 0 | 8659.2 | 640.2 | 0 | 264 | 0 | 18255.6 | 0 | 0 | 9292.8 | 0 | 9867 | 0 | 0 | 229.6 | 0
07 - 08 | 3.424 | 0 | 480 | 136 | 56.7 | 0 | 93.9 | 70.8 | 194 | 33.2 | 0 | 196 | 0 | 125.2 | 0 | 9365.4 | 785.4 | 0 | 303.6 | 0 | 19899 | 0 | 0 | 10150.8 | 0 | 10843.8 | 0 | 0 | 284.2 | 0
08 - 09 | 3.456 | 0.032 | 512 | 139.2 | 53.1 | 0 | 99 | 70.8 | 213.6 | 32 | 0 | 212 | 0 | 133.6 | 0 | 9662.4 | 805.2 | 0 | 323.4 | 0 | 20453.4 | 0 | 0 | 10467.6 | 0 | 11121 | 0 | 0 | 268.8 | 0
09 - 10 | 3.392 | 0 | 542.4 | 148.8 | 51.6 | 0 | 99.9 | 71.6 | 221.2 | 39.4 | 0 | 229.2 | 0 | 146.4 | 0 | 8982.6 | 858 | 0 | 330 | 0 | 17945.4 | 0 | 0 | 9840.6 | 0 | 9306 | 0 | 0 | 301 | 0
10 - 11 | 3.424 | 0.032 | 496 | 147.2 | 51.9 | 0 | 102.3 | 65.6 | 208 | 31.8 | 0 | 204.8 | 0 | 154 | 0 | 8329.2 | 765.6 | 0 | 343.2 | 0 | 16526.4 | 0 | 0 | 9094.8 | 0 | 8547 | 0 | 0 | 247.8 | 0
11 - 12 | 3.424 | 0.032 | 491.2 | 137.6 | 50.4 | 0 | 100.8 | 62.4 | 205.2 | 32.2 | 0 | 202.8 | 0 | 140.8 | 0 | 8197.2 | 759 | 0 | 323.4 | 0 | 16282.2 | 0 | 0 | 8956.2 | 0 | 8401.8 | 0 | 0 | 246.4 | 0
12 - 13 | 3.424 | 0 | 502.4 | 134.4 | 52.5 | 0 | 106.2 | 56.4 | 206.8 | 32.2 | 0 | 211.2 | 0 | 136 | 0 | 7821 | 851.4 | 0 | 310.2 | 0 | 15622.2 | 0 | 0 | 8665.8 | 0 | 8131.2 | 0 | 0 | 326.2 | 0
13 - 14 | 3.424 | 0.032 | 518.4 | 132.8 | 54.6 | 0 | 92.1 | 58.8 | 215.6 | 35.6 | 0 | 213.2 | 0 | 141.2 | 0 | 8269.8 | 864.6 | 0 | 310.2 | 0 | 16559.4 | 0 | 0 | 9134.4 | 0 | 8606.4 | 0 | 0 | 320.6 | 0
14 - 15 | 3.328 | 0.032 | 497.6 | 134.4 | 54 | 0 | 89.4 | 62 | 206 | 35.6 | 0 | 202 | 0 | 148.4 | 0 | 8276.4 | 838.2 | 0 | 316.8 | 0 | 16526.4 | 0 | 0 | 9114.6 | 0 | 8573.4 | 0 | 0 | 320.6 | 0
15 - 16 | 3.392 | 0 | 488 | 132.8 | 53.4 | 0 | 91.8 | 60.4 | 191.2 | 32.8 | 0 | 209.6 | 0 | 150 | 0 | 7953 | 805.2 | 0 | 323.4 | 0 | 15886.2 | 0 | 0 | 8751.6 | 0 | 8256.6 | 0 | 0 | 296.8 | 0
16 - 17 | 3.392 | 0.032 | 486.4 | 139.2 | 52.5 | 0 | 97.8 | 60.8 | 204 | 30.4 | 0 | 200.4 | 0 | 150 | 0 | 7979.4 | 798.6 | 0 | 323.4 | 0 | 16038 | 0 | 0 | 8778 | 0 | 8388.6 | 0 | 0 | 288.4 | 0
17 - 18 | 3.584 | 0.032 | 515.2 | 148.8 | 56.4 | 0 | 96.3 | 82.8 | 211.2 | 35 | 0 | 212.8 | 0 | 140.4 | 0 | 7946.4 | 851.4 | 0 | 336.6 | 0 | 15978.6 | 0 | 0 | 8797.8 | 0 | 8382 | 0 | 0 | 319.2 | 0
18 - 19 | 4.224 | 0.032 | 542.4 | 155.2 | 56.7 | 0 | 95.7 | 86.8 | 214 | 35.4 | 0 | 236 | 0 | 150.4 | 0 | 8692.2 | 884.4 | 0 | 349.8 | 0 | 17490 | 0 | 0 | 9576.6 | 0 | 9154.2 | 0 | 0 | 320.6 | 0
19 - 20 | 3.424 | 0 | 580.8 | 144 | 60.6 | 0 | 94.2 | 76 | 230.4 | 39.2 | 0 | 251.6 | 0 | 140.8 | 0 | 9253.2 | 937.2 | 0 | 330 | 0 | 18645 | 0 | 0 | 10183.8 | 0 | 9721.8 | 0 | 0 | 329 | 0
20 - 21 | 3.264 | 0.032 | 585.6 | 147.2 | 64.5 | 0 | 97.2 | 68.8 | 229.2 | 46.4 | 0 | 246 | 0 | 148.4 | 0 | 8052 | 937.2 | 0 | 330 | 0 | 16183.2 | 0 | 0 | 8995.8 | 0 | 8467.8 | 0 | 0 | 333.2 | 0
21 - 22 | 3.072 | 0.032 | 558.4 | 148.8 | 57.3 | 0 | 93.6 | 68.8 | 215.2 | 42 | 0 | 243.6 | 0 | 156 | 0 | 7722 | 891 | 0 | 336.6 | 0 | 15450.6 | 0 | 0 | 8606.4 | 0 | 8058.6 | 0 | 0 | 308 | 0
22 - 23 | 3.168 | 0.032 | 502.4 | 131.2 | 55.8 | 0 | 83.1 | 66 | 190.4 | 37.6 | 0 | 217.6 | 0 | 144 | 0 | 7372.2 | 792 | 0 | 310.2 | 0 | 15186.6 | 0 | 0 | 8164.2 | 0 | 8137.8 | 0 | 0 | 270.2 | 0
23 - 00 | 2.752 | 0 | 412.8 | 118.4 | 47.4 | 0 | 76.5 | 56.4 | 156.4 | 32.4 | 0 | 176.4 | 0 | 126 | 0 | 7141.2 | 660 | 0 | 277.2 | 0 | 15199.8 | 0 | 0 | 7794.6 | 0 | 8335.8 | 0 | 0 | 221.2 | 0
Сумма | 85.344 | 0.48 | 10948.8 | 3022.4 | 1173 | 0 | 2069.1 | 1490.4 | 4380.4 | 756.8 | 0 | 4626.4 | 0 | 3065.2 | 0 | 197683.2 | 17833.2 | 0 | 7035.6 | 0 | 404428.2 | 0 | 0 | 215476.8 | 0 | 213932.4 | 0 | 0 | 6377 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 2.208 | 0.032 | 265.6 | 105.6 | 35.7 | 0 | 60 | 52.4 | 119.6 | 14.6 | 0 | 97.6 | 0 | 68.4 | 4943.4 | 0 | 349.8 | 0 | 231 | 0 | 0 | 9385.2 | 4620 | 0 | 4237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
01 - 02 | 2.176 | 0 | 257.6 | 100.8 | 35.4 | 0 | 58.8 | 51.6 | 116 | 13.8 | 0 | 95.2 | 0 | 68.4 | 4851 | 0 | 343.2 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 9220.2 | 4540.8 | 0 | 4164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
02 - 03 | 2.176 | 0 | 248 | 100.8 | 33.6 | 0 | 58.5 | 50.4 | 112 | 13.2 | 0 | 90.8 | 0 | 65.6 | 4785 | 0 | 330 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 9088.2 | 4488 | 0 | 4105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
03 - 04 | 2.144 | 0 | 236.8 | 96 | 31.8 | 0 | 57.6 | 52.4 | 106 | 12.2 | 0 | 89.2 | 0 | 61.6 | 4738.8 | 0 | 303.6 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 9028.8 | 4455 | 0 | 4098.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
04 - 05 | 2.144 | 0 | 235.2 | 96 | 31.8 | 0 | 57 | 48.4 | 105.6 | 11.8 | 0 | 87.6 | 0 | 62.4 | 5068.8 | 0 | 297 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 9662.4 | 4804.8 | 0 | 4395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
05 - 06 | 2.144 | 0.032 | 233.6 | 100.8 | 30.9 | 0 | 57.3 | 55.2 | 104.4 | 11 | 0 | 90 | 0 | 63.6 | 5445 | 0 | 303.6 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 10428 | 5167.8 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
06 - 07 | 2.208 | 0 | 248 | 113.6 | 32.4 | 0 | 62.4 | 61.6 | 109.2 | 12.8 | 0 | 95.2 | 0 | 68 | 4936.8 | 0 | 330 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 9358.8 | 4639.8 | 0 | 4204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
07 - 08 | 2.272 | 0 | 243.2 | 116.8 | 32.7 | 0 | 59.4 | 64.4 | 110.8 | 11.8 | 0 | 91.6 | 0 | 67.2 | 4653 | 0 | 330 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 8764.8 | 4356 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
08 - 09 | 2.368 | 0.032 | 252.8 | 123.2 | 33 | 0 | 61.5 | 63.6 | 115.6 | 12.8 | 0 | 94.4 | 0 | 78.4 | 4534.2 | 0 | 323.4 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 8606.4 | 4250.4 | 0 | 3847.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 43.4
09 - 10 | 2.272 | 0 | 262.4 | 120 | 34.5 | 0 | 61.2 | 56.8 | 118.8 | 14.8 | 0 | 98 | 0 | 79.2 | 4692.6 | 0 | 349.8 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 9860.4 | 4375.8 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 21
10 - 11 | 2.336 | 0.032 | 276.8 | 129.6 | 36.6 | 0 | 64.2 | 59.6 | 124.4 | 15.6 | 0 | 102.8 | 0 | 85.6 | 4501.2 | 0 | 356.4 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 9497.4 | 4191 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 42
11 - 12 | 2.304 | 0 | 283.2 | 129.6 | 36.9 | 0 | 66.3 | 58.8 | 126 | 16.4 | 0 | 108.4 | 0 | 86.4 | 3993 | 0 | 356.4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 8487.6 | 3676.2 | 0 | 4263.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51.8
12 - 13 | 2.272 | 0 | 283.2 | 120 | 35.7 | 0 | 68.7 | 56 | 128.4 | 15.8 | 0 | 106 | 0 | 80.4 | 4085.4 | 0 | 442.2 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 8593.2 | 3689.4 | 0 | 4270.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0
13 - 14 | 2.272 | 0.032 | 276.8 | 116.8 | 36 | 0 | 64.5 | 55.6 | 126 | 15 | 0 | 104.4 | 0 | 85.6 | 3484.8 | 0 | 422.4 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 7392 | 3102 | 0 | 3676.2 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0
14 - 15 | 2.24 | 0 | 278.4 | 132.8 | 35.1 | 0 | 63.9 | 58 | 125.2 | 15.4 | 0 | 105.2 | 0 | 101.2 | 3273.6 | 0 | 422.4 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 7062 | 2910.6 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0
15 - 16 | 2.272 | 0 | 276.8 | 128 | 35.1 | 0 | 64.5 | 55.2 | 124 | 15.6 | 0 | 106 | 0 | 95.2 | 3399 | 0 | 422.4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 7273.2 | 3029.4 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
16 - 17 | 2.304 | 0.032 | 286.4 | 129.6 | 37.2 | 0 | 66 | 53.2 | 130.4 | 15 | 0 | 106.8 | 0 | 92.8 | 3663 | 0 | 422.4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 7695.6 | 3286.8 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0
17 - 18 | 2.304 | 0 | 291.2 | 129.6 | 39.3 | 0 | 67.2 | 69.2 | 130.8 | 16 | 0 | 109.2 | 0 | 79.6 | 3775.2 | 0 | 442.2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 7959.6 | 3385.8 | 0 | 3940.2 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0
18 - 19 | 2.304 | 0.032 | 289.6 | 129.6 | 37.2 | 0 | 68.7 | 70.8 | 132 | 15 | 0 | 110 | 0 | 82 | 3979.8 | 0 | 435.6 | 0 | 270.6 | 0 | 0 | 8316 | 3583.8 | 0 | 4085.4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
19 - 20 | 2.304 | 0 | 291.2 | 126.4 | 37.2 | 0 | 66.9 | 69.2 | 130.8 | 16 | 0 | 110.4 | 0 | 78.4 | 4428.6 | 0 | 435.6 | 0 | 264 | 0 | 0 | 9207 | 4032.6 | 0 | 4534.2 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0
20 - 21 | 2.24 | 0.032 | 278.4 | 128 | 37.5 | 0 | 64.5 | 60.8 | 124 | 14.8 | 0 | 105.2 | 0 | 76.8 | 4455 | 0 | 415.8 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 9299.4 | 4085.4 | 0 | 4613.4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0
21 - 22 | 2.272 | 0.032 | 270.4 | 116.8 | 35.4 | 0 | 64.2 | 58.8 | 121.6 | 14 | 0 | 103.6 | 0 | 74.8 | 4316.4 | 0 | 402.6 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 9009 | 3953.4 | 0 | 4468.2 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0
22 - 23 | 2.304 | 0 | 270.4 | 116.8 | 35.7 | 0 | 64.8 | 60.4 | 121.6 | 14.8 | 0 | 101.6 | 0 | 73.6 | 4831.2 | 0 | 396 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 9675.6 | 4468.2 | 0 | 4606.8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0
23 - 00 | 2.208 | 0 | 267.2 | 113.6 | 35.1 | 0 | 62.7 | 58.8 | 120.4 | 14.6 | 0 | 99.6 | 0 | 72.4 | 5154.6 | 0 | 389.4 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 9827.4 | 4798.2 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0
Сумма | 54.048 | 0.288 | 6403.2 | 2820.8 | 841.8 | 0 | 1510.8 | 1401.2 | 2883.6 | 342.8 | 0 | 2408.8 | 0 | 1847.6 | 105989.4 | 0 | 9022.2 | 0 | 5920.2 | 0 | 0 | 212698.2 | 97891.2 | 0 | 101303.4 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 312.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч