## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап RS | 10 Бабушкино Т 2 ап RS | 10 Бабушкино-Бабушкино ао RS | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао RS | 10 Бабушкино-Маяк ао RS | 10 Бабушкино-МКСО ао RS | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 10 Бабушкино-Тупаново ао RS | 10 Бабушкино-ХДСУ ао RS | 10 Бабушкино-Юрманга ао RS | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао RS | 35 Бабушкино-Аниково ап RS | 35 Бабушкино-Тиманово ао RS | 35 Бабушкино-Тиманово ап RS
00:00 - 00:30 | 7.2889 | 638.4 | 924 | 239.2 | 6.4 | 151.2 | 311.2 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 342.4 | 84.4 | 0 | 3194.4 | 0 | 805.2 | 0 | 1003.2 | 155.4 | 0 | 82.6 | 0
00:30 - 01:00 | 7.2489 | 580.8 | 832.8 | 218.4 | 6.2 | 130 | 294.4 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 271.2 | 76.8 | 0 | 3273.6 | 0 | 739.2 | 0 | 904.2 | 145.6 | 0 | 79.8 | 0
01:00 - 01:30 | 7.2089 | 556.8 | 864 | 205.6 | 6.4 | 133.6 | 280.8 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 340.8 | 72 | 0 | 3748.8 | 0 | 759 | 0 | 937.2 | 187.6 | 0 | 81.2 | 0
01:30 - 02:00 | 7.1911 | 528 | 852 | 193.6 | 6 | 144 | 271.2 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 338.4 | 68.4 | 0 | 3880.8 | 0 | 726 | 0 | 924 | 186.2 | 0 | 74.2 | 0
02:00 - 02:30 | 7.1378 | 477.6 | 818.4 | 180.8 | 5.8 | 131.2 | 245.6 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 329.6 | 63.2 | 0 | 4699.2 | 0 | 653.4 | 0 | 877.8 | 162.4 | 0 | 65.8 | 0
02:30 - 03:00 | 7.0489 | 451.2 | 813.6 | 176 | 5.4 | 129.6 | 236 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 340.8 | 57.6 | 0 | 5438.4 | 0 | 600.6 | 0 | 871.2 | 135.8 | 0 | 64.4 | 0
03:00 - 03:30 | 7.0756 | 441.6 | 782.4 | 173.6 | 5.8 | 98 | 225.6 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 332 | 60 | 0 | 6283.2 | 0 | 580.8 | 0 | 844.8 | 121.8 | 0 | 65.8 | 0
03:30 - 04:00 | 7.1378 | 444 | 787.2 | 179.2 | 5.6 | 100.4 | 223.2 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 325.6 | 60.8 | 0 | 7603.2 | 0 | 640.2 | 0 | 844.8 | 189 | 0 | 61.6 | 0
04:00 - 04:30 | 7.3022 | 475.2 | 772.8 | 199.2 | 5.8 | 98.4 | 234.4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 314.4 | 67.6 | 0 | 8500.8 | 0 | 660 | 0 | 838.2 | 166.6 | 0 | 68.6 | 0
04:30 - 05:00 | 7.2444 | 513.6 | 722.4 | 225.6 | 5.6 | 106.8 | 237.6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 256 | 72 | 0 | 7550.4 | 0 | 686.4 | 0 | 798.6 | 166.6 | 0 | 77 | 0
05:00 - 05:30 | 7.3378 | 578.4 | 806.4 | 230.4 | 5.2 | 131.6 | 291.2 | 354 | 0 | 0 | 0 | 18 | 316 | 82.4 | 0 | 8025.6 | 0 | 765.6 | 0 | 891 | 173.6 | 0 | 89.6 | 0
06:30 - 06:00 | 7.4133 | 662.4 | 852 | 248 | 5.2 | 139.6 | 351.2 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 324.8 | 86 | 0 | 7814.4 | 0 | 844.8 | 0 | 943.8 | 175 | 0 | 99.4 | 0
06:00 - 06:30 | 7.4489 | 828 | 921.6 | 273.6 | 6 | 148.4 | 415.2 | 439.2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 325.6 | 155.2 | 0 | 7603.2 | 0 | 1009.8 | 0 | 1036.2 | 179.2 | 0 | 124.6 | 0
06:30 - 07:00 | 7.4533 | 1027.2 | 1092 | 336 | 5.8 | 174 | 500.8 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 304.8 | 210 | 0 | 7893.6 | 0 | 1207.8 | 0 | 1227.6 | 176.4 | 0 | 141.4 | 0
07:00 - 07:30 | 7.4222 | 1190.4 | 1300.8 | 396 | 6.6 | 180.4 | 587.2 | 813.6 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 299.2 | 226.8 | 0 | 8342.4 | 0 | 1405.8 | 0 | 1438.8 | 218.4 | 0 | 152.6 | 0
07:30 - 08:00 | 7.2044 | 1252.8 | 1447.2 | 426.4 | 6.8 | 221.2 | 631.2 | 956.4 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 260 | 218.8 | 0 | 8870.4 | 0 | 1452 | 0 | 1623.6 | 208.6 | 0 | 189 | 0
08:00 - 08:30 | 7.2533 | 1372.8 | 1696.8 | 421.6 | 7.6 | 245.2 | 674.4 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 320 | 299.2 | 0 | 8500.8 | 0 | 1584 | 0 | 1874.4 | 219.8 | 0 | 197.4 | 0
08:30 - 09:00 | 7.3778 | 1471.2 | 1843.2 | 457.6 | 9.2 | 260.4 | 723.2 | 1249.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 323.2 | 320.4 | 0 | 9900 | 0 | 1775.4 | 0 | 2026.2 | 322 | 0 | 204.4 | 0
09:00 - 09:30 | 7.5111 | 1531.2 | 1826.4 | 480.8 | 11 | 224 | 715.2 | 1282.8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 306.4 | 362.4 | 0 | 8527.2 | 0 | 1848 | 0 | 2026.2 | 354.2 | 0 | 218.4 | 0
9:30 - 10:00 | 7.4 | 1351.2 | 1783.2 | 470.4 | 9.6 | 242 | 675.2 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 342.4 | 230.4 | 0 | 7840.8 | 0 | 1676.4 | 0 | 1947 | 344.4 | 0 | 177.8 | 0
10:00 - 10:30 | 7.52 | 1250.4 | 1624.8 | 435.2 | 11.8 | 221.6 | 590.4 | 1047.6 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 341.6 | 236.4 | 0 | 6996 | 0 | 1485 | 0 | 1775.4 | 246.4 | 0 | 177.8 | 0
10:30 - 11:00 | 7.3333 | 1341.6 | 1788 | 424 | 11 | 262.8 | 672 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 41 | 336 | 264.4 | 0 | 6996 | 0 | 1650 | 0 | 1960.2 | 330.4 | 0 | 186.2 | 0
11:00 - 11:30 | 7.2133 | 1418.4 | 1720.8 | 445.6 | 10.4 | 205.2 | 690.4 | 1183.2 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 320 | 303.2 | 0 | 6362.4 | 0 | 1768.8 | 0 | 1861.2 | 382.2 | 0 | 165.2 | 0
11:30 - 12:00 | 7.2667 | 1269.6 | 1656 | 440 | 10.6 | 185.2 | 625.6 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 328 | 225.2 | 0 | 6230.4 | 0 | 1564.2 | 0 | 1795.2 | 312.2 | 0 | 158.2 | 0
12:00 - 12:30 | 7.4 | 1260 | 1420.8 | 432 | 8.4 | 186.8 | 658.4 | 903.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 321.6 | 186.4 | 0 | 5755.2 | 0 | 1485 | 0 | 1557.6 | 240.8 | 0 | 151.2 | 0
12:30 - 13:00 | 7.2622 | 1243.2 | 1430.4 | 440 | 7.4 | 210.8 | 626.4 | 876 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 335.2 | 192 | 0 | 4989.6 | 0 | 1445.4 | 0 | 1551 | 210 | 0 | 134.4 | 0
13:00 - 13:30 | 7.1689 | 1348.8 | 1699.2 | 416 | 7.8 | 235.6 | 655.2 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 324.8 | 301.2 | 0 | 5623.2 | 0 | 1564.2 | 0 | 1828.2 | 232.4 | 0 | 147 | 0
13:30 - 14:00 | 7.28 | 1406.4 | 1785.6 | 420 | 8 | 222.8 | 740.8 | 1215.6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 337.6 | 272.4 | 0 | 5385.6 | 0 | 1650 | 0 | 1927.2 | 260.4 | 0 | 161 | 0
14:00 - 14:30 | 7.2844 | 1298.4 | 1879.2 | 388 | 8.8 | 219.6 | 606.4 | 1311.6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 336.8 | 329.6 | 0 | 5227.2 | 0 | 1557.6 | 0 | 2013 | 271.6 | 0 | 145.6 | 0
14:30 - 15:00 | 7.2933 | 1137.6 | 1708.8 | 405.6 | 9.2 | 220.8 | 577.6 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 331.2 | 175.2 | 0 | 5623.2 | 0 | 1405.8 | 0 | 1841.4 | 274.4 | 0 | 155.4 | 0
15:00 - 15:30 | 7.4978 | 1291.2 | 1632 | 421.6 | 9.8 | 195.6 | 651.2 | 1099.2 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 324.8 | 245.2 | 0 | 4540.8 | 0 | 1491.6 | 0 | 1755.6 | 210 | 0 | 137.2 | 0
15:30 - 16:00 | 7.36 | 1216.8 | 1624.8 | 400 | 9.4 | 199.2 | 577.6 | 1072.8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 337.6 | 258 | 0 | 3405.6 | 0 | 1465.2 | 0 | 1735.8 | 264.6 | 0 | 128.8 | 0
16:00 - 16:30 | 7.4222 | 1135.2 | 1478.4 | 384.8 | 9.4 | 206.8 | 580.8 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 352.8 | 191.6 | 0 | 3247.2 | 0 | 1399.2 | 0 | 1597.2 | 271.6 | 0 | 134.4 | 0
16:30 - 17:00 | 7.6089 | 1152 | 1334.4 | 400.8 | 10.2 | 207.2 | 592.8 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 348 | 171.2 | 0 | 2745.6 | 0 | 1392.6 | 0 | 1471.8 | 253.4 | 0 | 147 | 0
17:00 - 17:30 | 7.5111 | 1135.2 | 1353.6 | 414.4 | 9.2 | 200.8 | 521.6 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 336 | 193.6 | 0 | 3036 | 0 | 1346.4 | 0 | 1485 | 215.6 | 0 | 145.6 | 0
17:30 - 18:00 | 7.6267 | 1140 | 1190.4 | 429.6 | 8.4 | 203.2 | 522.4 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 340 | 196.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 1339.8 | 0 | 1300.2 | 200.2 | 0 | 123.2 | 0
18:00 - 18:30 | 7.5156 | 1224 | 1269.6 | 445.6 | 8.6 | 218.8 | 564 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 337.6 | 208.8 | 0 | 3036 | 0 | 1419 | 0 | 1379.4 | 205.8 | 0 | 121.8 | 0
18:30 - 19:00 | 7.6533 | 1216.8 | 1178.4 | 436 | 7.8 | 214.4 | 564 | 618 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 337.6 | 225.2 | 0 | 3326.4 | 0 | 1425.6 | 0 | 1306.8 | 211.4 | 0 | 134.4 | 0
19:00 - 19:30 | 7.5644 | 1135.2 | 1176 | 429.6 | 9 | 213.2 | 532.8 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 303.2 | 192 | 0 | 3405.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 1313.4 | 219.8 | 0 | 152.6 | 0
19:30 - 20:00 | 7.7244 | 1094.4 | 1017.6 | 419.2 | 10 | 223.6 | 514.4 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 209.6 | 166 | 0 | 2904 | 0 | 1320 | 0 | 1168.2 | 226.8 | 0 | 155.4 | 0
20:00 - 20:30 | 7.56 | 1132.8 | 969.6 | 404 | 10.8 | 203.6 | 544.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 215.2 | 193.2 | 0 | 2270.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 1089 | 252 | 0 | 126 | 0
20:30 - 21:00 | 7.3911 | 1178.4 | 991.2 | 416.8 | 10.2 | 230.8 | 564.8 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 209.6 | 201.2 | 0 | 1372.8 | 0 | 1405.8 | 0 | 1095.6 | 242.2 | 0 | 112 | 0
21:00 - 21:30 | 7.3556 | 1113.6 | 952.8 | 416 | 7.4 | 198 | 511.2 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 178.4 | 193.2 | 26.4 | 686.4 | 0 | 1320 | 0 | 1049.4 | 214.2 | 0 | 100.8 | 0
21:30 - 22:00 | 7.3778 | 1137.6 | 895.2 | 409.6 | 7 | 188 | 541.6 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 192 | 196.4 | 105.6 | 211.2 | 0 | 1320 | 0 | 983.4 | 184.8 | 0 | 98 | 0
22:00 - 22:30 | 7.4356 | 1108.8 | 928.8 | 392 | 8.8 | 163.6 | 541.6 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 219.2 | 181.2 | 0 | 607.2 | 0 | 1306.8 | 0 | 1016.4 | 204.4 | 0 | 93.8 | 0
22:30 - 23:00 | 7.3378 | 962.4 | 936 | 335.2 | 7 | 145.2 | 490.4 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 268.8 | 144 | 0 | 2006.4 | 0 | 1188 | 0 | 1029.6 | 231 | 0 | 96.6 | 0
23:00 - 23:30 | 7.3111 | 806.4 | 972 | 304 | 5.8 | 172.4 | 395.2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 34 | 331.2 | 118.8 | 0 | 2666.4 | 0 | 1023 | 0 | 1056 | 218.4 | 0 | 96.6 | 0
23:30 - 00:00 | 7.2267 | 739.2 | 926.4 | 286.4 | 6.8 | 157.2 | 356 | 426 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 334.4 | 114.4 | 0 | 2296.8 | 0 | 924 | 0 | 1009.8 | 176.4 | 0 | 91 | 0
Сумма | 353.2089 | 49267.2 | 59280 | 17124 | 381 | 8902.8 | 24135.2 | 35124 | 0 | 0 | 0 | 1740.6 | 14802.4 | 8750.8 | 132 | 241111.2 | 0 | 59802.6 | 0 | 64831.8 | 10752 | 0 | 6092.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч