## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.402 | 3.084 | 0 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 188.4 | 0 | 212.8 | 0 | 57 | 0 | 58.2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 0
01 - 02 | 1.404 | 2.93 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 187.4 | 0 | 208.8 | 0 | 58.5 | 0 | 47.1 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0
02 - 03 | 1.398 | 2.908 | 0 | 572.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 186.8 | 0 | 209.7 | 0 | 57.6 | 0 | 44.7 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0
03 - 04 | 1.378 | 2.472 | 0 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 164.8 | 0 | 187.4 | 0 | 54 | 0 | 37.8 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.2 | 0 | 0
04 - 05 | 1.368 | 2.384 | 0 | 483.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 155 | 0 | 180.6 | 0 | 53.7 | 0 | 22.2 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 0
05 - 06 | 1.372 | 2.29 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 153.4 | 0 | 178.6 | 0 | 51.9 | 0 | 21.6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
06 - 07 | 1.38 | 2.264 | 0 | 485.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 150.1 | 0 | 179.3 | 0 | 51.9 | 0 | 28.2 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0
07 - 08 | 1.352 | 2.222 | 0 | 485.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 151.6 | 0 | 182.2 | 0 | 54.6 | 0 | 21 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
08 - 09 | 1.4 | 2.214 | 0 | 542.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 175.3 | 0 | 211.4 | 0 | 54.9 | 0 | 24.6 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0
09 - 10 | 1.374 | 2.286 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 171 | 0 | 211.3 | 0 | 57 | 0 | 28.2 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8 | 0 | 0
10 - 11 | 1.382 | 2.198 | 0 | 549.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 173.8 | 0 | 220 | 0 | 59.1 | 0 | 21.6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 0
11 - 12 | 1.388 | 2.18 | 0 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 175.1 | 0 | 220.9 | 0 | 59.4 | 0 | 28.8 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3 | 0 | 0
12 - 13 | 1.39 | 2.292 | 0 | 548.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 172.5 | 0 | 216.2 | 0 | 61.5 | 0 | 21.9 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.1 | 0 | 0
13 - 14 | 1.386 | 2.302 | 0 | 557.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 173.2 | 0 | 218.4 | 0 | 61.2 | 0 | 28.2 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0
14 - 15 | 1.388 | 2.182 | 0 | 555.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 173 | 0 | 219.3 | 0 | 62.7 | 0 | 25.2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 0
15 - 16 | 1.39 | 2.212 | 0 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 174.5 | 0 | 210.5 | 0 | 60.6 | 0 | 25.8 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.1 | 0 | 0
16 - 17 | 1.388 | 2.292 | 0 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 179.6 | 0 | 212.2 | 0 | 60.9 | 0 | 21.6 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 0 | 0
17 - 18 | 1.418 | 2.26 | 0 | 527.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 160.8 | 0 | 203 | 0 | 59.1 | 0 | 28.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.8 | 0 | 0
18 - 19 | 1.406 | 2.276 | 0 | 509.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 159.8 | 0 | 192.1 | 0 | 60 | 0 | 21.9 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0
19 - 20 | 1.406 | 2.264 | 0 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 160.3 | 0 | 198.3 | 0 | 52.5 | 0 | 25.2 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 0 | 0
20 - 21 | 1.406 | 2.214 | 0 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 158 | 0 | 191.7 | 0 | 54.6 | 0 | 24.3 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.3 | 0 | 0
21 - 22 | 1.406 | 2.272 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 161.8 | 0 | 192.7 | 0 | 55.2 | 0 | 41.4 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0
22 - 23 | 1.412 | 2.782 | 0 | 585.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 186.2 | 0 | 217.7 | 0 | 58.8 | 0 | 48 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | 0 | 0
23 - 00 | 1.408 | 2.796 | 0 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 191.5 | 0 | 219.9 | 0 | 57.6 | 0 | 48.3 | 0 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.2 | 0 | 0
Сумма | 33.402 | 57.576 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16.9 | 0 | 4083.9 | 0 | 4895 | 0 | 1374.3 | 0 | 744 | 0 | 1703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13051.5 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.224 | 1.004 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.7 | 0 | 51.6 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
01 - 02 | 1.238 | 1.016 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0 | 55.4 | 0 | 49.1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
02 - 03 | 1.228 | 1.008 | 0 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0 | 51.2 | 0 | 44.5 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
03 - 04 | 1.23 | 1.126 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.3 | 0 | 31.7 | 0 | 33.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
04 - 05 | 1.212 | 1.13 | 0 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 27.4 | 0 | 31.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
05 - 06 | 1.238 | 1.162 | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 33.6 | 0 | 37.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0
06 - 07 | 1.252 | 1.158 | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 32.6 | 0 | 38.9 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
07 - 08 | 1.2 | 1.156 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 27.2 | 0 | 34.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
08 - 09 | 1.266 | 1.142 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0 | 38.3 | 0 | 46 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
09 - 10 | 1.228 | 1.148 | 0 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0 | 29.6 | 0 | 42.5 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
10 - 11 | 1.26 | 1.176 | 0 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.9 | 0 | 40.6 | 0 | 51.8 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0
11 - 12 | 1.276 | 1.186 | 0 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.1 | 0 | 42.8 | 0 | 59.7 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
12 - 13 | 1.278 | 1.198 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.1 | 0 | 41.5 | 0 | 58.7 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0
13 - 14 | 1.258 | 1.18 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0 | 39.6 | 0 | 55.3 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0
14 - 15 | 1.264 | 1.182 | 0 | 116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0 | 38.7 | 0 | 62.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
15 - 16 | 1.258 | 1.184 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.7 | 0 | 37.1 | 0 | 56.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
16 - 17 | 1.26 | 1.198 | 0 | 116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 58.3 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0
17 - 18 | 1.304 | 1.202 | 0 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.2 | 0 | 44.2 | 0 | 54.5 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
18 - 19 | 1.3 | 1.226 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.3 | 0 | 44.4 | 0 | 42.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
19 - 20 | 1.288 | 1.216 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.1 | 0 | 42 | 0 | 45.7 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0
20 - 21 | 1.278 | 1.196 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 4.9 | 0 | 40.6 | 0 | 38.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0
21 - 22 | 1.286 | 1.184 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.1 | 0 | 43.1 | 0 | 44.1 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
22 - 23 | 1.264 | 1.064 | 0 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.4 | 0 | 61.6 | 0 | 55.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0
23 - 00 | 1.244 | 1.054 | 0 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.1 | 0 | 60.6 | 0 | 62.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
Сумма | 30.134 | 27.496 | 0 | 2408.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 115.4 | 0 | 997.4 | 0 | 1146.9 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 2657.9 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч