## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.816 | 3.002 | 0 | 72.75 | 0 | 142.5 | 2.125 | 3.325 | 73 | 0 | 69.8 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 79.1 | 0 | 149.1 | 0 | 79.1 | 0 | 149.1
01 - 02 | 1.702 | 2.83 | 0 | 76.5 | 0 | 132.75 | 2.025 | 3.15 | 67.8 | 0 | 73.6 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 83.3 | 0 | 139.3 | 0 | 82.6 | 0 | 138.6
02 - 03 | 1.646 | 3.042 | 0 | 72.75 | 0 | 138.75 | 1.95 | 3.375 | 72.6 | 0 | 69.8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.1 | 0 | 144.9 | 0 | 79.1 | 0 | 145.6
03 - 04 | 1.42 | 2.9 | 0 | 60.75 | 0 | 130.5 | 1.725 | 3.225 | 64.6 | 0 | 57.8 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 66.5 | 0 | 136.5 | 0 | 67.2 | 0 | 136.5
04 - 05 | 1.408 | 2.88 | 0 | 57.75 | 0 | 129.75 | 1.725 | 3.225 | 67 | 0 | 55.6 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.4 | 0 | 136.5 | 0 | 64.4 | 0 | 135.8
05 - 06 | 1.618 | 3.064 | 0 | 64.5 | 0 | 173.25 | 1.95 | 3.4 | 67.2 | 0 | 61.6 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 71.4 | 0 | 178.5 | 0 | 70.7 | 0 | 179.2
06 - 07 | 1.488 | 2.822 | 0 | 62.25 | 0 | 183.75 | 1.8 | 3.15 | 69.2 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.6 | 0 | 189.7 | 0 | 69.3 | 0 | 189.7
07 - 08 | 1.406 | 2.936 | 0 | 60 | 0 | 199.5 | 1.7 | 3.25 | 66.4 | 0 | 57 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 65.8 | 0 | 205.8 | 0 | 65.8 | 0 | 205.8
08 - 09 | 1.864 | 2.946 | 0 | 69 | 0 | 207.75 | 2.175 | 3.275 | 66.2 | 0 | 66.4 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 0 | 214.2 | 0 | 75.6 | 0 | 213.5
09 - 10 | 1.784 | 2.766 | 0 | 61.5 | 0 | 209.25 | 2.1 | 3.075 | 74.2 | 0 | 58.6 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 67.2 | 0 | 215.6 | 0 | 67.9 | 0 | 215.6
10 - 11 | 1.838 | 2.946 | 0 | 59.25 | 0 | 175.5 | 2.15 | 3.275 | 65.6 | 0 | 56.2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.8 | 0 | 180.6 | 0 | 65.8 | 0 | 180.6
11 - 12 | 2.046 | 2.722 | 0 | 61.5 | 0 | 181.5 | 2.375 | 3.05 | 72.8 | 0 | 57.8 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 67.9 | 0 | 188.3 | 264.6 | 25.2 | 0 | 495.6
12 - 13 | 2.112 | 2.714 | 0 | 63 | 0 | 180.75 | 2.425 | 3.05 | 72 | 0 | 60.2 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 186.2 | 242.9 | 0 | 0 | 499.1
13 - 14 | 2.032 | 2.712 | 0 | 178.5 | 0 | 168.75 | 2.35 | 3.05 | 66.6 | 0 | 175 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 183.4 | 0 | 175.7 | 249.9 | 0 | 0 | 609
14 - 15 | 2.092 | 2.73 | 0 | 400.5 | 0 | 164.25 | 2.4 | 3.05 | 75.8 | 0 | 398 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 406.7 | 0 | 170.1 | 77 | 307.3 | 0 | 345.1
15 - 16 | 2.208 | 2.734 | 0 | 399 | 0 | 161.25 | 2.525 | 3.05 | 72.8 | 0 | 395.8 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 403.9 | 0 | 167.3 | 0 | 404.6 | 0 | 166.6
16 - 17 | 2.226 | 2.738 | 0 | 273 | 0 | 183.75 | 2.525 | 3.075 | 74 | 0 | 269.8 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 279.3 | 0 | 189.7 | 0 | 278.6 | 0 | 189.7
17 - 18 | 2.076 | 2.742 | 0 | 58.5 | 0 | 201.75 | 2.4 | 3.075 | 79 | 0 | 55.2 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 64.4 | 0 | 207.9 | 0 | 65.1 | 0 | 207.9
18 - 19 | 2.25 | 2.74 | 0 | 58.5 | 0 | 207 | 2.575 | 3.075 | 68.2 | 0 | 55.2 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 65.1 | 0 | 212.8 | 0 | 65.1 | 0 | 213.5
19 - 20 | 2.048 | 2.734 | 0 | 59.25 | 0 | 204 | 2.35 | 3.05 | 70.4 | 0 | 56.2 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.8 | 0 | 210 | 0 | 65.8 | 0 | 209.3
20 - 21 | 1.89 | 2.804 | 0 | 54.75 | 0 | 180 | 2.2 | 3.15 | 66.8 | 0 | 52 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 61.6 | 0 | 186.2 | 0 | 60.9 | 0 | 186.9
21 - 22 | 1.784 | 2.882 | 0 | 57 | 0 | 180.75 | 2.1 | 3.2 | 62.2 | 0 | 53.6 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 63 | 0 | 186.9 | 0 | 63 | 0 | 186.2
22 - 23 | 1.816 | 2.798 | 0 | 69.75 | 0 | 162 | 2.125 | 3.125 | 70.2 | 0 | 67.2 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.3 | 0 | 168.7 | 0 | 77 | 0 | 168.7
23 - 00 | 1.65 | 2.934 | 0 | 70.5 | 0 | 145.5 | 1.975 | 3.25 | 66.2 | 0 | 67.6 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 77 | 0 | 151.2 | 0 | 76.3 | 0 | 151.2
Сумма | 44.22 | 68.118 | 0 | 2520.75 | 0 | 4144.5 | 51.75 | 75.975 | 1670.8 | 0 | 2450 | 0 | 2372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.9 | 0 | 2671.9 | 0 | 4291.7 | 834.4 | 2276.4 | 0 | 5518.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 0.814 | 2.218 | 14.25 | 0 | 0 | 45 | 1.45 | 2.8 | 0 | 20 | 0 | 19.2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 10.5 | 0 | 0 | 48.3 | 11.2 | 0 | 0 | 46.2
01 - 02 | 0.778 | 2.192 | 13.5 | 0 | 0 | 42 | 1.4 | 2.75 | 0 | 20.4 | 0 | 19 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 10.5 | 0 | 0 | 44.8 | 10.5 | 0 | 0 | 44.1
02 - 03 | 0.796 | 2.2 | 13.5 | 0 | 0 | 44.25 | 1.4 | 2.775 | 0 | 19.6 | 0 | 18.4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 9.8 | 0 | 0 | 46.9 | 10.5 | 0 | 0 | 46.2
03 - 04 | 0.808 | 2.228 | 10.5 | 0 | 0 | 45 | 1.45 | 2.85 | 0 | 19.4 | 0 | 16 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7.7 | 0 | 0 | 47.6
04 - 05 | 0.822 | 2.246 | 11.25 | 0 | 0 | 48 | 1.475 | 2.875 | 0 | 19.6 | 0 | 16.4 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.1 | 8.4 | 0 | 0 | 51.1 | 7.7 | 0 | 0 | 49.7
05 - 06 | 0.836 | 2.258 | 10.5 | 0 | 0 | 73.5 | 1.475 | 2.875 | 0 | 18.2 | 0 | 16.2 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.1 | 7 | 0 | 0 | 76.3 | 7.7 | 0 | 0 | 75.6
06 - 07 | 0.816 | 2.23 | 10.5 | 0 | 0 | 72.75 | 1.45 | 2.825 | 0 | 17.8 | 0 | 16 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 76.3 | 7.7 | 0 | 0 | 75.6
07 - 08 | 0.798 | 2.16 | 12 | 0 | 0 | 69 | 1.4 | 2.7 | 0 | 19.4 | 0 | 17.2 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 9.1 | 0 | 0 | 72.8 | 9.8 | 0 | 0 | 70.7
08 - 09 | 0.774 | 2.166 | 11.25 | 8.25 | 0 | 72 | 1.4 | 2.7 | 0 | 19.2 | 8.4 | 16 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 7 | 7.7 | 0 | 74.9 | 7.7 | 8.4 | 0 | 74.2
09 - 10 | 0.798 | 2.152 | 11.25 | 0 | 0 | 63.75 | 1.425 | 2.675 | 0 | 17.8 | 0 | 16.6 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.5 | 7.7 | 0 | 0 | 67.2 | 8.4 | 0 | 0 | 66.5
10 - 11 | 0.792 | 2.19 | 14.25 | 0 | 0 | 57.75 | 1.425 | 2.775 | 0 | 17.2 | 0 | 19.6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 11.2 | 0 | 0 | 61.6 | 11.2 | 0 | 0 | 60.2
11 - 12 | 0.802 | 2.19 | 12.75 | 0 | 0 | 53.25 | 1.45 | 2.775 | 0 | 16.6 | 0 | 18.2 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 9.1 | 0 | 0 | 56.7 | 73.5 | 7 | 0 | 112
12 - 13 | 0.796 | 2.188 | 12 | 0 | 0 | 56.25 | 1.45 | 2.8 | 0 | 15.6 | 0 | 17.4 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 8.4 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 16.1 | 0 | 33.6
13 - 14 | 0.75 | 2.148 | 7.5 | 66 | 0 | 51.75 | 1.35 | 2.675 | 0 | 16 | 65.2 | 11.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 67.9 | 0 | 54.6 | 0 | 18.9 | 0 | 98
14 - 15 | 0.758 | 2.17 | 0 | 179.25 | 0 | 55.5 | 1.375 | 2.725 | 0 | 16.4 | 173.4 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 186.2 | 0 | 58.8 | 10.5 | 144.2 | 0 | 108.5
15 - 16 | 0.746 | 2.188 | 0 | 176.25 | 0 | 61.5 | 1.325 | 2.775 | 0 | 14.2 | 171 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 183.4 | 0 | 64.4 | 0 | 182.7 | 0 | 64.4
16 - 17 | 0.756 | 2.204 | 3.75 | 105.75 | 0 | 72 | 1.375 | 2.8 | 0 | 13.6 | 102.4 | 6.8 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 109.9 | 0 | 76.3 | 2.8 | 109.9 | 0 | 74.2
17 - 18 | 0.794 | 2.228 | 12.75 | 0 | 0 | 85.5 | 1.45 | 2.85 | 0 | 12.4 | 0 | 18.2 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 9.1 | 0 | 0 | 88.9 | 9.8 | 0 | 0 | 88.2
18 - 19 | 0.766 | 2.242 | 14.25 | 0 | 0 | 87.75 | 1.4 | 2.9 | 0 | 13.8 | 0 | 19.2 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.1 | 11.2 | 0 | 0 | 91.7 | 11.2 | 0 | 0 | 90.3
19 - 20 | 0.766 | 2.174 | 14.25 | 0 | 0 | 75 | 1.375 | 2.725 | 0 | 15.4 | 0 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 10.5 | 0 | 0 | 77.7 | 11.2 | 0 | 0 | 77
20 - 21 | 0.752 | 2.182 | 14.25 | 0 | 0 | 53.25 | 1.375 | 2.725 | 0 | 17.6 | 0 | 19.6 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 11.2 | 0 | 0 | 57.4 | 11.2 | 0 | 0 | 56
21 - 22 | 0.772 | 2.184 | 14.25 | 0 | 0 | 48.75 | 1.375 | 2.75 | 0 | 18.2 | 0 | 19.6 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 11.2 | 0 | 0 | 51.8 | 11.9 | 0 | 0 | 51.1
22 - 23 | 0.796 | 2.196 | 16.5 | 0 | 0 | 48.75 | 1.425 | 2.775 | 0 | 18.4 | 0 | 22 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 13.3 | 0 | 0 | 51.8 | 13.3 | 0 | 0 | 50.4
23 - 00 | 0.792 | 2.208 | 17.25 | 0 | 0 | 47.25 | 1.425 | 2.8 | 0 | 19.8 | 0 | 22.4 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 14 | 0 | 0 | 50.4 | 14.7 | 0 | 0 | 49.7
Сумма | 18.878 | 52.742 | 272.25 | 535.5 | 0 | 1429.5 | 33.9 | 66.675 | 0 | 416.6 | 520.4 | 384.4 | 1691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 92.1 | 201.6 | 555.1 | 0 | 1509.2 | 270.2 | 487.2 | 0 | 1610

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч