## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 0.125 | 0 | 108 | 73 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
01 - 02 | 0.125 | 0 | 102 | 66.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0
02 - 03 | 0.125 | 0 | 92.4 | 57.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0
03 - 04 | 0.125 | 0 | 85.2 | 51.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0
04 - 05 | 0.125 | 0 | 84 | 49.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0
05 - 06 | 0.12 | 0 | 92.4 | 55.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
06 - 07 | 0.125 | 0 | 116.4 | 74.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0
07 - 08 | 0.125 | 0 | 170.4 | 124.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0
08 - 09 | 0.12 | 0 | 177.6 | 126.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0
09 - 10 | 0.125 | 0 | 183.6 | 132.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0
10 - 11 | 0.125 | 0 | 171.6 | 123.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0
11 - 12 | 0.125 | 0 | 158.4 | 106 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0
12 - 13 | 0.125 | 0 | 148.8 | 103.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0
13 - 14 | 0.125 | 0 | 163.2 | 109.2 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0
14 - 15 | 0.125 | 0 | 148.8 | 105.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
15 - 16 | 0.125 | 0 | 154.8 | 107.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0
16 - 17 | 0.125 | 0 | 142.8 | 101.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0
17 - 18 | 0.125 | 0 | 150 | 104 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0
18 - 19 | 0.125 | 0 | 160.8 | 119.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
19 - 20 | 0.12 | 0 | 157.2 | 114.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0
20 - 21 | 0.125 | 0 | 174 | 128.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0
21 - 22 | 0.125 | 0 | 172.8 | 128.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
22 - 23 | 0.125 | 0 | 146.4 | 98.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
23 - 00 | 0.125 | 0 | 132 | 89.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0
Сумма | 2.985 | 0 | 3393.6 | 2349.8 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 84 | 54.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0
01 - 02 |  |  | 88.8 | 57 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
02 - 03 |  |  | 81.6 | 52 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
03 - 04 |  |  | 81.6 | 51.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
04 - 05 |  |  | 82.8 | 52.2 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
05 - 06 |  |  | 78 | 49 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
06 - 07 |  |  | 86.4 | 52 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
07 - 08 |  |  | 93.6 | 58.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
08 - 09 |  |  | 112.8 | 68.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0
09 - 10 |  |  | 122.4 | 84 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
10 - 11 |  |  | 110.4 | 73.8 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
11 - 12 |  |  | 108 | 59.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
12 - 13 |  |  | 92.4 | 59.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
13 - 14 |  |  | 118.8 | 68.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
14 - 15 |  |  | 96 | 57.8 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
15 - 16 |  |  | 98.4 | 55.6 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0
16 - 17 |  |  | 90 | 56.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0
17 - 18 |  |  | 94.8 | 55.8 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
18 - 19 |  |  | 86.4 | 54.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
19 - 20 |  |  | 85.2 | 56 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
20 - 21 |  |  | 84 | 54.2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
21 - 22 |  |  | 82.8 | 54 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
22 - 23 |  |  | 84 | 55 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0
23 - 00 |  |  | 85.2 | 56 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2228.4 | 1395 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч