## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 0.638 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 38.85 | 0
01 - 02 | 0.708 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 40.8 | 35.85 | 0
02 - 03 | 0.708 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 39.5 | 34.95 | 0
03 - 04 | 0.632 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 33.6 | 28.95 | 0
04 - 05 | 0.708 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 34.3 | 30.15 | 0
05 - 06 | 0.712 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 42.3 | 36.9 | 0
06 - 07 | 0.708 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 57.3 | 50.25 | 0
07 - 08 | 0.624 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 72.2 | 64.5 | 0
08 - 09 | 0.694 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 161.3 | 152.55 | 0
09 - 10 | 0.698 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 171.4 | 161.25 | 0
10 - 11 | 0.974 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 132.5 | 123.9 | 0
11 - 12 | 1.8 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 151.9 | 143.85 | 0
12 - 13 | 1.446 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 81.5 | 73.95 | 0
13 - 14 | 0.886 | 0 | 8.4 | 8.28 | 0 | 133.7 | 134.1 | 0
14 - 15 | 1.126 | 0 | 145 | 10.26 | 0 | 0 | 134.4 | 0
15 - 16 | 0.994 | 0 | 108.2 | 10.62 | 0 | 0 | 97.2 | 0
16 - 17 | 0.996 | 0 | 131.2 | 13.92 | 0 | 0 | 117.15 | 0
17 - 18 | 0.908 | 0 | 72 | 11.82 | 0 | 0 | 60 | 0
18 - 19 | 0.906 | 0 | 66.4 | 10.32 | 0 | 0 | 56.1 | 0
19 - 20 | 0.896 | 0 | 66.2 | 10.38 | 0 | 0 | 55.8 | 0
20 - 21 | 0.89 | 0 | 66.8 | 10.44 | 0 | 0 | 56.1 | 0
21 - 22 | 0.808 | 0 | 68.4 | 8.82 | 0 | 0 | 59.55 | 0
22 - 23 | 0.724 | 0 | 68.2 | 8.46 | 0 | 0 | 59.4 | 0
23 - 00 | 0.646 | 0 | 58.8 | 9 | 0 | 0 | 49.65 | 0
Сумма | 20.83 | 0 | 859.6 | 201.6 | 0 | 1197.3 | 1855.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч