## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00:00 - 00:30 |  | 0.436 | 0 | 31.8 | 0 | 61.8 | 0.64 | 23.84 | 5.6
00:30 - 01:00 |  | 0.582 | 0 | 32.2 | 0 | 61.5 | 0.48 | 23.04 | 5.4
01:00 - 01:30 |  | 0.582 | 0 | 30.4 | 0 | 57 | 0.64 | 21.44 | 4.6
01:30 - 02:00 |  | 0.582 | 0 | 29 | 0 | 54.6 | 0.48 | 20.16 | 4.6
02:00 - 02:30 |  | 0.434 | 0 | 30.2 | 0 | 57.6 | 0.64 | 21.28 | 5.2
02:30 - 03:00 |  | 0.578 | 0 | 29.8 | 0 | 57 | 0.48 | 21.6 | 5
03:00 - 03:30 |  | 0.536 | 0 | 28.8 | 0 | 57 | 0.64 | 23.36 | 4.2
03:30 - 04:00 |  | 0.478 | 0 | 33 | 0 | 60.9 | 0.48 | 22.24 | 4.6
04:00 - 04:30 |  | 0.578 | 0 | 33.4 | 0 | 62.1 | 0.64 | 23.68 | 4.2
04:30 - 05:00 |  | 0.436 | 0 | 32.6 | 0 | 66.9 | 0.48 | 28.64 | 4.8
05:00 - 05:30 |  | 0.582 | 0 | 35.8 | 0 | 73.2 | 0.64 | 30.08 | 6.8
06:30 - 06:00 |  | 0.586 | 0 | 41.6 | 0 | 79.2 | 0.48 | 31.2 | 5.2
06:00 - 06:30 |  | 0.586 | 0 | 47.8 | 0 | 88.5 | 0.64 | 34.4 | 5.8
06:30 - 07:00 |  | 0.58 | 0 | 57.2 | 0 | 107.7 | 0.48 | 41.6 | 8
07:00 - 07:30 |  | 0.578 | 0 | 61.8 | 0 | 120.3 | 0.64 | 45.92 | 12
07:30 - 08:00 |  | 0.582 | 0 | 66.8 | 0 | 125.1 | 0.64 | 48.32 | 8.8
08:00 - 08:30 |  | 0.578 | 0 | 72.4 | 0 | 152.7 | 13.12 | 56.16 | 7.8
08:30 - 09:00 |  | 0.576 | 0 | 63 | 0 | 192.9 | 36.16 | 77.76 | 7.2
09:00 - 09:30 |  | 1.158 | 0 | 27.6 | 0 | 189.3 | 32.64 | 114.56 | 7.2
9:30 - 10:00 |  | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 31.52 | 104.32 | 6.4
10:00 - 10:30 |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 22.72 | 67.52 | 9
10:30 - 11:00 |  | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 141 | 30.88 | 94.88 | 8.4
11:00 - 11:30 |  | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 26.88 | 79.36 | 7.6
11:30 - 12:00 |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 27.04 | 80.8 | 7.6
12:00 - 12:30 |  | 1.566 | 0 | 80.8 | 0 | 160.5 | 5.12 | 67.2 | 6
12:30 - 13:00 |  | 0.944 | 0 | 68.6 | 0 | 161.1 | 1.6 | 84 | 6.4
13:00 - 13:30 |  | 0.66 | 0 | 69.6 | 0 | 111 | 24 | 6.24 | 5.2
13:30 - 14:00 |  | 0.656 | 0 | 63.2 | 0 | 108 | 32 | 0 | 5
14:00 - 14:30 |  | 1.098 | 0 | 60.2 | 0 | 99 | 27.68 | 0 | 4.2
14:30 - 15:00 |  | 1.17 | 0 | 55.6 | 0 | 113.4 | 26.56 | 18.56 | 6.2
15:00 - 15:30 |  | 0.774 | 0 | 61.2 | 0 | 151.5 | 27.84 | 50.08 | 5.6
15:30 - 16:00 |  | 0.576 | 0 | 55.4 | 0 | 127.5 | 19.2 | 41.6 | 6.6
16:00 - 16:30 |  | 0.584 | 0 | 56.8 | 0 | 107.4 | 3.04 | 39.2 | 7.8
16:30 - 17:00 |  | 0.736 | 0 | 52 | 0 | 126.6 | 22.88 | 39.36 | 6.8
17:00 - 17:30 |  | 0.586 | 0 | 56.8 | 0 | 129 | 23.52 | 37.28 | 6.2
17:30 - 18:00 |  | 0.738 | 0 | 59.4 | 0 | 125.7 | 14.88 | 42.4 | 5.2
18:00 - 18:30 |  | 0.666 | 0 | 55.2 | 0 | 115.2 | 3.68 | 48.48 | 7.4
18:30 - 19:00 |  | 0.656 | 0 | 54.2 | 0 | 138.3 | 22.88 | 47.84 | 7.6
19:00 - 19:30 |  | 0.734 | 0 | 54.8 | 0 | 145.5 | 23.84 | 53.12 | 8.4
19:30 - 20:00 |  | 0.61 | 0 | 58 | 0 | 126.9 | 10.88 | 49.12 | 6.2
20:00 - 20:30 |  | 0.626 | 0 | 60.8 | 0 | 114 | 11.2 | 33.92 | 5.6
20:30 - 21:00 |  | 0.504 | 0 | 54.4 | 0 | 124.5 | 25.6 | 32.64 | 5.6
21:00 - 21:30 |  | 0.574 | 0 | 52.6 | 0 | 121.8 | 24.48 | 34.08 | 5
21:30 - 22:00 |  | 0.572 | 0 | 47.2 | 0 | 117.3 | 23.36 | 33.92 | 7.6
22:00 - 22:30 |  | 0.438 | 0 | 49.8 | 0 | 100.5 | 9.6 | 31.04 | 7.6
22:30 - 23:00 |  | 0.578 | 0 | 42.4 | 0 | 78 | 0.48 | 28 | 6.8
23:00 - 23:30 |  | 0.436 | 0 | 36.8 | 0 | 70.5 | 0.64 | 26.08 | 6.8
23:30 - 00:00 |  | 0.576 | 0 | 32.6 | 0 | 63.3 | 0.64 | 24.48 | 5.6
Сумма | 0 | 32.044 | 0 | 2123.6 | 0 | 5199.9 | 615.68 | 2004.8 | 307.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Айга |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч