## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0.264 | 0 | 158.8 | 135 | 47.76 | 55.84 | 70.35 | 10 | 4.9 | 0 | 29 | 1.95 | 0 | 0.3 | 72.6
01 - 02 | 0.252 | 0 | 148 | 118.2 | 33.78 | 55.2 | 68.7 | 9.3 | 3.9 | 0 | 28.9 | 1.95 | 0 | 0.3 | 62.55
02 - 03 | 0.252 | 0 | 143.6 | 109.5 | 27.12 | 52.4 | 68.1 | 9 | 3.6 | 0 | 27.6 | 1.35 | 0 | 0.3 | 62.25
03 - 04 | 0.252 | 0 | 133.2 | 104.7 | 27.72 | 49.2 | 61.5 | 9.8 | 3.7 | 0 | 27.1 | 1.35 | 0 | 0.15 | 55.5
04 - 05 | 0.258 | 0 | 136.6 | 129.6 | 51.18 | 52.4 | 63.6 | 9.6 | 3.5 | 0 | 26.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 56.55
05 - 06 | 0.252 | 0 | 139.8 | 153.9 | 60.96 | 54.08 | 75 | 10.6 | 3.7 | 0 | 27.2 | 3.15 | 0 | 0.3 | 57.3
06 - 07 | 0.408 | 0 | 189.6 | 194.4 | 82.2 | 83.2 | 94.05 | 12 | 3.7 | 0 | 33.5 | 1.95 | 0 | 0.3 | 71.25
07 - 08 | 0.996 | 0 | 230.4 | 255.6 | 93.36 | 95.68 | 143.25 | 12.9 | 3.7 | 0 | 41.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 91.2
08 - 09 | 0.222 | 0 | 260.4 | 229.5 | 74.7 | 104.96 | 133.8 | 16 | 3.5 | 0 | 45.5 | 1.35 | 0 | 0.3 | 108.15
09 - 10 | 0.198 | 0 | 255.6 | 249.9 | 73.26 | 107.76 | 154.65 | 14.5 | 3.3 | 0 | 41.6 | 3.6 | 0 | 0.3 | 104.1
10 - 11 | 0.21 | 0 | 251.2 | 219.3 | 54.18 | 102.48 | 141.9 | 15.8 | 3.5 | 0 | 44.2 | 3.6 | 0 | 0.45 | 102.75
11 - 12 | 0.216 | 0 | 241.8 | 218.7 | 55.14 | 93.68 | 140.1 | 14.1 | 3.5 | 0 | 49.6 | 5.7 | 0 | 0.3 | 96.9
12 - 13 | 0.216 | 0 | 222.6 | 237 | 81.36 | 85.76 | 135.6 | 13.7 | 3.7 | 0 | 44 | 2.25 | 0 | 0.3 | 91.2
13 - 14 | 0.198 | 0 | 222.8 | 226.5 | 82.92 | 88.72 | 120.3 | 13 | 3.8 | 0 | 45 | 6.3 | 0 | 0.3 | 87.3
14 - 15 | 0.216 | 0 | 212.8 | 237.6 | 94.44 | 84.64 | 122.25 | 13 | 4.3 | 0 | 38.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 87.75
15 - 16 | 0.21 | 0 | 200.8 | 215.7 | 80.52 | 70 | 111.15 | 15.2 | 3.7 | 0 | 33.2 | 4.65 | 0 | 0.3 | 96.15
16 - 17 | 0.216 | 0 | 195.4 | 194.4 | 60.66 | 73.6 | 111.9 | 12.2 | 3.5 | 0 | 36.7 | 5.85 | 0 | 0.45 | 83.55
17 - 18 | 0.204 | 0 | 202.2 | 198 | 60.36 | 75.12 | 118.95 | 12.4 | 3.4 | 0 | 36.7 | 2.55 | 0 | 0.3 | 88.95
18 - 19 | 0.222 | 0 | 217.2 | 207 | 69.96 | 74.96 | 117.45 | 13.1 | 3.8 | 0 | 35.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 105.6
19 - 20 | 0.216 | 0 | 220 | 208.8 | 73.8 | 79.84 | 113.85 | 14.4 | 3.9 | 0 | 36.5 | 2.4 | 0 | 0.3 | 102
20 - 21 | 0.216 | 0 | 221.4 | 236.7 | 88.98 | 80.96 | 127.2 | 14.1 | 3.5 | 0 | 34.5 | 2.4 | 0 | 0.3 | 104.1
21 - 22 | 0.21 | 0 | 212.8 | 235.8 | 98.46 | 71.28 | 116.1 | 14.4 | 3.6 | 0 | 33.4 | 2.85 | 0 | 0.3 | 106.65
22 - 23 | 0.222 | 0 | 202.8 | 217.8 | 71.76 | 65.92 | 120.15 | 17.9 | 4.5 | 0 | 38.2 | 3 | 0 | 0.3 | 97.2
23 - 00 | 0.222 | 0 | 172.2 | 162.6 | 50.58 | 55.2 | 90.45 | 14.8 | 4.6 | 0 | 32.9 | 1.5 | 0 | 0.3 | 82.5
Сумма | 6.348 | 0 | 4792 | 4696.2 | 1595.16 | 1812.88 | 2620.35 | 311.8 | 90.8 | 0 | 867.2 | 69 | 0 | 7.35 | 2074.05
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 5.55 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 5.55 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 5.55 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 5.55 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 5.7 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 5.25 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 5.25 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 5.55 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 5.25 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 5.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 5.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 5.55 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 5.55 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 5.55 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 5.55 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 5.55 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 5.55 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.9 | 0 | 0 | 131.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч