## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 26.7 | 0 | 67.8 | 0 | 22.6 | 0 | 128.6 | 0 | 70 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7
01 - 02 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 23.7 | 0 | 56.2 | 0 | 21 | 0 | 122 | 0 | 65.6 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.825
02 - 03 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 308.4 | 22.7 | 0 | 49.8 | 0 | 20.6 | 0 | 124.6 | 0 | 64.4 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.475
03 - 04 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 21.5 | 0 | 46.4 | 0 | 19.2 | 0 | 117.4 | 0 | 59.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1
04 - 05 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 21 | 0 | 58.4 | 0 | 18.2 | 0 | 112.8 | 0 | 60.6 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.825
05 - 06 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 21.8 | 0 | 77 | 0 | 19.6 | 0 | 111.6 | 0 | 64 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.45
06 - 07 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 366 | 30.6 | 0 | 69.2 | 0 | 26.8 | 0 | 132.8 | 0 | 73.8 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.75
07 - 08 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 404.4 | 31.7 | 0 | 79.6 | 0 | 29.2 | 0 | 133.2 | 0 | 91.8 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.55
08 - 09 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 515.6 | 32.9 | 0 | 103.2 | 0 | 31.2 | 0 | 207.4 | 0 | 99.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.85
09 - 10 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 594.8 | 30.9 | 0 | 111.8 | 0 | 34.8 | 0 | 265.6 | 0 | 107.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.65
10 - 11 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 599.6 | 33.4 | 0 | 121.4 | 0 | 63.8 | 0 | 232.8 | 0 | 106.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.425
11 - 12 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 626.8 | 35.5 | 0 | 97.6 | 0 | 73.8 | 0 | 275.2 | 0 | 101.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.675
12 - 13 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 33.5 | 0 | 88.6 | 0 | 68.6 | 0 | 203.2 | 0 | 110.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.725
13 - 14 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 36.2 | 0 | 92 | 0 | 57.6 | 0 | 273.8 | 0 | 108.2 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.4
14 - 15 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 35.7 | 0 | 106.2 | 0 | 46.4 | 0 | 309.8 | 0 | 95.2 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5
15 - 16 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 37.3 | 0 | 104.2 | 0 | 59.6 | 0 | 274 | 0 | 91.6 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.725
16 - 17 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 639.2 | 35.7 | 0 | 115.2 | 0 | 55.2 | 0 | 290.2 | 0 | 99.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.225
17 - 18 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 574.8 | 36 | 0 | 129 | 0 | 57 | 0 | 211.4 | 0 | 102 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.175
18 - 19 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 39.4 | 0 | 122.4 | 0 | 38 | 0 | 211.6 | 0 | 113.6 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.775
19 - 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 37.3 | 0 | 124.8 | 0 | 42.8 | 0 | 231.2 | 0 | 111.4 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.925
20 - 21 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 589.2 | 36.2 | 0 | 117.4 | 0 | 36.2 | 0 | 245.6 | 0 | 114 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.35
21 - 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 572 | 38.1 | 0 | 118.2 | 0 | 34.8 | 0 | 223.4 | 0 | 113.8 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.55
22 - 23 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 536 | 35.6 | 0 | 108 | 0 | 38.4 | 0 | 215 | 0 | 96 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.85
23 - 00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 456.4 | 27.6 | 0 | 83.2 | 0 | 29.2 | 0 | 199.6 | 0 | 84.8 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.575
Сумма | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 0 | 11899.6 | 761 | 0 | 2247.6 | 0 | 944.6 | 0 | 4852.8 | 0 | 2205.8 | 0 | 859.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12055.05

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч