## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0.152 | 0.15 | 0.152 | 0.15 | 0.15 | 0.152 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.152 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.154 | 0.152 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.152 | 0.154 | 3.652
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 55 | 51.6 | 49 | 47.2 | 47.6 | 53 | 64 | 73.4 | 81.6 | 79.2 | 77 | 80.8 | 77 | 85.8 | 76.2 | 74.6 | 80.2 | 79.2 | 80.2 | 80.2 | 74.8 | 72.2 | 69.8 | 57.6 | 1667.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.7 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 3 | 3.45 | 4.35 | 3.45 | 3.3 | 3.45 | 4.2 | 5.4 | 4.35 | 4.35 | 4.05 | 4.2 | 3.9 | 4.35 | 3.45 | 3.15 | 3 | 2.55 | 83.55
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.9 | 4.65 | 4.05 | 3.45 | 3.9 | 4.5 | 5.85 | 7.35 | 7.05 | 7.2 | 9.15 | 9.15 | 7.35 | 7.95 | 8.1 | 7.8 | 8.25 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 5.85 | 5.1 | 4.8 | 158.1
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 9.4 | 10.1 | 12.9 | 13.8 | 13.4 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 14.5 | 12.6 | 13 | 12.5 | 12.7 | 12 | 10 | 8.4 | 271.8
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 15.9 | 15.45 | 14.7 | 14.25 | 14.1 | 16.35 | 19.8 | 21.9 | 24.6 | 20.4 | 17.25 | 19.5 | 17.25 | 20.55 | 18.6 | 17.55 | 21.15 | 21.75 | 23.4 | 22.2 | 21.15 | 21.75 | 24.3 | 18.6 | 462.45
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 24 | 21.15 | 19.65 | 20.1 | 19.35 | 22.2 | 25.65 | 30.3 | 32.1 | 34.5 | 33.75 | 33.75 | 33.3 | 37.05 | 31.65 | 32.25 | 31.95 | 31.8 | 31.2 | 33 | 30.15 | 29.4 | 27.45 | 23.25 | 688.95
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 110.152 | 103.6 | 98.202 | 94.8 | 95.45 | 106.252 | 127.85 | 146.65 | 162.75 | 158.702 | 154.004 | 161.404 | 153.954 | 171.402 | 152.252 | 149.302 | 160.252 | 158.404 | 160.552 | 160.504 | 149.604 | 144.504 | 139.802 | 115.354 | 3335.702
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч