## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [65 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 461.6 | 0 | 0 | 114.4 | 6.8 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1689.6 | 1676.4 | 0 | 0 | 894.6 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 798 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 96.6 | 94.5 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 110.4 | 6.6 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1953.6 | 1966.8 | 0 | 0 | 1251.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 111.3 | 1159.2 | 1161.3 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 105.6 | 6.4 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1874.4 | 1861.2 | 0 | 0 | 1192.8 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 112.35 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 0 | 99.2 | 5.8 | 0 | 0 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 1230.6 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 133.35 | 1155 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 67.2 | 69.3 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0 | 106.4 | 6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1953.6 | 1953.6 | 0 | 0 | 1293.6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 1205.4 | 1205.4 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 84 | 81.9 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 110.4 | 6.2 | 0 | 0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2059.2 | 2059.2 | 0 | 0 | 1360.8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9 | 1247.4 | 1245.3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 100.8 | 102.9 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 125.6 | 5.6 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2059.2 | 2059.2 | 0 | 0 | 1150.8 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 114.45 | 1016.4 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 126 | 123.9 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 721.6 | 0 | 0 | 133.6 | 5.6 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 0 | 1365 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 110.25 | 1239 | 1241.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 1297.6 | 0 | 0 | 217.6 | 4.8 | 0 | 0 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3722.4 | 3735.6 | 0 | 0 | 1276.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 1155 | 1152.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 113.4 | 115.5 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 266.4 | 6 | 0 | 0 | 639.3 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4303.2 | 4303.2 | 0 | 0 | 1398.6 | 79.8 | 0 | 0 | 2.1 | 1.05 | 88.2 | 88.2 | 1251.6 | 1251.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 0 | 224.8 | 6.6 | 0 | 0 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3960 | 3946.8 | 0 | 0 | 1495.2 | 42 | 0 | 8.4 | 44.1 | 44.1 | 21 | 22.05 | 1348.2 | 1346.1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 1448.8 | 0 | 0 | 240 | 6.4 | 0 | 0 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 0 | 0 | 1381.8 | 42 | 0 | 4.2 | 31.5 | 31.5 | 23.1 | 22.05 | 1234.8 | 1236.9 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 603.2 | 0 | 0 | 155.2 | 6 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2112 | 2125.2 | 0 | 0 | 970.2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 86.1 | 86.1 | 844.2 | 844.2 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 121.8 | 119.7 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 208 | 4.8 | 0 | 0 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4012.8 | 4026 | 0 | 0 | 1348.2 | 79.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 79.8 | 79.8 | 1205.4 | 1203.3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 130.2 | 130.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 1334.4 | 0 | 0 | 203.2 | 6 | 0 | 0 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4012.8 | 3999.6 | 0 | 0 | 1465.8 | 54.6 | 0 | 0 | 6.3 | 5.25 | 56.7 | 56.7 | 1302 | 1306.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 147 | 149.1 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 1176.8 | 0 | 0 | 200 | 5.8 | 0 | 0 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8 | 0 | 0 | 1486.8 | 58.8 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 44.1 | 45.15 | 1297.8 | 1295.7 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1235.2 | 0 | 0 | 238.4 | 5.6 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 | 1461.6 | 54.6 | 0 | 4.2 | 23.1 | 24.15 | 42 | 43.05 | 1297.8 | 1297.8 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 155.4 | 153.3 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 205.6 | 6.6 | 0 | 0 | 324.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 0 | 1545.6 | 75.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 69.3 | 67.2 | 1377.6 | 1375.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 159.6 | 161.7 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 152.8 | 6 | 0 | 0 | 294.9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2323.2 | 2310 | 0 | 0 | 1171.8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 101.85 | 1008 | 1010.1 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 559.2 | 0 | 0 | 145.6 | 6.6 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2032.8 | 2046 | 0 | 0 | 1008 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 95.55 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 504.8 | 0 | 0 | 143.2 | 6.4 | 0 | 0 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 1129.8 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 93.45 | 970.2 | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 469.6 | 0 | 0 | 135.2 | 6.4 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2402.4 | 2415.6 | 0 | 0 | 1495.2 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 101.85 | 1339.8 | 1341.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 142.8 | 140.7 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 491.2 | 0 | 0 | 140 | 6.2 | 0 | 0 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2349.6 | 2336.4 | 0 | 0 | 1423.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 99.75 | 1285.2 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 132.8 | 6 | 0 | 0 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2164.8 | 2164.8 | 0 | 0 | 1310.4 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 101.85 | 1176 | 1178.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 126 | 128.1 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21903 | 0 | 0 | 6918 | 0 | 0 | 18736 | 0 | 0 | 3914.4 | 145.2 | 0 | 0 | 8593.5 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66528 | 66528 | 0 | 0 | 31109.4 | 2234.4 | 0 | 21 | 121.8 | 121.8 | 2129.4 | 2129.4 | 27888 | 27885.9 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 3028.2 | 3028.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч