## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS УСПД | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS УСПД | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS УСПД | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS УСПД | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS УСПД | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS УСПД | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS УСПД | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS УСПД | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS УСПД
00 - 01 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 245.6 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.9 | 100.8 | 100.9 | 1.2 | 1.2 |  |  | 28.2 | 28.2 | 36.4 | 36.4 | 5.6 | 5.2 | 18.8 | 18.8 | 23.2 | 23.2 | 5 | 5 | 0.2438 | 0.2438
01 - 02 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 107.2 | 107.1 | 1.2 | 1.2 |  |  | 25.8 | 25.8 | 35.8 | 35.8 | 4.8 | 4.8 | 17.2 | 17.2 | 22 | 22 | 4.8 | 4.8 | 0.2426 | 0.2426
02 - 03 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 260.8 | 260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 126.4 | 126.4 | 1.2 | 1.4 |  |  | 25.4 | 25.4 | 36.4 | 36.4 | 4.8 | 5.2 | 16.8 | 16.6 | 19.4 | 19.4 | 4.8 | 4.8 | 0.2586 | 0.2586
03 - 04 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 252.8 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 133.4 | 133.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 22.6 | 22.7 | 29.6 | 29.6 | 4.8 | 4.8 | 15.2 | 15.4 | 13.4 | 13.4 | 4.6 | 4.6 | 0.2506 | 0.2506
04 - 05 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 299.2 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 63.7 | 139.8 | 139.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 26 | 25.9 | 29.2 | 29.3 | 4.8 | 4.8 | 15.2 | 15 | 13.8 | 13.8 | 4.8 | 4.7 | 0.2972 | 0.2972
05 - 06 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 330.4 | 330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 58.1 | 167.6 | 167.7 | 1.2 | 1.2 |  |  | 32.8 | 32.8 | 31 | 31 | 4.8 | 4.8 | 16.4 | 16.6 | 13.2 | 13.1 | 4.2 | 4.2 | 0.3282 | 0.3282
06 - 07 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 346.4 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 57.2 | 173 | 173 | 1.6 | 1.4 |  |  | 35.8 | 35.9 | 32.8 | 32.7 | 4.8 | 4.8 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 14.8 | 5 | 5.1 | 0.3438 | 0.3438
07 - 08 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 379.2 | 379.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 54.5 | 193.8 | 193.7 | 1.2 | 1.2 |  |  | 39.8 | 39.7 | 34.4 | 34.5 | 5.6 | 5.6 | 25.6 | 25.8 | 17 | 17 | 6.6 | 6.5 | 0.3772 | 0.3772
08 - 09 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 410.4 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 222.2 | 222.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 36.2 | 36.2 | 33.6 | 33.6 | 4.8 | 4.8 | 35.2 | 35.2 | 16.6 | 16.7 | 7.2 | 7.2 | 0.4074 | 0.4074
09 - 10 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 397.6 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 52.6 | 205.2 | 205.1 | 1.2 | 1.2 |  |  | 42.6 | 42.7 | 39.8 | 39.8 | 5.6 | 5.2 | 27.6 | 27.4 | 15.2 | 15.2 | 7.4 | 7.5 | 0.396 | 0.396
10 - 11 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 178 | 178.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 42.8 | 42.8 | 39.8 | 39.6 | 4.8 | 5.2 | 29.2 | 29.2 | 15.2 | 15.1 | 5.6 | 5.6 | 0.3864 | 0.3864
11 - 12 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 388.8 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 75.1 | 178.2 | 178.1 | 0.8 | 1 |  |  | 34 | 34 | 37.2 | 37.3 | 5.6 | 5.2 | 34.4 | 34.6 | 16.6 | 16.7 | 6.2 | 6.1 | 0.3874 | 0.3874
12 - 13 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 354.4 | 354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 50.2 | 179.6 | 179.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 33.6 | 33.6 | 34.6 | 34.6 | 4.8 | 5.2 | 22.4 | 22.2 | 19.6 | 19.6 | 7 | 7 | 0.3518 | 0.3518
13 - 14 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 174.4 | 174.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 33.8 | 33.8 | 40.4 | 40.4 | 5.6 | 5.2 | 36 | 36 | 17.2 | 17.1 | 8 | 8.1 | 0.3544 | 0.3544
14 - 15 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 365.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.7 | 196.6 | 196.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 33 | 32.8 | 40.2 | 40.3 | 4.8 | 4.8 | 26.4 | 26.6 | 16 | 16 | 6.4 | 6.3 | 0.363 | 0.363
15 - 16 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 356.8 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 36.5 | 189.6 | 189.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 34.8 | 34.9 | 35.8 | 35.8 | 4.8 | 4.8 | 27.2 | 27.2 | 18.8 | 18.9 | 6.6 | 6.7 | 0.3542 | 0.3542
16 - 17 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 352.8 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34.1 | 183.8 | 183.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 33.2 | 33.2 | 36 | 35.9 | 4.8 | 4.8 | 35.6 | 35.4 | 16.8 | 16.8 | 6.8 | 6.7 | 0.351 | 0.351
17 - 18 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 349.6 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 38.8 | 183.2 | 183.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 32.4 | 32.3 | 35.2 | 35.3 | 4.8 | 4.8 | 26.4 | 26.6 | 16.6 | 16.5 | 9.4 | 9.5 | 0.3468 | 0.3468
18 - 19 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 351.2 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 41.2 | 188.4 | 188.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 33.6 | 33.7 | 34.8 | 34.7 | 4.8 | 4.8 | 24 | 24 | 15.2 | 15.2 | 7.8 | 7.7 | 0.3498 | 0.3498
19 - 20 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 354.4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 188.2 | 188.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 34.6 | 34.7 | 33.4 | 33.5 | 4 | 4.4 | 25.2 | 25.2 | 14.4 | 14.5 | 8.6 | 8.6 | 0.351 | 0.351
20 - 21 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 317.6 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 40.6 | 158.6 | 158.6 | 1.2 | 1.2 |  |  | 32 | 31.9 | 35.2 | 35.2 | 4.8 | 4.8 | 22.4 | 22.2 | 13 | 13 | 9.2 | 9.2 | 0.3158 | 0.3158
21 - 22 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 313.6 | 313.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 157.2 | 157 | 1.2 | 1.2 |  |  | 30.4 | 30.4 | 36.6 | 36.5 | 4.8 | 4.4 | 22 | 22 | 14.6 | 14.5 | 8.8 | 8.9 | 0.3104 | 0.3104
22 - 23 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32.9 | 136 | 135.9 | 1.2 | 1.2 |  |  | 33.4 | 33.5 | 35.8 | 35.9 | 4.8 | 4.8 | 18.8 | 19 | 20.6 | 20.6 | 6.6 | 6.5 | 0.289 | 0.289
23 - 00 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 273.6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 127.8 | 127.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 30 | 30 | 35.6 | 35.6 | 4 | 4.4 | 19.2 | 19.2 | 20.2 | 20.3 | 5.6 | 5.6 | 0.2714 | 0.2714
Сумма | 4.384 | 4.384 | 0 | 0 | 7981.6 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8 | 1046.8 | 3989 | 3988.8 | 28.8 | 29 | 0 | 0 | 786.8 | 786.9 | 849.6 | 849.7 | 117.6 | 117.6 | 577.6 | 577.6 | 403.4 | 403.4 | 157 | 156.9 | 7.9278 | 7.9278

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч