## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [29 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао
00:00 - 00:30 | 2.46 | 0 | 492.8 | 489.6 | 1062.4 | 1068.8 | 0 | 23.2 | 23.6 | 0 | 0 | 101.6 | 101.2 | 130.4 | 130 | 64.8 | 65.2 | 276.8 | 276 | 816 | 812.8 | 151.2 | 150.4 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 0
00:30 - 01:00 | 2.47 | 0 | 480 | 486.4 | 1011.2 | 1008 | 0 | 22.4 | 22.8 | 24 | 25.2 | 95.2 | 96 | 119.2 | 119.6 | 64.8 | 64.4 | 262.4 | 264 | 768 | 771.2 | 138.4 | 139.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 109.2 | 108.15 | 0
01:00 - 01:30 | 2.47 | 0 | 646.4 | 643.2 | 966.4 | 969.6 | 0 | 22.4 | 22 | 213.6 | 213 | 88.8 | 88.4 | 106.4 | 106.8 | 64.8 | 64.8 | 238.4 | 236.8 | 752 | 752 | 131.2 | 130.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 96.6 | 97.65 | 0
01:30 - 02:00 | 2.5 | 0 | 652.8 | 652.8 | 966.4 | 963.2 | 0 | 24.8 | 24.8 | 210 | 210 | 88.8 | 88.4 | 106.4 | 106 | 64.8 | 64.8 | 246.4 | 247.2 | 748.8 | 745.6 | 132.8 | 133.2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 113.4 | 112.35 | 0
02:00 - 02:30 | 2.49 | 0 | 640 | 643.2 | 947.2 | 944 | 0 | 21.6 | 21.6 | 201.6 | 201.6 | 84 | 84.4 | 101.6 | 101.2 | 64.8 | 64.8 | 238.4 | 238.4 | 736 | 737.6 | 140 | 140.4 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 113.4 | 114.45 | 0
02:30 - 03:00 | 2.43 | 0 | 646.4 | 643.2 | 889.6 | 892.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 199.2 | 199.2 | 78.4 | 78.4 | 101.6 | 102 | 64 | 64.4 | 243.2 | 244 | 691.2 | 692.8 | 138.4 | 138.4 | 0 | 105 | 0 | 0 | 109.2 | 110.25 | 0
03:00 - 03:30 | 2.45 | 0 | 627.2 | 627.2 | 876.8 | 880 | 0 | 21.6 | 21.2 | 186 | 186 | 71.2 | 71.2 | 99.2 | 99.6 | 64.8 | 64.4 | 254.4 | 253.6 | 691.2 | 688 | 127.2 | 127.2 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 109.2 | 107.1 | 0
03:30 - 04:00 | 2.43 | 0 | 620.8 | 620.8 | 883.2 | 880 | 0 | 20.8 | 21.2 | 194.4 | 195 | 71.2 | 71.2 | 100 | 100 | 64 | 64.4 | 238.4 | 238.4 | 688 | 689.6 | 126.4 | 126 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0
04:00 - 04:30 | 2.42 | 0 | 665.6 | 668.8 | 915.2 | 912 | 0 | 20.8 | 20.4 | 210 | 209.4 | 75.2 | 74.8 | 100 | 100 | 64.8 | 64.4 | 249.6 | 250.4 | 716.8 | 718.4 | 144.8 | 145.2 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 126 | 128.1 | 0
04:30 - 05:00 | 2.41 | 0 | 710.4 | 710.4 | 947.2 | 950.4 | 0 | 20.8 | 20.8 | 238.8 | 238.8 | 77.6 | 77.6 | 105.6 | 105.2 | 64 | 64.4 | 259.2 | 258.4 | 748.8 | 747.2 | 151.2 | 151.2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 128.1 | 127.05 | 0
05:00 - 05:30 | 2.41 | 0 | 800 | 796.8 | 1075.2 | 1075.2 | 0 | 21.6 | 22 | 265.2 | 265.2 | 81.6 | 81.6 | 111.2 | 111.2 | 64.8 | 64.8 | 283.2 | 283.2 | 860.8 | 860.8 | 185.6 | 185.6 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 138.6 | 137.55 | 0
06:30 - 06:00 | 2.42 | 0 | 844.8 | 844.8 | 1152 | 1155.2 | 0 | 24 | 24 | 270 | 270 | 88 | 88.4 | 120 | 120.4 | 64.8 | 64.8 | 320 | 320.8 | 924.8 | 924.8 | 193.6 | 193.6 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 157.5 | 159.6 | 0
06:00 - 06:30 | 2.41 | 0 | 902.4 | 902.4 | 1292.8 | 1292.8 | 0 | 28 | 28 | 292.8 | 292.8 | 114.4 | 114 | 138.4 | 138.4 | 64.8 | 64.8 | 336 | 335.2 | 1011.2 | 1012.8 | 212.8 | 212.8 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 163.8 | 162.75 | 0
06:30 - 07:00 | 2.42 | 0 | 934.4 | 931.2 | 1427.2 | 1424 | 0 | 29.6 | 30 | 294 | 294.6 | 125.6 | 126.4 | 192.8 | 192.4 | 66.4 | 66 | 340.8 | 340.8 | 1078.4 | 1080 | 236 | 236.4 | 0 | 168 | 0 | 0 | 172.2 | 171.15 | 0
07:00 - 07:30 | 2.44 | 0 | 947.2 | 950.4 | 1504 | 1500.8 | 0 | 44 | 43.6 | 282 | 282 | 137.6 | 137.6 | 189.6 | 190 | 64.8 | 64.8 | 344 | 344 | 1132.8 | 1132.8 | 261.6 | 261.6 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 195.3 | 196.35 | 0
07:30 - 08:00 | 2.46 | 0 | 953.6 | 956.8 | 1536 | 1539.2 | 0 | 48.8 | 48.8 | 289.2 | 289.2 | 127.2 | 126.8 | 192.8 | 192.4 | 65.6 | 66 | 334.4 | 336 | 1174.4 | 1174.4 | 269.6 | 269.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 199.5 | 198.45 | 0
08:00 - 08:30 | 2.51 | 0 | 1068.8 | 1068.8 | 1721.6 | 1724.8 | 0 | 110.4 | 110.4 | 313.2 | 313.2 | 134.4 | 134 | 187.2 | 187.6 | 65.6 | 65.2 | 385.6 | 384.8 | 1292.8 | 1292.8 | 309.6 | 309.6 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 174.3 | 175.35 | 0
08:30 - 09:00 | 2.49 | 0 | 1126.4 | 1123.2 | 1868.8 | 1865.6 | 0 | 152.8 | 152.4 | 318 | 317.4 | 160.8 | 161.2 | 188 | 187.6 | 65.6 | 66 | 428.8 | 428.8 | 1369.6 | 1369.6 | 317.6 | 317.6 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 201.6 | 200.55 | 0
09:00 - 09:30 | 2.45 | 0 | 1158.4 | 1161.6 | 1939.2 | 1942.4 | 0 | 139.2 | 140 | 309.6 | 309.6 | 140.8 | 140.8 | 192 | 192 | 66.4 | 66.4 | 443.2 | 443.2 | 1472 | 1470.4 | 346.4 | 346.8 | 0 | 222.6 | 0 | 0 | 226.8 | 227.85 | 0
9:30 - 10:00 | 2.44 | 0 | 1158.4 | 1152 | 2009.6 | 2009.6 | 0 | 163.2 | 162.4 | 304.8 | 304.8 | 136 | 136 | 205.6 | 206 | 64.8 | 64.8 | 480 | 480 | 1507.2 | 1508.8 | 309.6 | 309.6 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 201.6 | 200.55 | 0
10:00 - 10:30 | 2.4 | 0 | 1056 | 1062.4 | 2028.8 | 2028.8 | 0 | 133.6 | 134 | 294 | 294.6 | 142.4 | 142.4 | 218.4 | 218.4 | 64.8 | 65.2 | 444.8 | 444.8 | 1542.4 | 1540.8 | 260.8 | 260.8 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 195.3 | 196.35 | 0
10:30 - 11:00 | 2.45 | 0 | 1081.6 | 1081.6 | 2022.4 | 2019.2 | 0 | 144 | 144.4 | 274.8 | 274.8 | 151.2 | 151.2 | 216 | 216 | 64.8 | 64.4 | 475.2 | 475.2 | 1510.4 | 1510.4 | 271.2 | 270.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 191.1 | 191.1 | 0
11:00 - 11:30 | 2.55 | 0 | 1017.6 | 1014.4 | 2003.2 | 2006.4 | 0 | 162.4 | 162.4 | 270 | 270 | 136 | 136 | 204 | 204 | 64.8 | 65.2 | 435.2 | 435.2 | 1507.2 | 1507.2 | 248.8 | 248.4 | 0 | 205.8 | 0 | 0 | 212.1 | 212.1 | 0
11:30 - 12:00 | 2.46 | 0 | 998.4 | 1001.6 | 2009.6 | 2006.4 | 0 | 147.2 | 147.2 | 264 | 263.4 | 134.4 | 134.4 | 191.2 | 190.8 | 65.6 | 65.2 | 425.6 | 424.8 | 1536 | 1536 | 253.6 | 254 | 0 | 189 | 0 | 0 | 193.2 | 192.15 | 0
12:00 - 12:30 | 2.35 | 0 | 1004.8 | 1001.6 | 2009.6 | 2009.6 | 0 | 108 | 107.2 | 264 | 264 | 154.4 | 154.8 | 196 | 196.4 | 65.6 | 65.6 | 420.8 | 421.6 | 1555.2 | 1555.2 | 252.8 | 253.2 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 170.1 | 170.1 | 0
12:30 - 13:00 | 2.44 | 0 | 972.8 | 976 | 1881.6 | 1881.6 | 0 | 120 | 120.4 | 265.2 | 264.6 | 142.4 | 141.6 | 196 | 196 | 68 | 68 | 403.2 | 403.2 | 1430.4 | 1430.4 | 244 | 243.6 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 178.5 | 179.55 | 0
13:00 - 13:30 | 2.53 | 0 | 1049.6 | 1046.4 | 1875.2 | 1881.6 | 0 | 158.4 | 158.4 | 279.6 | 279.6 | 130.4 | 130.8 | 196.8 | 196.4 | 67.2 | 66.8 | 436.8 | 436 | 1395.2 | 1395.2 | 268.8 | 269.2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 176.4 | 175.35 | 0
13:30 - 14:00 | 2.54 | 0 | 998.4 | 998.4 | 1888 | 1884.8 | 0 | 170.4 | 170 | 274.8 | 275.4 | 124.8 | 124.8 | 191.2 | 191.2 | 64 | 64.4 | 425.6 | 426.4 | 1404.8 | 1404.8 | 237.6 | 236.8 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6 | 0
14:00 - 14:30 | 2.55 | 0 | 960 | 963.2 | 1824 | 1824 | 0 | 178.4 | 179.2 | 279.6 | 279.6 | 121.6 | 121.6 | 181.6 | 182 | 65.6 | 65.2 | 412.8 | 412.8 | 1344 | 1344 | 208.8 | 209.2 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 214.2 | 216.3 | 0
14:30 - 15:00 | 2.51 | 0 | 908.8 | 905.6 | 1772.8 | 1769.6 | 0 | 143.2 | 142.4 | 273.6 | 274.2 | 121.6 | 122 | 180.8 | 180.8 | 64.8 | 65.6 | 355.2 | 354.4 | 1328 | 1328 | 216.8 | 216.4 | 0 | 205.8 | 0 | 0 | 212.1 | 211.05 | 0
15:00 - 15:30 | 2.51 | 0 | 864 | 867.2 | 1785.6 | 1785.6 | 0 | 131.2 | 131.6 | 270 | 270 | 152.8 | 152.4 | 180 | 179.6 | 65.6 | 65.2 | 361.6 | 361.6 | 1324.8 | 1326.4 | 173.6 | 173.6 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0
15:30 - 16:00 | 2.54 | 0 | 934.4 | 931.2 | 1811.2 | 1811.2 | 0 | 169.6 | 169.6 | 277.2 | 276 | 147.2 | 147.2 | 189.6 | 190 | 65.6 | 65.6 | 379.2 | 380 | 1308.8 | 1307.2 | 212.8 | 213.2 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 197.4 | 197.4 | 0
16:00 - 16:30 | 2.53 | 0 | 908.8 | 908.8 | 1817.6 | 1817.6 | 0 | 166.4 | 166.4 | 282 | 282.6 | 148 | 147.6 | 202.4 | 202.4 | 65.6 | 65.6 | 353.6 | 352.8 | 1305.6 | 1305.6 | 213.6 | 213.6 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 168 | 166.95 | 0
16:30 - 17:00 | 2.5 | 0 | 870.4 | 873.6 | 1811.2 | 1814.4 | 0 | 155.2 | 155.2 | 262.8 | 262.8 | 147.2 | 147.6 | 196 | 196 | 65.6 | 65.2 | 340.8 | 340.8 | 1318.4 | 1320 | 207.2 | 207.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 163.8 | 163.8 | 0
17:00 - 17:30 | 2.5 | 0 | 870.4 | 864 | 1734.4 | 1731.2 | 0 | 83.2 | 83.2 | 259.2 | 259.8 | 156 | 156 | 190.4 | 190 | 64.8 | 65.2 | 323.2 | 323.2 | 1305.6 | 1305.6 | 221.6 | 221.2 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 155.4 | 157.5 | 0
17:30 - 18:00 | 2.48 | 0 | 883.2 | 886.4 | 1708.8 | 1712 | 0 | 46.4 | 46 | 259.2 | 259.2 | 144.8 | 144.4 | 181.6 | 182 | 65.6 | 65.2 | 328 | 328 | 1340.8 | 1340.8 | 236.8 | 236.8 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9 | 0
18:00 - 18:30 | 2.52 | 0.004 | 902.4 | 905.6 | 1715.2 | 1712 | 0 | 41.6 | 41.6 | 261.6 | 261 | 168.8 | 169.2 | 185.6 | 185.6 | 65.6 | 66.4 | 331.2 | 331.2 | 1321.6 | 1320 | 249.6 | 249.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 165.9 | 165.9 | 0
18:30 - 19:00 | 2.51 | 0.004 | 902.4 | 899.2 | 1676.8 | 1676.8 | 0 | 40.8 | 41.2 | 255.6 | 256.2 | 155.2 | 155.2 | 190.4 | 190.4 | 65.6 | 65.6 | 342.4 | 343.2 | 1292.8 | 1292.8 | 238.4 | 238.4 | 0 | 147 | 0 | 0 | 153.3 | 152.25 | 0
19:00 - 19:30 | 2.5 | 0 | 876.8 | 873.6 | 1638.4 | 1641.6 | 0 | 40.8 | 40.4 | 253.2 | 253.2 | 141.6 | 141.6 | 204 | 203.6 | 65.6 | 65.6 | 315.2 | 315.2 | 1257.6 | 1257.6 | 244.8 | 244.4 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 140.7 | 139.65 | 0
19:30 - 20:00 | 2.47 | 0.004 | 844.8 | 848 | 1593.6 | 1593.6 | 0 | 39.2 | 39.6 | 234 | 234 | 143.2 | 142.8 | 180 | 180.4 | 65.6 | 65.2 | 300.8 | 300 | 1232 | 1233.6 | 252 | 252.4 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 149.1 | 149.1 | 0
20:00 - 20:30 | 2.48 | 0 | 864 | 860.8 | 1632 | 1625.6 | 0 | 40 | 40 | 232.8 | 232.2 | 156.8 | 157.6 | 180.8 | 180.4 | 64.8 | 64.4 | 313.6 | 314.4 | 1251.2 | 1251.2 | 253.6 | 254 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 153.3 | 154.35 | 0
20:30 - 21:00 | 2.47 | 0.004 | 838.4 | 841.6 | 1625.6 | 1628.8 | 0 | 42.4 | 42 | 236.4 | 235.8 | 140.8 | 140.4 | 192.8 | 192.8 | 64 | 64.8 | 292.8 | 292.8 | 1254.4 | 1254.4 | 249.6 | 249.6 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 144.9 | 144.9 | 0
21:00 - 21:30 | 2.46 | 0 | 851.2 | 851.2 | 1542.4 | 1545.6 | 0 | 40 | 40 | 267.6 | 268.2 | 136 | 135.6 | 193.6 | 193.6 | 64.8 | 64 | 294.4 | 294.4 | 1180.8 | 1179.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 159.6 | 160.65 | 0
21:30 - 22:00 | 2.47 | 0.004 | 825.6 | 822.4 | 1478.4 | 1475.2 | 0 | 35.2 | 35.2 | 250.8 | 251.4 | 140 | 140.8 | 177.6 | 178 | 64 | 64.8 | 310.4 | 309.6 | 1123.2 | 1123.2 | 202.4 | 202 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 165.9 | 164.85 | 0
22:00 - 22:30 | 2.43 | 0.004 | 780.8 | 780.8 | 1414.4 | 1417.6 | 0 | 39.2 | 39.6 | 237.6 | 237 | 135.2 | 134.8 | 164 | 164 | 64.8 | 64 | 307.2 | 308 | 1081.6 | 1081.6 | 175.2 | 175.2 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 161.7 | 161.7 | 0
22:30 - 23:00 | 2.36 | 0 | 716.8 | 720 | 1414.4 | 1411.2 | 0 | 34.4 | 34 | 219.6 | 220.2 | 128.8 | 128.8 | 158.4 | 158.4 | 64 | 64.4 | 275.2 | 274.4 | 1091.2 | 1091.2 | 162.4 | 162.4 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 159.6 | 158.55 | 0
23:00 - 23:30 | 2.43 | 0.004 | 710.4 | 707.2 | 1286.4 | 1289.6 | 0 | 30.4 | 31.2 | 216 | 215.4 | 118.4 | 118.8 | 153.6 | 153.2 | 64 | 64 | 270.4 | 270.4 | 988.8 | 987.2 | 160.8 | 160.8 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0
23:30 - 00:00 | 2.45 | 0 | 684.8 | 691.2 | 1216 | 1216 | 0 | 30.4 | 30 | 207.6 | 208.2 | 112.8 | 112.8 | 141.6 | 141.2 | 64.8 | 64.4 | 262.4 | 262.4 | 931.2 | 932.8 | 156.8 | 157.2 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 144.9 | 144.9 | 0
Сумма | 118.37 | 0.028 | 41254.4 | 41257.6 | 73209.6 | 73216 | 0 | 3652.8 | 3653.2 | 11839.2 | 11840.4 | 6011.2 | 6011.6 | 8022.4 | 8022 | 3124.8 | 3124.8 | 16140.8 | 16140.8 | 55644.8 | 55644.8 | 10328 | 10328 | 0 | 7555.8 | 0 | 0 | 7799.4 | 7798.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма-1 |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч