## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 8.736 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 640.8367 | 0 | 1501.2148 | 3.3 | 4 | 237.6 | 51.6 | 67.8 | 50.8 | 663.2 | 0 | 22.2 | 281.4 | 0 | 759.2 | 0 | 651 | 0 | 1514.1 | 0 | 1512 | 0 | 651
01 - 02 | 8.688 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 602.0395 | 0 | 1402.6026 | 3.3 | 3.7 | 228.4 | 47.4 | 69 | 43.8 | 609.6 | 0 | 13.4 | 254.4 | 0 | 730.4 | 0 | 611.1 | 0 | 1415.4 | 0 | 1413.3 | 0 | 611.1
02 - 03 | 8.688 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 576.3418 | 0 | 1303.5765 | 3.3 | 3.7 | 198.8 | 49.8 | 68.4 | 36.4 | 541.6 | 0 | 12.8 | 256.8 | 0 | 708 | 0 | 583.8 | 0 | 1314.6 | 0 | 1312.5 | 0 | 583.8
03 - 04 | 8.328 | 10.128 | 0 | 0 | 0 | 530.543 | 0 | 1193.1168 | 3.2 | 3.7 | 184.4 | 48.3 | 68 | 39.6 | 517.6 | 0 | 12.2 | 227.4 | 0 | 619.2 | 0 | 539.7 | 0 | 1203.3 | 0 | 1203.3 | 0 | 539.7
04 - 05 | 8.28 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 686.5122 | 0 | 1197.1258 | 3.2 | 3.7 | 199.6 | 48.6 | 216.2 | 39.2 | 523.2 | 0 | 12.2 | 219 | 0 | 617.6 | 0 | 695.1 | 0 | 1207.5 | 0 | 1205.4 | 0 | 695.1
05 - 06 | 8.328 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 688.9942 | 0 | 1290.1312 | 3.2 | 3.1 | 224.8 | 51.3 | 140 | 46.8 | 605.6 | 0 | 12.8 | 270.6 | 0 | 620.8 | 0 | 699.3 | 0 | 1302 | 0 | 1299.9 | 0 | 697.2
06 - 07 | 8.28 | 7.512 | 0 | 0 | 0 | 946.179 | 0 | 1510.0532 | 3.1 | 2.9 | 279.2 | 70.2 | 263.8 | 68.4 | 750.4 | 0 | 14.8 | 331.2 | 0 | 672 | 0 | 955.5 | 0 | 1522.5 | 0 | 1520.4 | 0 | 957.6
07 - 08 | 8.304 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 1269.2935 | 0 | 1767.5563 | 3.2 | 2.8 | 274.4 | 272.4 | 351 | 67.4 | 819.2 | 0 | 23.8 | 369.6 | 0 | 852.8 | 0 | 1283.1 | 0 | 1780.8 | 0 | 1778.7 | 0 | 1281
08 - 09 | 8.376 | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 1767.7624 | 0 | 2551.6207 | 3.2 | 2.7 | 332.8 | 270 | 739 | 69.4 | 869.6 | 0 | 21.2 | 425.4 | 0 | 1585.6 | 0 | 1782.9 | 0 | 2570.4 | 0 | 2568.3 | 0 | 1782.9
09 - 10 | 8.88 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 1711.6955 | 0 | 2716.1705 | 3.4 | 2.5 | 309.2 | 257.7 | 734.8 | 66.2 | 895.2 | 0 | 22.4 | 408.6 | 0 | 1726.4 | 0 | 1726.2 | 0 | 2736.3 | 0 | 2732.1 | 0 | 1726.2
10 - 11 | 9.408 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 1599.7072 | 0 | 2662.8087 | 3.6 | 3.4 | 308.8 | 254.4 | 647.2 | 63.8 | 895.2 | 0 | 22 | 388.2 | 0 | 1675.2 | 0 | 1614.9 | 0 | 2681.7 | 0 | 2679.6 | 0 | 1614.9
11 - 12 | 9.48 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 1593.0569 | 0 | 2787.0642 | 3.5 | 3.3 | 296.8 | 185.1 | 716.2 | 65.2 | 897.6 | 0 | 19.8 | 393.6 | 0 | 1798.4 | 0 | 1606.5 | 0 | 2807.7 | 0 | 2805.6 | 0 | 1606.5
12 - 13 | 9.696 | 11.304 | 0 | 0 | 0 | 1510.3501 | 0 | 2321.9064 | 3.7 | 4.2 | 292 | 272.4 | 520.8 | 66.8 | 921.6 | 0 | 22 | 423.6 | 0 | 1305.6 | 0 | 1524.6 | 0 | 2339.4 | 0 | 2335.2 | 0 | 1522.5
13 - 14 | 9.96 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1684.781 | 0 | 2673.9011 | 3.7 | 3.9 | 310 | 264.3 | 688 | 67 | 888 | 0 | 16.2 | 421.2 | 0 | 1696 | 0 | 1701 | 0 | 2694.3 | 0 | 2690.1 | 0 | 1701
14 - 15 | 9.984 | 12.888 | 0 | 0 | 0 | 1375.9824 | 0 | 2634.4506 | 3.7 | 4.7 | 298 | 69 | 601.8 | 68.2 | 857.6 | 0 | 19.4 | 405 | 0 | 1682.4 | 0 | 1388.1 | 0 | 2654.4 | 0 | 2652.3 | 0 | 1388.1
15 - 16 | 11.568 | 13.392 | 0 | 0 | 0 | 1274.9196 | 0 | 2505.4154 | 4.3 | 4.8 | 322 | 69.9 | 489.2 | 63.8 | 842.4 | 0 | 17 | 391.8 | 0 | 1574.4 | 0 | 1287.3 | 0 | 2524.2 | 0 | 2522.1 | 0 | 1287.3
16 - 17 | 12.216 | 12.552 | 0 | 0 | 0 | 679.7563 | 0 | 2642.9286 | 4.5 | 4.6 | 39.6 | 67.2 | 184.2 | 61 | 858.4 | 0 | 22.2 | 384.6 | 0 | 1694.4 | 0 | 688.8 | 0 | 2662.8 | 0 | 2658.6 | 0 | 688.8
17 - 18 | 11.712 | 11.568 | 0 | 0 | 0 | 576.3366 | 0 | 2446.013 | 4.3 | 4.2 | 15.6 | 69.3 | 88.6 | 72 | 882.4 | 0 | 25.6 | 399.6 | 0 | 1460 | 0 | 585.9 | 0 | 2465.4 | 0 | 2461.2 | 0 | 585.9
18 - 19 | 11.64 | 11.208 | 0 | 0 | 0 | 588.6987 | 0 | 2582.6551 | 4.3 | 4.1 | 14 | 73.2 | 79.2 | 76.8 | 949.6 | 0 | 28.2 | 418.2 | 0 | 1520.8 | 0 | 596.4 | 0 | 2599.8 | 0 | 2597.7 | 0 | 596.4
19 - 20 | 9.888 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 575.9654 | 0 | 2423.7707 | 3.7 | 3.6 | 13.2 | 71.7 | 76.4 | 76.8 | 980.8 | 0 | 32.2 | 411.6 | 0 | 1328.8 | 0 | 583.8 | 0 | 2442.3 | 0 | 2440.2 | 0 | 583.8
20 - 21 | 8.328 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 563.6545 | 0 | 2264.22 | 3.2 | 3.4 | 11.2 | 68.7 | 72.6 | 75.8 | 972 | 0 | 29.2 | 408.6 | 0 | 1182.4 | 0 | 573.3 | 0 | 2280.6 | 0 | 2276.4 | 0 | 573.3
21 - 22 | 7.872 | 10.344 | 0 | 0 | 0 | 580.9138 | 0 | 2250.8062 | 3 | 3.8 | 10.8 | 67.5 | 73.6 | 76.8 | 982.4 | 0 | 23.8 | 426 | 0 | 1161.6 | 0 | 590.1 | 0 | 2268 | 0 | 2265.9 | 0 | 588
22 - 23 | 8.064 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 531.5512 | 0 | 2210.2106 | 3.1 | 3.7 | 8.4 | 67.8 | 73.2 | 71.8 | 932 | 0 | 25 | 379.2 | 0 | 1176 | 0 | 539.7 | 0 | 2226 | 0 | 2221.8 | 0 | 541.8
23 - 00 | 7.488 | 9.888 | 0 | 0 | 0 | 460.7593 | 0 | 1958.317 | 2.9 | 3.7 | 6.8 | 58.5 | 69.4 | 57.4 | 774.4 | 0 | 22.6 | 324 | 0 | 1098.4 | 0 | 468.3 | 0 | 1971.9 | 0 | 1971.9 | 0 | 468.3
Сумма | 222.192 | 238.056 | 0 | 0 | 0 | 23016.6308 | 0 | 50797.6359 | 83.9 | 88.2 | 4416.4 | 2826.3 | 7098.4 | 1491.2 | 19429.6 | 0 | 493 | 8619.6 | 0 | 29246.4 | 0 | 23276.4 | 0 | 51185.4 | 0 | 51124.5 | 0 | 23272.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч