## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ СРЗ | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 6 СРЗ Т 1 ао RS | 6 СРЗ Т 1 ап RS | 6 СРЗ Т 2 ао RS | 6 СРЗ Т 2 ап RS | 6 СРЗ ТСН ао | 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 358.56 | 0 | 577.44 |  | 352.08 | 0 | 555.12 | 0 | 2.4 | 0 | 6.48 | 0 | 3.96 | 0 | 16.56 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 341.28 | 0 | 542.88 |  | 333.36 | 0 | 520.56 | 0 | 2.4 | 0 | 6.48 | 0 | 3.96 | 0 | 16.56 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 308.16 | 0 | 499.68 |  | 302.4 | 0 | 478.08 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 3.96 | 0 | 16.2 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 262.08 | 0 | 433.44 |  | 254.16 | 0 | 411.84 | 0 | 2.4 | 0 | 6.48 | 0 | 3.96 | 0 | 15.48 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 260.64 | 0 | 421.92 |  | 254.16 | 0 | 402.48 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 3.6 | 0 | 15.12 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 253.44 | 0 | 410.4 |  | 244.8 | 0 | 390.96 | 0 | 2.4 | 0 | 8.64 | 0 | 3.6 | 0 | 14.04 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 250.56 | 0 | 410.4 |  | 240.48 | 0 | 390.96 | 0 | 1.92 | 0 | 9.36 | 0 | 3.96 | 0 | 14.4 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 246.24 | 0 | 414.72 |  | 236.16 | 0 | 393.84 | 0 | 2.4 | 0 | 9.36 | 0 | 3.96 | 0 | 14.4 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 247.68 | 0 | 420.48 |  | 237.6 | 0 | 401.76 | 0 | 1.92 | 0 | 9.72 | 0 | 3.96 | 0 | 14.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 254.88 | 0 | 444.96 |  | 246.24 | 0 | 424.8 | 0 | 1.92 | 0 | 8.64 | 0 | 3.96 | 0 | 14.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 264.96 | 0 | 483.84 |  | 257.76 | 0 | 463.68 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 3.6 | 0 | 14.4 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 293.76 | 0 | 535.68 |  | 288 | 0 | 516.96 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 3.24 | 0 | 14.76 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 360 | 0 | 617.76 |  | 353.52 | 0 | 597.6 | 0 | 2.4 | 0 | 5.76 | 0 | 4.32 | 0 | 14.76 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 411.84 | 0 | 714.24 |  | 404.64 | 0 | 694.8 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 3.96 | 0 | 14.76 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 459.36 | 0 | 764.64 |  | 450.72 | 0 | 743.04 | 0 | 3.36 | 0 | 7.2 | 0 | 3.6 | 0 | 15.84 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 453.6 | 0 | 849.6 |  | 446.4 | 0 | 797.76 | 0 | 3.84 | 0 | 6.84 | 0 | 3.96 | 0 | 46.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 432 | 0 | 924.48 |  | 424.08 | 0 | 841.68 | 0 | 13.92 | 0 | 7.56 | 0 | 3.96 | 0 | 65.52 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 442.08 | 0 | 969.12 |  | 432.72 | 0 | 874.08 | 0 | 24.48 | 0 | 8.64 | 0 | 3.6 | 0 | 69.48 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 433.44 | 0 | 940.32 |  | 419.76 | 0 | 855.36 | 0 | 21.6 | 0 | 11.88 | 0 | 3.96 | 0 | 62.28 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 424.8 | 0 | 936 |  | 411.84 | 0 | 852.48 | 0 | 23.52 | 0 | 12.24 | 0 | 3.6 | 0 | 58.68 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 419.04 | 0 | 904.32 |  | 408.24 | 0 | 843.84 | 0 | 6.24 | 0 | 10.8 | 0 | 4.32 | 0 | 51.48 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 446.4 | 0 | 937.44 |  | 430.56 | 0 | 856.08 | 0 | 11.52 | 0 | 15.48 | 0 | 3.96 | 0 | 67.32 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 456.48 | 0 | 973.44 |  | 440.64 | 0 | 880.56 | 0 | 30.24 | 0 | 14.76 | 0 | 3.96 | 0 | 62.28 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 410.4 | 0 | 957.6 |  | 394.56 | 0 | 876.96 | 0 | 27.36 | 0 | 14.76 | 0 | 3.24 | 0 | 52.56 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 427.68 | 0 | 933.12 |  | 414.72 | 0 | 861.12 | 0 | 25.44 | 0 | 11.88 | 0 | 3.96 | 0 | 43.56 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 486.72 | 0 | 944.64 |  | 473.76 | 0 | 895.68 | 0 | 4.32 | 0 | 12.24 | 0 | 4.68 | 0 | 42.84 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 475.2 | 0 | 973.44 |  | 460.8 | 0 | 914.4 | 0 | 4.8 | 0 | 13.32 | 0 | 3.6 | 0 | 52.56 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 472.32 | 0 | 953.28 |  | 455.76 | 0 | 859.68 | 0 | 28.8 | 0 | 15.48 | 0 | 3.96 | 0 | 63.36 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 480.96 | 0 | 966.24 |  | 468 | 0 | 855.36 | 0 | 29.28 | 0 | 12.96 | 0 | 3.6 | 0 | 81 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 486.72 | 0 | 925.92 |  | 473.04 | 0 | 825.12 | 0 | 29.28 | 0 | 12.6 | 0 | 3.96 | 0 | 68.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 468 | 0 | 918.72 |  | 454.32 | 0 | 845.28 | 0 | 27.36 | 0 | 12.6 | 0 | 3.6 | 0 | 46.08 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 457.92 | 0 | 946.08 |  | 444.96 | 0 | 847.44 | 0 | 12.48 | 0 | 11.52 | 0 | 3.24 | 0 | 84.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 473.76 | 0 | 972 |  | 462.24 | 0 | 876.96 | 0 | 32.16 | 0 | 11.16 | 0 | 3.6 | 0 | 60.48 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 516.96 | 0 | 941.76 |  | 504.72 | 0 | 848.16 | 0 | 28.32 | 0 | 12.24 | 0 | 3.24 | 0 | 64.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 518.4 | 0 | 882.72 |  | 506.88 | 0 | 823.68 | 0 | 30.24 | 0 | 10.08 | 0 | 3.24 | 0 | 28.44 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 541.44 | 0 | 892.8 |  | 529.2 | 0 | 851.04 | 0 | 17.76 | 0 | 9.36 | 0 | 3.6 | 0 | 20.52 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 568.8 | 0 | 895.68 |  | 560.16 | 0 | 871.2 | 0 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 3.24 | 0 | 21.6 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 581.76 | 0 | 864 |  | 573.12 | 0 | 839.52 | 0 | 1.92 | 0 | 7.56 | 0 | 3.24 | 0 | 21.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 576 | 0 | 888.48 |  | 568.8 | 0 | 861.84 | 0 | 2.4 | 0 | 6.48 | 0 | 3.6 | 0 | 21.6 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 578.88 | 0 | 864 |  | 571.68 | 0 | 838.8 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 3.96 | 0 | 21.96 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 567.36 | 0 | 888.48 |  | 559.44 | 0 | 862.56 | 0 | 1.92 | 0 | 6.48 | 0 | 3.6 | 0 | 21.96 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 571.68 | 0 | 852.48 |  | 563.76 | 0 | 827.28 | 0 | 1.92 | 0 | 6.48 | 0 | 4.32 | 0 | 21.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 550.08 | 0 | 832.32 |  | 543.6 | 0 | 803.52 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 9 | 0 | 19.8 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 537.12 | 0 | 828 |  | 529.92 | 0 | 799.92 | 0 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 11.16 | 0 | 16.56 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 518.4 | 0 | 810.72 |  | 511.2 | 0 | 781.92 | 0 | 1.92 | 0 | 6.48 | 0 | 11.52 | 0 | 16.2 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 489.6 | 0 | 770.4 |  | 482.4 | 0 | 743.76 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 11.52 | 0 | 16.56 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 434.88 | 0 | 705.6 |  | 426.96 | 0 | 675.36 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 11.52 | 0 | 16.56 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 391.68 | 0 | 652.32 |  | 385.92 | 0 | 625.68 | 0 | 1.92 | 0 | 6.12 | 0 | 11.16 | 0 | 16.56 | 0
Сумма | 0 | 20664 | 0 | 37188 | 0 | 20190.24 | 0 | 34900.56 | 0 | 492 | 0 | 436.32 | 0 | 224.28 | 0 | 1651.68 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ СРЗ |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч