## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [22 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 10 Тотьма-2-Север ао | 110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 120 | 22.4 | 134.4 | 79.2 | 96 | 118.4 | 156.8 | 393.6 | 31.2 | 4039.2 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 12302.4 | 3960 | 0 | 3062.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 120 | 22.4 | 133.2 | 80.4 | 88 | 108.8 | 150.4 | 364.8 | 28.8 | 4012.8 | 0 | 4012.8 | 0 | 0 | 14150.4 | 4778.4 | 0 | 4171.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 118.4 | 20.8 | 133.2 | 73.2 | 73.6 | 99.2 | 144 | 342.4 | 26.4 | 4540.8 | 0 | 4540.8 | 0 | 0 | 15523.2 | 5200.8 | 0 | 4646.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 120 | 20.8 | 135.6 | 70.8 | 72 | 99.2 | 147.2 | 355.2 | 30 | 4646.4 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 16869.6 | 5676 | 0 | 5438.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 116.8 | 20.8 | 126 | 72 | 72 | 96 | 158.4 | 329.6 | 30 | 5385.6 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 17080.8 | 5438.4 | 0 | 5148 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 984 | 0 | 0 | 124.8 | 19.2 | 126 | 73.2 | 68.8 | 94.4 | 136 | 304 | 28.8 | 6098.4 | 0 | 6098.4 | 0 | 0 | 17397.6 | 5253.6 | 0 | 5016 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 976 | 0 | 0 | 137.6 | 19.2 | 121.2 | 70.8 | 81.6 | 91.2 | 131.2 | 294.4 | 27.6 | 6916.8 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 | 17556 | 4989.6 | 0 | 4593.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 134.4 | 19.2 | 133.2 | 68.4 | 88 | 92.8 | 123.2 | 297.6 | 30 | 8316 | 0 | 8316 | 0 | 0 | 16552.8 | 3933.6 | 0 | 3220.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 123.2 | 19.2 | 128.4 | 70.8 | 89.6 | 104 | 128 | 323.2 | 28.8 | 9213.6 | 0 | 9213.6 | 0 | 0 | 14414.4 | 2719.2 | 0 | 1425.6 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 128 | 20.8 | 132 | 74.4 | 97.6 | 105.6 | 134.4 | 316.8 | 32.4 | 8263.2 | 0 | 8263.2 | 0 | 0 | 12038.4 | 2164.8 | 0 | 580.8 | 105.6
05:00 - 05:30 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 121.6 | 19.2 | 138 | 74.4 | 99.2 | 99.2 | 134.4 | 361.6 | 27.6 | 8791.2 | 0 | 8791.2 | 0 | 0 | 8606.4 | 580.8 | 0 | 0 | 1848
06:30 - 06:00 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 121.6 | 19.2 | 164.4 | 81.6 | 121.6 | 105.6 | 126.4 | 387.2 | 32.4 | 8659.2 | 0 | 8659.2 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 897.6 | 0 | 4065.6
06:00 - 06:30 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 107.2 | 17.6 | 174 | 78 | 144 | 115.2 | 176 | 454.4 | 36 | 8606.4 | 0 | 8606.4 | 0 | 105.6 | 1320 | 0 | 2560.8 | 0 | 6177.6
06:30 - 07:00 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 112 | 22.4 | 189.6 | 85.2 | 155.2 | 137.6 | 168 | 489.6 | 42 | 9108 | 0 | 9108 | 0 | 2032.8 | 26.4 | 0 | 4171.2 | 0 | 8421.6
07:00 - 07:30 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 118.4 | 24 | 278.4 | 86.4 | 158.4 | 142.4 | 174.4 | 518.4 | 44.4 | 9794.4 | 0 | 9794.4 | 0 | 4857.6 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 10454.4
07:30 - 08:00 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 206.4 | 32 | 375.6 | 97.2 | 193.6 | 139.2 | 174.4 | 521.6 | 46.8 | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 8104.8 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 12460.8
08:00 - 08:30 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 296 | 70.4 | 529.2 | 258 | 236.8 | 160 | 200 | 572.8 | 45.6 | 10296 | 0 | 10296 | 0 | 11932.8 | 0 | 0 | 10348.8 | 0 | 14335.2
08:30 - 09:00 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 291.2 | 56 | 505.2 | 320.4 | 232 | 171.2 | 265.6 | 649.6 | 66 | 12038.4 | 0 | 12038.4 | 0 | 12513.6 | 0 | 0 | 11827.2 | 0 | 15285.6
09:00 - 09:30 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 238.4 | 49.6 | 448.8 | 296.4 | 246.4 | 166.4 | 374.4 | 710.4 | 69.6 | 10718.4 | 0 | 10718.4 | 0 | 13094.4 | 0 | 0 | 11536.8 | 0 | 14916
9:30 - 10:00 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 118.4 | 64 | 420 | 243.6 | 259.2 | 163.2 | 326.4 | 716.8 | 51.6 | 9794.4 | 0 | 9794.4 | 0 | 12777.6 | 0 | 0 | 10665.6 | 0 | 14308.8
10:00 - 10:30 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 126.4 | 52.8 | 393.6 | 170.4 | 254.4 | 168 | 392 | 707.2 | 54 | 8764.8 | 0 | 8764.8 | 0 | 11589.6 | 0 | 0 | 9530.4 | 0 | 13200
10:30 - 11:00 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 129.6 | 62.4 | 496.8 | 300 | 249.6 | 168 | 324.8 | 745.6 | 60 | 9002.4 | 0 | 9002.4 | 0 | 12064.8 | 0 | 0 | 10190.4 | 0 | 13437.6
11:00 - 11:30 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 132.8 | 56 | 440.4 | 354 | 241.6 | 168 | 424 | 752 | 78 | 8500.8 | 0 | 8500.8 | 0 | 12117.6 | 0 | 0 | 9979.2 | 0 | 13279.2
11:30 - 12:00 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 104 | 46.4 | 439.2 | 218.4 | 235.2 | 182.4 | 489.6 | 745.6 | 58.8 | 8078.4 | 0 | 8078.4 | 0 | 11484 | 0 | 0 | 9319.2 | 0 | 12804
12:00 - 12:30 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 96 | 36.8 | 342 | 99.6 | 233.6 | 184 | 403.2 | 736 | 55.2 | 7444.8 | 0 | 7444.8 | 0 | 10269.6 | 0 | 0 | 7999.2 | 0 | 11959.2
12:30 - 13:00 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 110.4 | 36.8 | 361.2 | 104.4 | 200 | 176 | 456 | 694.4 | 62.4 | 6573.6 | 0 | 6573.6 | 0 | 9398.4 | 0 | 0 | 7048.8 | 0 | 11167.2
13:00 - 13:30 | 0 | 2664 | 0 | 0 | 120 | 38.4 | 462 | 362.4 | 232 | 164.8 | 542.4 | 700.8 | 45.6 | 7418.4 | 0 | 7418.4 | 0 | 9213.6 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 11616
13:30 - 14:00 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 105.6 | 38.4 | 520.8 | 332.4 | 244.8 | 152 | 587.2 | 700.8 | 56.4 | 7260 | 0 | 7260 | 0 | 9345.6 | 0 | 0 | 7893.6 | 0 | 11484
14:00 - 14:30 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 155.2 | 48 | 409.2 | 327.6 | 233.6 | 147.2 | 524.8 | 688 | 56.4 | 7022.4 | 0 | 7022.4 | 0 | 9873.6 | 0 | 0 | 7972.8 | 0 | 11536.8
14:30 - 15:00 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 169.6 | 48 | 476.4 | 274.8 | 198.4 | 144 | 496 | 684.8 | 62.4 | 7207.2 | 0 | 7207.2 | 0 | 9662.4 | 0 | 0 | 7972.8 | 0 | 11510.4
15:00 - 15:30 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 190.4 | 49.6 | 328.8 | 228 | 192 | 142.4 | 449.6 | 694.4 | 63.6 | 6204 | 0 | 6204 | 0 | 9504 | 0 | 0 | 7233.6 | 0 | 10850.4
15:30 - 16:00 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 128 | 46.4 | 376.8 | 381.6 | 195.2 | 139.2 | 444.8 | 713.6 | 51.6 | 5068.8 | 0 | 5068.8 | 0 | 9556.8 | 0 | 0 | 6916.8 | 0 | 10216.8
16:00 - 16:30 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 91.2 | 48 | 356.4 | 327.6 | 180.8 | 139.2 | 428.8 | 716.8 | 46.8 | 4884 | 0 | 4884 | 0 | 9424.8 | 0 | 0 | 6679.2 | 0 | 10005.6
16:30 - 17:00 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 64 | 46.4 | 280.8 | 154.8 | 184 | 150.4 | 414.4 | 697.6 | 43.2 | 4329.6 | 0 | 4329.6 | 0 | 9002.4 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 9451.2
17:00 - 17:30 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 64 | 32 | 181.2 | 112.8 | 188.8 | 153.6 | 417.6 | 691.2 | 48 | 4540.8 | 0 | 4540.8 | 0 | 8395.2 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 9213.6
17:30 - 18:00 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 67.2 | 24 | 181.2 | 108 | 196.8 | 152 | 427.2 | 672 | 48 | 4224 | 0 | 4224 | 0 | 9134.4 | 0 | 0 | 5887.2 | 0 | 9345.6
18:00 - 18:30 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 76.8 | 25.6 | 189.6 | 111.6 | 206.4 | 156.8 | 430.4 | 633.6 | 68.4 | 4620 | 0 | 4620 | 0 | 10797.6 | 0 | 0 | 6784.8 | 0 | 10560
18:30 - 19:00 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 83.2 | 24 | 229.2 | 108 | 187.2 | 155.2 | 433.6 | 652.8 | 62.4 | 4884 | 0 | 4884 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 9345.6 | 0 | 14044.8
19:00 - 19:30 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 68.8 | 24 | 183.6 | 112.8 | 174.4 | 150.4 | 409.6 | 646.4 | 64.8 | 4884 | 0 | 4884 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 12091.2
19:30 - 20:00 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 68.8 | 24 | 176.4 | 102 | 176 | 148.8 | 312 | 630.4 | 52.8 | 4329.6 | 0 | 4329.6 | 0 | 10929.6 | 0 | 0 | 6494.4 | 0 | 10507.2
20:00 - 20:30 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 68.8 | 24 | 177.6 | 109.2 | 168 | 147.2 | 313.6 | 547.2 | 50.4 | 3775.2 | 0 | 3775.2 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 5464.8 | 0 | 9319.2
20:30 - 21:00 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 64 | 24 | 199.2 | 100.8 | 166.4 | 155.2 | 291.2 | 566.4 | 48 | 2904 | 0 | 2904 | 0 | 10164 | 0 | 0 | 5464.8 | 0 | 9266.4
21:00 - 21:30 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 57.6 | 22.4 | 188.4 | 97.2 | 172.8 | 158.4 | 297.6 | 537.6 | 43.2 | 2138.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 10032 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 8685.6
21:30 - 22:00 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 65.6 | 24 | 198 | 103.2 | 177.6 | 156.8 | 272 | 518.4 | 43.2 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 9583.2 | 0 | 0 | 4672.8 | 0 | 8078.4
22:00 - 22:30 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 131.2 | 22.4 | 159.6 | 99.6 | 166.4 | 152 | 235.2 | 492.8 | 40.8 | 2085.6 | 0 | 2085.6 | 0 | 6045.6 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 6336
22:30 - 23:00 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 142.4 | 20.8 | 182.4 | 102 | 164.8 | 148.8 | 228.8 | 502.4 | 39.6 | 3273.6 | 0 | 3273.6 | 0 | 1452 | 237.6 | 0 | 1716 | 0 | 4382.4
23:00 - 23:30 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 147.2 | 24 | 181.2 | 105.6 | 148.8 | 129.6 | 172.8 | 480 | 38.4 | 3775.2 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 4092 | 528 | 79.2 | 26.4 | 1531.2
23:30 - 00:00 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 144 | 22.4 | 181.2 | 103.2 | 140.8 | 123.2 | 166.4 | 438.4 | 33.6 | 3326.4 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 7339.2 | 1953.6 | 0 | 976.8 | 343.2
Сумма | 0 | 86048 | 0 | 0 | 5947.2 | 1571.2 | 12819.6 | 7466.4 | 8184 | 6723.2 | 14315.2 | 26691.2 | 2232 | 307771.2 | 0 | 307771.2 | 0 | 323400 | 180391.2 | 47176.8 | 245784 | 38306.4 | 378602.4
4092

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма-2 |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч