## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.144 | 0 | 95.1 | 28.2 | 22.1 | 0 | 5.8 | 39.4 | 0
01 - 02 | 0.148 | 0 | 87 | 25.3 | 20.8 | 0 | 5.3 | 35.4 | 0
02 - 03 | 0.144 | 0 | 83.7 | 25 | 19.9 | 0 | 5.3 | 33.2 | 0
03 - 04 | 0.144 | 0 | 82.5 | 21.9 | 18.8 | 0 | 4.9 | 37.2 | 0
04 - 05 | 0.144 | 0 | 108 | 22.9 | 19.2 | 0 | 5 | 61 | 0
05 - 06 | 0.144 | 0 | 123.6 | 24.2 | 21.7 | 0 | 5.6 | 72.2 | 0
06 - 07 | 0.144 | 0 | 133.8 | 28.6 | 27.2 | 0 | 9.6 | 68.4 | 0
07 - 08 | 0.148 | 0 | 148.2 | 40 | 33.9 | 0 | 9.5 | 64.6 | 0
08 - 09 | 0.144 | 0 | 178.8 | 40.8 | 41.6 | 0 | 11.1 | 85.4 | 0
09 - 10 | 0.144 | 0 | 181.5 | 41.4 | 38.6 | 0 | 9.6 | 91.8 | 0
10 - 11 | 0.144 | 0 | 151.5 | 31.7 | 33.4 | 0 | 9.2 | 77.2 | 0
11 - 12 | 0.148 | 0 | 164.7 | 37.8 | 37.8 | 0 | 9 | 80 | 0
12 - 13 | 0.144 | 0 | 140.1 | 38 | 34.6 | 0 | 9 | 58.6 | 0
13 - 14 | 0.144 | 0 | 170.1 | 38.2 | 34.5 | 0 | 7.3 | 90 | 0
14 - 15 | 0.144 | 0 | 170.7 | 35.8 | 33.9 | 0 | 8.1 | 93 | 0
15 - 16 | 0.144 | 0 | 160.5 | 39 | 33.8 | 0 | 8.7 | 79 | 0
16 - 17 | 0.148 | 0 | 171.9 | 35.6 | 36 | 0 | 8.9 | 91.4 | 0
17 - 18 | 0.144 | 0 | 162.3 | 39.2 | 39.4 | 0 | 9.4 | 74.4 | 0
18 - 19 | 0.144 | 0 | 194.4 | 43.8 | 40 | 0 | 8 | 103 | 0
19 - 20 | 0.144 | 0 | 201 | 48.3 | 36.9 | 0 | 10.6 | 105.2 | 0
20 - 21 | 0.144 | 0 | 195 | 49 | 43.1 | 0 | 9.3 | 93.4 | 0
21 - 22 | 0.148 | 0 | 163.8 | 43.8 | 39.6 | 0 | 9 | 71.4 | 0
22 - 23 | 0.144 | 0 | 156.6 | 37.9 | 39.7 | 0 | 10.8 | 68.4 | 0
23 - 00 | 0.144 | 0 | 120 | 28.2 | 28.2 | 0 | 7.9 | 55.6 | 0
Сумма | 3.476 | 0 | 3544.8 | 844.6 | 774.7 | 0 | 196.9 | 1729.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 112.2 | 27.5 | 25.5 | 0 | 4.2 | 55.4 | 0
01 - 02 |  | 0 | 108.3 | 27.3 | 25.1 | 0 | 4.3 | 51.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 105.3 | 26.6 | 24.9 | 0 | 4.2 | 49.8 | 0
03 - 04 |  | 0 | 103.8 | 25.6 | 24.1 | 0 | 3.9 | 50.2 | 0
04 - 05 |  | 0 | 118.5 | 25.9 | 23.4 | 0 | 3.9 | 66 | 0
05 - 06 |  | 0 | 123.9 | 25.8 | 24 | 0 | 3.7 | 70.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 120.6 | 27.4 | 26.9 | 0 | 4.3 | 62.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 111.9 | 27.7 | 27.2 | 0 | 4.5 | 52.4 | 0
08 - 09 |  | 0 | 147.9 | 28.1 | 26.5 | 0 | 4.3 | 89 | 0
09 - 10 |  | 0 | 156.3 | 28.8 | 26 | 0 | 4.8 | 97.2 | 0
10 - 11 |  | 0 | 140.7 | 28.1 | 27.3 | 0 | 6 | 79.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 153.9 | 28.6 | 28.7 | 0 | 5.6 | 91.4 | 0
12 - 13 |  | 0 | 124.2 | 30.5 | 27.9 | 0 | 5.1 | 60.8 | 0
13 - 14 |  | 0 | 152.1 | 28.4 | 26.7 | 0 | 5 | 92.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 154.5 | 29.1 | 27.2 | 0 | 5.1 | 94 | 0
15 - 16 |  | 0 | 145.2 | 30.2 | 27 | 0 | 4.8 | 83.6 | 0
16 - 17 |  | 0 | 155.1 | 29.4 | 31.2 | 0 | 4.8 | 89.8 | 0
17 - 18 |  | 0 | 123.9 | 28.9 | 27.9 | 0 | 5.3 | 62 | 0
18 - 19 |  | 0 | 140.7 | 29.9 | 28.7 | 0 | 5.3 | 77.2 | 0
19 - 20 |  | 0 | 140.7 | 30.5 | 27.2 | 0 | 4.9 | 78 | 0
20 - 21 |  | 0 | 129.6 | 29.3 | 27.4 | 0 | 4.8 | 68.4 | 0
21 - 22 |  | 0 | 114.6 | 29.4 | 27.1 | 0 | 4.2 | 54 | 0
22 - 23 |  | 0 | 113.7 | 28 | 27.3 | 0 | 4.4 | 53.6 | 0
23 - 00 |  | 0 | 110.7 | 27.7 | 26.5 | 0 | 4.3 | 52.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3108.3 | 678.7 | 641.7 | 0 | 111.7 | 1681.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч