## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS | 10 Шапша-Шапша ап RS
00 - 01 | 0.292 |  | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 10.7 | 0 | 145 | 0 | 25 | 7.2 | 25.8 | 0
01 - 02 | 0.296 |  | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 9.3 | 0 | 128.4 | 0 | 23.2 | 6.4 | 24.6 | 0
02 - 03 | 0.292 |  | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 120.8 | 0 | 22 | 5.6 | 24.6 | 0
03 - 04 | 0.296 |  | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 7.4 | 0 | 106.8 | 0 | 21.8 | 5.4 | 24.9 | 0
04 - 05 | 0.292 |  | 0 | 198 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 9 | 0 | 124 | 0 | 22 | 6.2 | 26 | 0
05 - 06 | 0.476 |  | 0 | 256 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 165.4 | 0 | 24.6 | 5.8 | 41 | 0
06 - 07 | 0.296 |  | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 10.9 | 0 | 179.4 | 0 | 31 | 7 | 58.3 | 0
07 - 08 | 0.496 |  | 0 | 339.2 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 16 | 0 | 194.6 | 0 | 35.8 | 9.4 | 62.1 | 0
08 - 09 | 0.564 |  | 0 | 352.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 23.8 | 0 | 209.4 | 0 | 37.2 | 15.4 | 44.3 | 0
09 - 10 | 0.292 |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 19.3 | 0 | 220.8 | 0 | 38.8 | 16 | 37.2 | 0
10 - 11 | 0.34 |  | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 18.8 | 0 | 197.4 | 0 | 34.2 | 12.4 | 39.6 | 0
11 - 12 | 0.48 |  | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 18.1 | 0 | 193.2 | 0 | 34.8 | 11.2 | 37.7 | 0
12 - 13 | 0.38 |  | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 17.2 | 0 | 220.2 | 0 | 35.2 | 11.8 | 39.2 | 0
13 - 14 | 0.668 |  | 0 | 353.6 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 29.4 | 0 | 217.6 | 0 | 35.8 | 12 | 37 | 0
14 - 15 | 0.732 |  | 0 | 324 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 30.9 | 0 | 188.2 | 0 | 35 | 13 | 37.6 | 0
15 - 16 | 0.416 |  | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 30 | 0 | 189.4 | 0 | 36.6 | 12.8 | 40.6 | 0
16 - 17 | 0.452 |  | 0 | 304 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 21.6 | 0 | 175.6 | 0 | 33.6 | 9.8 | 44.5 | 0
17 - 18 | 0.676 |  | 0 | 308 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 29.3 | 0 | 166 | 0 | 36.2 | 12.4 | 44 | 0
18 - 19 | 0.452 |  | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34.4 | 0 | 175.2 | 0 | 38.4 | 15.6 | 58.4 | 0
19 - 20 | 0.448 |  | 0 | 326.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 15 | 0 | 172.4 | 0 | 37.6 | 14.8 | 67.9 | 0
20 - 21 | 0.296 |  | 0 | 351.6 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 16.5 | 0 | 201.6 | 0 | 38 | 13.6 | 65.3 | 0
21 - 22 | 0.284 |  | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 15.4 | 0 | 199 | 0 | 34 | 12.8 | 52 | 0
22 - 23 | 0.288 |  | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.4 | 0 | 178 | 0 | 29.8 | 11.6 | 50.1 | 0
23 - 00 | 0.284 |  | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 11.6 | 0 | 166.4 | 0 | 26.4 | 10.6 | 29.2 | 0
Сумма | 9.788 | 0 | 0 | 7081.2 | 0 | 0 | 370.7 | 0 | 424.2 | 0 | 4234.8 | 0 | 767 | 258.8 | 1011.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч