## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 1.14 | 0 | 451.2 | 213.6 | 263.2 | 0 | 118.8 | 117.6 | 0 | 95.2 | 73.6 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 1.08 | 0 | 403.2 | 199.2 | 232.4 | 0 | 108.6 | 102.4 | 0 | 87.2 | 70.4 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 1.14 | 0 | 396 | 189.6 | 227.2 | 0 | 104.4 | 102 | 0 | 86.4 | 70.4 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 1.14 | 0 | 367.2 | 184.8 | 213.2 | 0 | 101.4 | 94.4 | 0 | 80.8 | 61.6 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 1.26 | 0 | 369.6 | 187.2 | 213.6 | 0 | 106.8 | 94 | 0 | 80.8 | 62.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 1.14 | 0 | 424.8 | 211.2 | 242.4 | 0 | 122.4 | 114 | 0 | 88 | 71.2 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 1.14 | 0 | 518.4 | 242.4 | 301.6 | 0 | 142.2 | 132 | 0 | 100 | 90.4 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 1.14 | 0 | 643.2 | 309.6 | 369.2 | 0 | 163.8 | 162.4 | 0 | 148 | 120 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1.08 | 0 | 756 | 333.6 | 422.8 | 0 | 181.8 | 203.6 | 0 | 156 | 136.8 | 0 | 0 | 768.6 | 0 | 0 | 770.7 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.14 | 0 | 756 | 355.2 | 430 | 0 | 198 | 199.2 | 0 | 162.4 | 134.4 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 804.3 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1.5 | 0 | 708 | 333.6 | 398.4 | 0 | 181.8 | 189.2 | 0 | 152.8 | 128.8 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 0 | 795.9 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 2.04 | 0 | 662.4 | 324 | 374.8 | 0 | 180.6 | 175.6 | 0 | 147.2 | 120 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 0 | 707.7 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.5 | 0 | 676.8 | 336 | 389.2 | 0 | 192 | 175.6 | 0 | 146.4 | 120.8 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.56 | 0 | 703.2 | 350.4 | 409.6 | 0 | 199.2 | 178.8 | 0 | 154.4 | 121.6 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1.98 | 0 | 684 | 324 | 385.6 | 0 | 183 | 180.4 | 0 | 144 | 125.6 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.44 | 0 | 506.4 | 316.8 | 209.6 | 0 | 177 | 180.4 | 0 | 142.4 | 122.4 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 176.4 | 623.7 | 0 | 182.7 | 0
16 - 17 | 1.14 | 0 | 412.8 | 314.4 | 107.6 | 0 | 175.2 | 188.8 | 0 | 140.8 | 121.6 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 453.6 | 514.5 | 0 | 466.2 | 0
17 - 18 | 1.08 | 0 | 432 | 331.2 | 115.2 | 0 | 171.6 | 196.8 | 0 | 162.4 | 125.6 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 453.6 | 476.7 | 0 | 468.3 | 0
18 - 19 | 1.14 | 0 | 463.2 | 331.2 | 126.8 | 0 | 165 | 208 | 0 | 168 | 132 | 0 | 0 | 504 | 0 | 483 | 506.1 | 0 | 497.7 | 0
19 - 20 | 1.14 | 0 | 504 | 348 | 136.4 | 0 | 169.2 | 222.4 | 0 | 181.6 | 152.8 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 512.4 | 518.7 | 0 | 527.1 | 0
20 - 21 | 1.08 | 0 | 482.4 | 338.4 | 126.4 | 0 | 162 | 225.6 | 0 | 179.2 | 137.6 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 504 | 516.6 | 0 | 514.5 | 0
21 - 22 | 1.32 | 0 | 465.6 | 340.8 | 122.4 | 0 | 169.2 | 210 | 0 | 176.8 | 138.4 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 474.6 | 474.6 | 0 | 491.4 | 0
22 - 23 | 1.14 | 0 | 391.2 | 304.8 | 99.6 | 0 | 155.4 | 173.6 | 0 | 150.4 | 121.6 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 399 | 420 | 0 | 411.6 | 0
23 - 00 | 1.14 | 0 | 304.8 | 254.4 | 78.8 | 0 | 139.8 | 139.2 | 0 | 116 | 91.2 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 340.2 | 371.7 | 0 | 354.9 | 0
Сумма | 30.6 | 0 | 12482.4 | 6974.4 | 5996 | 0 | 3769.2 | 3966 | 0 | 3247.2 | 2651.2 | 0 | 0 | 13091.4 | 0 | 3796.8 | 13185.9 | 0 | 3914.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч