## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 19.06.2024
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 5.2
01 - 02 | 4.8
02 - 03 | 3.96
03 - 04 | 5.24
04 - 05 | 5.92
05 - 06 | 4.8
06 - 07 | 4.68
07 - 08 | 6.16
08 - 09 | 5.44
09 - 10 | 4.4
10 - 11 | 5.2
11 - 12 | 4.4
12 - 13 | 4.16
13 - 14 | 5.4
14 - 15 | 4.08
15 - 16 | 6.56
16 - 17 | 5.56
17 - 18 | 5.24
18 - 19 | 4.4
19 - 20 | 5.36
20 - 21 | 5.6
21 - 22 | 5.4
22 - 23 | 4.64
23 - 00 | 5
Сумма | 121.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 19.06.2024
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.52
01 - 02 | 0.44
02 - 03 | 0.36
03 - 04 | 0.4
04 - 05 | 0.32
05 - 06 | 0.56
06 - 07 | 0.48
07 - 08 | 0.44
08 - 09 | 0.48
09 - 10 | 0.52
10 - 11 | 0.6
11 - 12 | 0.48
12 - 13 | 0.44
13 - 14 | 0.32
14 - 15 | 0.24
15 - 16 | 0.56
16 - 17 | 0.56
17 - 18 | 0.6
18 - 19 | 0.52
19 - 20 | 0.56
20 - 21 | 0.48
21 - 22 | 0.56
22 - 23 | 0.36
23 - 00 | 0.36
Сумма | 11.16

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч