## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 12.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3066 | 3414 | 1.8 | 3.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 123 | 3 | 100.2 | 81.6 | 87.6 | 23 | 76.8 | 81.6 | 0 | 0 | 1564 | 1566 | 1628 | 1628 | 864.8 | 865.2 | 1236 | 1234.8 | 421.8 | 4.2 | 0 | 208.8 | 3108.6 | 3570.6 | 0 | 6.6 | 3247.2 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 12117.6 | 0 | 0 | 128.8 | 0
01 - 02 | 2940 | 3264 | 1.8 | 3.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 122.4 | 3 | 90 | 74.4 | 61.2 | 21 | 72 | 66.6 | 0 | 0 | 1552 | 1552 | 1636 | 1634 | 826.4 | 826 | 1138.8 | 1138.2 | 378.6 | 4.8 | 0 | 188 | 2983.2 | 3412.2 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 11530.2 | 0 | 0 | 114.8 | 0
02 - 03 | 2868 | 3192 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 115.2 | 3.6 | 81.6 | 75 | 58.8 | 19.5 | 65.4 | 53.4 | 0 | 0 | 1552 | 1554 | 1644 | 1644 | 821.6 | 822.8 | 1102.8 | 1104.6 | 324.6 | 10.8 | 0 | 159.2 | 2910.6 | 3326.4 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 1762.2 | 0 | 0 | 11160.6 | 0 | 0 | 106.4 | 0
03 - 04 | 2850 | 3144 | 1.8 | 3.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 111.6 | 3 | 73.8 | 78 | 58.8 | 17.5 | 61.2 | 49.8 | 0 | 0 | 1532 | 1530 | 1640 | 1640 | 828.8 | 828.4 | 1092 | 1092 | 321.6 | 3.6 | 0 | 153.6 | 2884.2 | 3280.2 | 0 | 0 | 3082.2 | 0 | 1729.2 | 0 | 0 | 11002.2 | 0 | 0 | 103.6 | 0
04 - 05 | 2832 | 3180 | 1.8 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 112.2 | 3 | 73.2 | 100.8 | 75.6 | 16 | 60.6 | 52.2 | 0 | 0 | 1532 | 1530 | 1636 | 1638 | 820 | 820 | 1094.4 | 1095 | 301.2 | 10.2 | 0 | 152.8 | 2877.6 | 3313.2 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 1729.2 | 0 | 0 | 10989 | 0 | 0 | 103.6 | 0
05 - 06 | 2850 | 3294 | 1.2 | 3.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 116.4 | 3 | 78 | 106.8 | 54 | 19 | 64.2 | 63 | 0 | 0 | 1528 | 1530 | 1660 | 1660 | 825.6 | 826 | 1164 | 1163.4 | 324 | 3.6 | 0 | 156.8 | 2890.8 | 3425.4 | 0 | 6.6 | 3049.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 11319 | 0 | 0 | 100.8 | 0
06 - 07 | 2904 | 3282 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 133.8 | 3 | 87.6 | 114.6 | 58.8 | 21.5 | 70.8 | 72 | 0 | 0 | 1528 | 1530 | 1676 | 1676 | 811.2 | 811.2 | 1070.4 | 1069.8 | 372.6 | 4.2 | 0 | 189.6 | 2950.2 | 3438.6 | 0 | 0 | 3161.4 | 0 | 2257.2 | 0 | 0 | 11833.8 | 0 | 0 | 131.6 | 0
07 - 08 | 3042 | 3378 | 1.8 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 142.2 | 3 | 107.4 | 126 | 66.6 | 27 | 84.6 | 85.8 | 0 | 0 | 1540 | 1536 | 1684 | 1682 | 824.8 | 824.8 | 1062 | 1062 | 464.4 | 9 | 0 | 228 | 3088.8 | 3610.2 | 0 | 6.6 | 3313.2 | 0 | 2567.4 | 0 | 0 | 12592.8 | 0 | 0 | 190.4 | 0
08 - 09 | 3204 | 3576 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 166.2 | 3 | 121.8 | 118.8 | 95.4 | 28 | 168 | 94.2 | 0 | 0 | 1544 | 1546 | 1688 | 1690 | 848 | 848 | 1113.6 | 1114.2 | 538.2 | 3.6 | 0 | 269.6 | 3253.8 | 3927 | 0 | 6.6 | 3636.6 | 0 | 3174.6 | 0 | 0 | 14011.8 | 0 | 0 | 322 | 0
09 - 10 | 3276 | 3858 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 189 | 3.6 | 129 | 98.4 | 94.8 | 31.5 | 255.6 | 115.8 | 0 | 0 | 1540 | 1538 | 1696 | 1696 | 858.4 | 858 | 1248 | 1248 | 577.8 | 9.6 | 0 | 308.8 | 3319.8 | 4204.2 | 0 | 6.6 | 3781.8 | 0 | 3385.8 | 0 | 0 | 14718 | 0 | 0 | 308 | 0
10 - 11 | 3264 | 3786 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 180.6 | 3 | 133.8 | 93.6 | 90 | 31 | 205.8 | 115.2 | 0 | 0 | 1532 | 1532 | 1628 | 1628 | 865.6 | 865.6 | 1284 | 1284.6 | 585.6 | 3.6 | 0 | 325.6 | 3326.4 | 4092 | 0 | 6.6 | 3828 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 14526.6 | 0 | 0 | 274.4 | 0
11 - 12 | 3300 | 3774 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 189.6 | 3 | 134.4 | 97.8 | 92.4 | 29 | 178.8 | 105.6 | 0 | 0 | 1528 | 1532 | 1656 | 1656 | 891.2 | 891.2 | 1266 | 1265.4 | 584.4 | 9 | 0 | 334.4 | 3352.8 | 4065.6 | 0 | 13.2 | 3828 | 0 | 3148.2 | 0 | 0 | 14407.8 | 0 | 0 | 254.8 | 0
12 - 13 | 3318 | 3660 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 182.4 | 3 | 129 | 107.4 | 92.4 | 27 | 100.2 | 98.4 | 0 | 0 | 1552 | 1548 | 1684 | 1682 | 895.2 | 896 | 1221.6 | 1221 | 589.8 | 4.2 | 0 | 320 | 3366 | 3933.6 | 0 | 6.6 | 3768.6 | 0 | 2884.2 | 0 | 0 | 13978.8 | 0 | 0 | 243.6 | 0
13 - 14 | 3252 | 3798 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 177 | 3 | 136.8 | 144.6 | 97.8 | 26 | 183.6 | 102 | 0 | 0 | 1544 | 1544 | 1696 | 1698 | 844.8 | 844 | 1232.4 | 1233 | 579 | 3.6 | 0 | 298.4 | 3300 | 4204.2 | 0 | 6.6 | 3867.6 | 0 | 3095.4 | 0 | 0 | 14493.6 | 0 | 0 | 375.2 | 0
14 - 15 | 3168 | 3636 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 178.8 | 3.6 | 133.2 | 122.4 | 84.6 | 27.5 | 191.4 | 105 | 0 | 0 | 1544 | 1544 | 1616 | 1616 | 823.2 | 824 | 1168.8 | 1168.8 | 534.6 | 9.6 | 0 | 294.4 | 3227.4 | 3927 | 0 | 6.6 | 3775.2 | 0 | 2897.4 | 0 | 0 | 13846.8 | 0 | 0 | 260.4 | 0
15 - 16 | 3186 | 3546 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 180 | 3 | 135.6 | 105.6 | 82.8 | 29.5 | 165.6 | 103.2 | 0 | 0 | 1552 | 1552 | 1632 | 1632 | 819.2 | 818.4 | 1116 | 1116.6 | 541.8 | 3.6 | 0 | 288.8 | 3234 | 3874.2 | 0 | 6.6 | 3583.8 | 0 | 2917.2 | 0 | 0 | 13629 | 0 | 0 | 288.4 | 0
16 - 17 | 3162 | 3600 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 178.2 | 3 | 138 | 97.8 | 77.4 | 27 | 199.8 | 105.6 | 0 | 0 | 1536 | 1538 | 1648 | 1648 | 822.4 | 822.4 | 1104 | 1103.4 | 540 | 17.4 | 0 | 292 | 3220.8 | 3854.4 | 0 | 6.6 | 3557.4 | 0 | 2818.2 | 0 | 0 | 13470.6 | 0 | 0 | 232.4 | 0
17 - 18 | 3192 | 3588 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 186 | 3 | 131.4 | 128.4 | 97.2 | 31.5 | 171.6 | 111.6 | 0 | 0 | 1524 | 1524 | 1660 | 1660 | 824 | 824 | 1092 | 1092 | 544.2 | 3.6 | 0 | 292.8 | 3234 | 3847.8 | 0 | 13.2 | 3504.6 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 13450.8 | 0 | 0 | 226.8 | 0
18 - 19 | 3204 | 3522 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 193.8 | 3.6 | 144 | 128.4 | 76.8 | 34 | 104.4 | 106.8 | 0 | 0 | 1528 | 1528 | 1636 | 1636 | 816 | 816.4 | 1104 | 1103.4 | 577.8 | 6 | 0 | 299.2 | 3260.4 | 3788.4 | 0 | 6.6 | 3451.8 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 13483.8 | 0 | 0 | 229.6 | 0
19 - 20 | 3270 | 3516 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 199.8 | 3 | 145.2 | 129.6 | 85.2 | 37 | 101.4 | 103.8 | 0 | 0 | 1532 | 1532 | 1624 | 1622 | 826.4 | 826 | 1111.2 | 1111.8 | 608.4 | 13.2 | 0 | 289.6 | 3319.8 | 3768.6 | 0 | 6.6 | 3498 | 0 | 3042.6 | 0 | 0 | 13662 | 0 | 0 | 229.6 | 0
20 - 21 | 3294 | 3558 | 1.2 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 209.4 | 3 | 141 | 130.2 | 82.2 | 32 | 103.2 | 123 | 0 | 0 | 1536 | 1536 | 1600 | 1602 | 858.4 | 858.8 | 1176 | 1176.6 | 594 | 4.2 | 0 | 282.4 | 3346.2 | 3828 | 0 | 6.6 | 3432 | 0 | 2976.6 | 0 | 0 | 13602.6 | 0 | 0 | 238 | 0
21 - 22 | 3336 | 3552 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 189 | 3 | 149.4 | 106.8 | 104.4 | 30 | 100.2 | 116.4 | 0 | 0 | 1544 | 1542 | 1612 | 1612 | 873.6 | 873.6 | 1188 | 1188 | 612.6 | 6 | 0 | 273.6 | 3392.4 | 3814.8 | 0 | 6.6 | 3445.2 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 13576.2 | 0 | 0 | 232.4 | 0
22 - 23 | 3240 | 3570 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 170.4 | 3 | 133.8 | 102 | 78.6 | 29 | 97.2 | 96 | 0 | 0 | 1552 | 1552 | 1628 | 1626 | 870.4 | 870.4 | 1272 | 1272 | 564 | 10.2 | 0 | 240.8 | 3300 | 3841.2 | 0 | 13.2 | 3418.8 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 13345.2 | 0 | 0 | 235.2 | 0
23 - 00 | 3186 | 3540 | 1.8 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 158.4 | 3 | 112.8 | 88.8 | 73.2 | 22.5 | 87.6 | 93.6 | 0 | 0 | 1564 | 1566 | 1636 | 1638 | 876.8 | 876.4 | 1287.6 | 1287.6 | 505.8 | 3.6 | 0 | 230.4 | 3234 | 3814.8 | 0 | 0 | 3385.8 | 0 | 2461.8 | 0 | 0 | 12922.8 | 0 | 0 | 243.6 | 0
Сумма | 75204 | 84228 | 42 | 67.8 | 0 | 411.2 | 0 | 10 | 3905.4 | 74.4 | 2841 | 2557.8 | 1926.6 | 637 | 2970 | 2220.6 | 0 | 0 | 36980 | 36982 | 39544 | 39544 | 20236.8 | 20237.6 | 27945.6 | 27946.2 | 11986.8 | 161.4 | 0 | 6077.6 | 76381.8 | 90162.6 | 0 | 138.6 | 82995 | 0 | 63604.2 | 0 | 0 | 313671.6 | 0 | 0 | 5174.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 2294.4 | 0 | 0 | 30 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 964 | 964 | 1060 | 1060 | 581.6 | 581.2 | 820.8 | 820.8 | 164.4 | 14.4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 798.6 | 0 | 0 | 2758.8 | 2488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2281.6 | 0 | 0 | 34.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 932 | 932 | 1044 | 1046 | 535.2 | 535.6 | 666 | 665.4 | 165.6 | 15 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 495 | 745.8 | 0 | 0 | 2600.4 | 2006.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 34.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 952 | 950 | 1060 | 1060 | 534.4 | 535.2 | 632.4 | 633.6 | 163.2 | 20.4 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 699.6 | 0 | 0 | 2534.4 | 1887.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 36 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 944 | 946 | 1068 | 1068 | 545.6 | 545.6 | 632.4 | 631.8 | 171.6 | 14.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 699.6 | 0 | 0 | 2488.2 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 36 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 944 | 942 | 1064 | 1062 | 537.6 | 537.2 | 628.8 | 629.4 | 169.2 | 19.8 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 686.4 | 0 | 0 | 2587.2 | 1973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 2284.8 | 0 | 0 | 34.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 928 | 930 | 1048 | 1050 | 533.6 | 533.6 | 656.4 | 655.8 | 161.4 | 13.8 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 699.6 | 0 | 0 | 2679.6 | 2362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2278.4 | 0 | 0 | 33.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 936 | 936 | 1056 | 1054 | 524 | 524 | 620.4 | 620.4 | 163.8 | 13.8 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 495 | 765.6 | 0 | 0 | 2580.6 | 2230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2230.4 | 0 | 0 | 30.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 920 | 918 | 1044 | 1046 | 528 | 528 | 610.8 | 610.8 | 168.6 | 17.4 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 811.8 | 0 | 0 | 2613.6 | 2310 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2249.6 | 0 | 0 | 35.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 940 | 940 | 1052 | 1050 | 568 | 568 | 662.4 | 662.4 | 178.8 | 13.8 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1036.2 | 0 | 0 | 2633.4 | 2541 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 0 | 38.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 972 | 972 | 1072 | 1072 | 602.4 | 602 | 856.8 | 856.8 | 190.2 | 18 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 1174.8 | 0 | 0 | 2349.6 | 224.4 | 2567.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2286.4 | 0 | 0 | 40.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 964 | 964 | 1044 | 1046 | 620.8 | 621.2 | 891.6 | 891.6 | 192.6 | 14.4 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1201.2 | 0 | 0 | 2646.6 | 1722.6 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 45 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 956 | 956 | 1052 | 1050 | 648.8 | 648.8 | 873.6 | 874.2 | 184.8 | 18 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1227.6 | 0 | 0 | 2739 | 2739 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 2316.8 | 0 | 0 | 44.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 976 | 976 | 1076 | 1076 | 637.6 | 637.6 | 884.4 | 883.8 | 196.2 | 14.4 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1108.8 | 0 | 0 | 2673 | 2197.8 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 2291.2 | 0 | 0 | 46.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 956 | 956 | 1060 | 1062 | 563.2 | 562.8 | 789.6 | 790.2 | 187.2 | 13.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 1188 | 0 | 0 | 2481.6 | 1148.4 | 1623.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 2297.6 | 0 | 0 | 44.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 956 | 958 | 1052 | 1050 | 544.8 | 545.6 | 687.6 | 687.6 | 184.8 | 18.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 1188 | 0 | 0 | 2593.8 | 2290.2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2305.6 | 0 | 0 | 46.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 972 | 974 | 1040 | 1040 | 539.2 | 538.8 | 639.6 | 639 | 189 | 13.8 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 963.6 | 0 | 0 | 2626.8 | 2574 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 43.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 960 | 958 | 1060 | 1062 | 541.6 | 541.2 | 634.8 | 634.8 | 188.4 | 26.4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 950.4 | 0 | 0 | 2679.6 | 2725.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 0 | 41.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 952 | 952 | 1068 | 1068 | 542.4 | 543.2 | 643.2 | 643.2 | 195 | 15 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 917.4 | 0 | 0 | 2758.8 | 2824.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 2297.6 | 0 | 0 | 39.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 960 | 958 | 1048 | 1048 | 535.2 | 534.8 | 637.2 | 636.6 | 193.2 | 15.6 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 871.2 | 0 | 0 | 2692.8 | 2686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 2276.8 | 0 | 0 | 37.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 936 | 940 | 1032 | 1032 | 536 | 536 | 624 | 624.6 | 187.8 | 24.6 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 877.8 | 0 | 0 | 2752.2 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 36 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 944 | 940 | 1032 | 1030 | 588 | 588.4 | 711.6 | 711.6 | 178.8 | 13.8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 495 | 838.2 | 0 | 0 | 2778.6 | 2811.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2275.2 | 0 | 0 | 24.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 932 | 934 | 1028 | 1028 | 613.6 | 613.6 | 738 | 738 | 178.2 | 16.2 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 871.2 | 0 | 0 | 3016.2 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 2310.4 | 0 | 0 | 21.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 948 | 946 | 1036 | 1036 | 626.4 | 626 | 915.6 | 916.2 | 169.8 | 20.4 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 851.4 | 0 | 0 | 2884.2 | 2917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 25.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 964 | 966 | 1052 | 1052 | 640.8 | 640.8 | 938.4 | 937.8 | 175.2 | 14.4 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 825 | 0 | 0 | 2686.2 | 2105.4 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 53034 | 0 | 0 | 0 | 55016 | 0 | 0 | 879 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.8 | 0 | 0 | 22808 | 22808 | 25248 | 25248 | 13668.8 | 13669.2 | 17396.4 | 17396.4 | 4297.8 | 400.2 | 0 | 2882.4 | 0 | 0 | 0 | 11814 | 21997.8 | 0 | 0 | 63835.2 | 54621.6 | 7108.2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 12.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч