## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 1.408 | 75.6 | 174 | 121.5 | 35.4 | 34.7 | 30.4 | 15.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 996.1 | 458.85 | 0 | 0 | 1.05 | 186.2 | 0 | 542.5 | 0
01 - 02 | 1.384 | 70.8 | 160.8 | 108.6 | 34.5 | 35.4 | 27.6 | 15.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 942.2 | 431.55 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 516.6 | 0
02 - 03 | 1.44 | 67.2 | 158.4 | 104.4 | 32.7 | 37.3 | 26.4 | 15 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 926.8 | 424.2 | 0 | 0 | 1.05 | 169.4 | 0 | 507.5 | 0
03 - 04 | 1.4 | 68.4 | 148.8 | 99.3 | 30.6 | 33.2 | 28.4 | 13.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 914.2 | 415.8 | 0 | 0 | 1.05 | 163.8 | 0 | 503.3 | 0
04 - 05 | 1.384 | 69.6 | 153.6 | 98.7 | 34.8 | 36.4 | 27.6 | 17.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 1060.5 | 473.55 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 594.3 | 0
05 - 06 | 1.392 | 105.6 | 198 | 113.7 | 43.5 | 60 | 52.4 | 22.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1116.5 | 522.9 | 0 | 0 | 1.05 | 182 | 0 | 599.2 | 0
06 - 07 | 1.456 | 136.8 | 243.6 | 148.8 | 58.5 | 70.5 | 65.6 | 21.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 1258.6 | 579.6 | 0 | 0 | 1.05 | 204.4 | 0 | 684.6 | 0
07 - 08 | 1.472 | 145.2 | 276 | 185.1 | 66.9 | 65.2 | 64.8 | 24 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 1465.8 | 681.45 | 0 | 0 | 1.05 | 240.8 | 0 | 789.6 | 0
08 - 09 | 1.648 | 158.4 | 312 | 214.8 | 78.6 | 60.5 | 66 | 35.1 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 1602.3 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 845.6 | 0
09 - 10 | 1.768 | 134.4 | 307.2 | 204.9 | 72.6 | 62.4 | 48.8 | 37.8 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 1472.8 | 756 | 0 | 0 | 1.05 | 379.4 | 0 | 721 | 0
10 - 11 | 1.44 | 129.6 | 285.6 | 197.1 | 64.2 | 52.7 | 52.4 | 33.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 383.6 | 0 | 1393.7 | 705.6 | 0 | 0 | 1.05 | 382.2 | 0 | 690.9 | 0
11 - 12 | 1.44 | 121.2 | 283.2 | 196.5 | 58.2 | 45.4 | 48.8 | 39.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 1472.1 | 710.85 | 0 | 0 | 1.05 | 366.8 | 0 | 764.4 | 0
12 - 13 | 1.432 | 104.4 | 265.2 | 193.8 | 52.2 | 48.7 | 37.2 | 20.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 348.6 | 0 | 1410.5 | 691.95 | 0 | 0 | 1.05 | 347.2 | 0 | 721.7 | 0
13 - 14 | 1.432 | 97.2 | 280.8 | 199.5 | 49.5 | 45.2 | 34 | 33.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 310.1 | 0 | 1458.8 | 728.7 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 730.8 | 0
14 - 15 | 1.416 | 93.6 | 286.8 | 196.5 | 46.8 | 47.1 | 31.6 | 40.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | 1458.1 | 708.75 | 0 | 0 | 1.05 | 323.4 | 0 | 750.4 | 0
15 - 16 | 1.392 | 91.2 | 282 | 199.5 | 47.7 | 44.1 | 30.4 | 35.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 1406.3 | 699.3 | 0 | 0 | 1.05 | 327.6 | 0 | 707.7 | 0
16 - 17 | 1.416 | 103.2 | 283.2 | 193.8 | 55.8 | 48.9 | 34 | 38.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 326.2 | 0 | 1466.5 | 739.2 | 0 | 0 | 1.05 | 323.4 | 0 | 728.7 | 0
17 - 18 | 1.36 | 127.2 | 310.8 | 226.2 | 59.7 | 57.7 | 52.8 | 24.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 348.6 | 0 | 1428 | 718.2 | 0 | 0 | 1.05 | 345.8 | 0 | 710.5 | 0
18 - 19 | 1.392 | 153.6 | 336 | 228.6 | 70.5 | 76.6 | 70.8 | 27.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 1575 | 792.75 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 782.6 | 0
19 - 20 | 1.416 | 166.8 | 356.4 | 243.3 | 77.1 | 80.8 | 74.4 | 30.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 1614.9 | 838.95 | 0 | 0 | 1.05 | 382.2 | 0 | 777.7 | 0
20 - 21 | 1.056 | 157.2 | 356.4 | 258.9 | 69.6 | 69.2 | 70.8 | 25.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 1534.4 | 791.7 | 0 | 0 | 1.05 | 387.8 | 0 | 744.8 | 0
21 - 22 | 0.216 | 115.2 | 324 | 238.2 | 57 | 57.4 | 46 | 27.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1437.1 | 738.15 | 0 | 0 | 1.05 | 383.6 | 0 | 702.1 | 0
22 - 23 | 0.2 | 93.6 | 283.2 | 204.3 | 43.5 | 52.8 | 36.8 | 24.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 1323.7 | 668.85 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 659.4 | 0
23 - 00 | 0.2 | 80.4 | 218.4 | 156.9 | 36.9 | 42.5 | 34 | 16.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 301.7 | 0 | 1117.2 | 552.3 | 0 | 0 | 1.05 | 299.6 | 0 | 569.8 | 0
Сумма | 30.56 | 2666.4 | 6284.4 | 4332.9 | 1276.8 | 1264.7 | 1092 | 637.8 | 0 | 269.7 | 0 | 0 | 7052.5 | 0 | 31852.1 | 15590.4 | 0 | 0 | 18.9 | 7018.2 | 0 | 16345.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 79.2 | 156 | 86.1 | 27.9 | 51.1 | 40.4 | 21 | 0 | 10.2 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 764.4 | 410.55 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 18.2 | 353.5 | 0
01 - 02 |  | 75.6 | 154.8 | 84 | 26.7 | 51 | 39.6 | 20.7 | 0 | 9.9 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 749 | 399 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 16.8 | 349.3 | 0
02 - 03 |  | 75.6 | 152.4 | 82.5 | 27.3 | 50.5 | 38.8 | 20.7 | 0 | 9.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 737.8 | 390.6 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 16.8 | 345.8 | 0
03 - 04 |  | 72 | 145.2 | 79.5 | 25.8 | 48.4 | 37.6 | 18.9 | 0 | 8.7 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 716.8 | 379.05 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 16.8 | 337.4 | 0
04 - 05 |  | 70.8 | 144 | 77.1 | 25.2 | 49.1 | 38 | 19.5 | 0 | 8.7 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 786.1 | 391.65 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 18.2 | 394.1 | 0
05 - 06 |  | 85.2 | 153.6 | 78.6 | 31.2 | 59.1 | 44.4 | 18.6 | 0 | 9 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 807.8 | 406.35 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 21 | 402.5 | 0
06 - 07 |  | 99.6 | 162 | 83.7 | 38.4 | 61.1 | 52.8 | 19.5 | 0 | 9.6 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 837.2 | 415.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 21 | 421.4 | 0
07 - 08 |  | 99.6 | 162 | 84.9 | 38.4 | 58.6 | 52.4 | 20.7 | 0 | 9.6 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 801.5 | 415.8 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 22.4 | 388.5 | 0
08 - 09 |  | 96 | 180 | 87.6 | 42.6 | 52.9 | 44.8 | 43.2 | 0 | 10.2 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 843.5 | 465.15 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 28 | 382.9 | 0
09 - 10 |  | 85.2 | 189.6 | 90.6 | 37.5 | 51.4 | 39.2 | 50.1 | 0 | 9.6 | 0 | 18.9 | 28 | 0 | 789.6 | 463.05 | 0 | 0 | 77.7 | 82.6 | 8.4 | 329 | 0
10 - 11 |  | 82.8 | 188.4 | 96 | 34.5 | 54.9 | 38 | 41.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 793.1 | 462 | 0 | 0 | 78.75 | 110.6 | 0 | 333.2 | 0
11 - 12 |  | 82.8 | 202.8 | 96 | 35.4 | 54.4 | 36.8 | 54.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0.7 | 31.5 | 0 | 862.4 | 484.05 | 0 | 0 | 79.8 | 105 | 0 | 378.7 | 0
12 - 13 |  | 78 | 175.2 | 100.8 | 30.6 | 53.9 | 37.6 | 23.7 | 0 | 10.8 | 0 | 8.4 | 5.6 | 0 | 857.5 | 453.6 | 0 | 0 | 78.75 | 84 | 0 | 404.6 | 0
13 - 14 |  | 75.6 | 195.6 | 96.3 | 28.5 | 52.2 | 36 | 49.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0.7 | 35.7 | 0 | 835.1 | 460.95 | 0 | 0 | 78.75 | 99.4 | 0 | 374.5 | 0
14 - 15 |  | 76.8 | 199.2 | 94.8 | 30.3 | 52.7 | 36 | 54 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 847.7 | 468.3 | 0 | 0 | 78.75 | 113.4 | 0 | 379.4 | 0
15 - 16 |  | 76.8 | 192 | 96.9 | 30.3 | 53.8 | 36 | 43.8 | 0 | 10.8 | 0 | 3.5 | 8.4 | 0 | 819.7 | 463.05 | 0 | 0 | 79.8 | 86.8 | 0 | 356.3 | 0
16 - 17 |  | 88.8 | 199.2 | 97.2 | 40.5 | 52.4 | 37.6 | 52.5 | 0 | 10.8 | 0 | 1.4 | 16.1 | 0 | 858.9 | 487.2 | 0 | 0 | 78.75 | 88.2 | 0 | 372.4 | 0
17 - 18 |  | 97.2 | 176.4 | 102.6 | 41.1 | 53 | 47.2 | 22.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 858.9 | 464.1 | 0 | 0 | 78.75 | 91 | 0 | 394.1 | 0
18 - 19 |  | 104.4 | 181.2 | 100.8 | 40.2 | 61.2 | 54 | 22.5 | 0 | 10.5 | 0 | 2.1 | 17.5 | 0 | 873.6 | 491.4 | 0 | 0 | 78.75 | 89.6 | 0 | 383.6 | 0
19 - 20 |  | 105.6 | 182.4 | 100.2 | 42.9 | 62.9 | 52.4 | 22.5 | 0 | 10.8 | 0 | 1.4 | 10.5 | 0 | 849.8 | 481.95 | 0 | 0 | 78.75 | 89.6 | 0 | 368.9 | 0
20 - 21 |  | 94.8 | 171.6 | 97.8 | 32.4 | 55.9 | 52.4 | 21 | 0 | 11.4 | 0 | 4.2 | 6.3 | 0 | 800.1 | 446.25 | 0 | 0 | 78.75 | 88.2 | 0 | 355.6 | 0
21 - 22 |  | 81.6 | 165.6 | 93.6 | 26.7 | 54.2 | 44.8 | 21.9 | 0 | 10.2 | 0 | 9.1 | 1.4 | 0 | 763.7 | 425.25 | 0 | 0 | 78.75 | 81.2 | 0 | 341.6 | 0
22 - 23 |  | 80.4 | 166.8 | 93.9 | 28.5 | 53.4 | 42 | 21.9 | 0 | 10.5 | 0 | 12.6 | 0.7 | 0 | 761.6 | 428.4 | 0 | 0 | 79.8 | 77 | 0 | 335.3 | 0
23 - 00 |  | 79.2 | 164.4 | 91.2 | 27.6 | 52.9 | 41.2 | 21.9 | 0 | 10.5 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 751.1 | 418.95 | 0 | 0 | 78.75 | 72.8 | 0 | 333.2 | 0
Сумма | 0 | 2043.6 | 4160.4 | 2192.7 | 790.5 | 1301 | 1020 | 726 | 0 | 244.5 | 0 | 791 | 272.3 | 0 | 19366.9 | 10572.45 | 0 | 0 | 1885.8 | 1359.4 | 187.6 | 8815.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч