## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ап RS | 10 Аниково Т 2 ао RS | 10 Аниково Т 2 ап RS | 10 Аниково-Васильевский ао RS | 10 Аниково-Вереговка ао RS | 10 Аниково-Восход ао RS | 10 Аниково-Север ао RS | 10 Аниково-Север ап RS
00 - 01 | 0.363 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 79.3 | 17.6 | 16.8 | 31.7 | 0
01 - 02 | 0.359 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 122.8 | 15.4 | 14.8 | 28 | 0
02 - 03 | 0.357 | 0 | 143.8 | 0 | 0 | 94.8 | 11.5 | 11.8 | 25.7 | 0
03 - 04 | 0.358 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 89.9 | 11.5 | 11 | 38.2 | 0.5
04 - 05 | 0.365 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 100 | 13 | 13.1 | 34.8 | 0.2
05 - 06 | 0.368 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 93.8 | 15.3 | 15.1 | 44.2 | 0.2
06 - 07 | 0.37 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 89.6 | 17 | 15.8 | 49.6 | 0.1
07 - 08 | 0.363 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 96.9 | 23.3 | 21.4 | 64.7 | 0
08 - 09 | 0.359 | 0 | 263.6 | 0 | 0 | 113.8 | 17.4 | 61.9 | 70.3 | 0
09 - 10 | 0.362 | 0 | 338.6 | 0 | 0 | 120.6 | 19.9 | 98.4 | 99.5 | 0
10 - 11 | 0.366 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 117.9 | 23 | 48.9 | 89.4 | 0
11 - 12 | 0.358 | 0 | 337.4 | 0 | 0 | 111.4 | 19.2 | 102.6 | 103.6 | 0
12 - 13 | 0.364 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 112.1 | 20.8 | 24.4 | 61.4 | 0.1
13 - 14 | 0.354 | 0 | 239 | 0 | 0 | 107.5 | 17.9 | 63.7 | 50 | 0
14 - 15 | 0.356 | 0 | 265.4 | 0 | 0 | 102.6 | 17.3 | 86.7 | 58.6 | 0
15 - 16 | 0.359 | 0 | 230.6 | 0 | 0 | 105.2 | 20.8 | 48.7 | 56 | 0
16 - 17 | 0.36 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 95.7 | 21.6 | 82.6 | 54.6 | 0
17 - 18 | 0.367 | 0 | 202 | 0 | 0 | 108.3 | 22.7 | 25.3 | 45.6 | 0
18 - 19 | 0.367 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 117.6 | 24.9 | 18.7 | 40.6 | 0
19 - 20 | 0.371 | 0 | 217 | 0 | 0 | 136.5 | 22.1 | 19.2 | 39.4 | 0
20 - 21 | 0.367 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 162.2 | 21.7 | 20.1 | 35.2 | 0
21 - 22 | 0.367 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 117 | 21.7 | 20 | 34.9 | 0
22 - 23 | 0.369 | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 136.2 | 19.7 | 18.2 | 36.5 | 0
23 - 00 | 0.369 | 0 | 191 | 0 | 0 | 121.7 | 18.5 | 17.7 | 32.8 | 0
Сумма | 8.718 | 0 | 5211 | 0 | 0 | 2653.4 | 453.8 | 876.9 | 1225.3 | 1.1
0.1452
0.1812
0.1438
0.1504
0.1608
0.1684
0.1722
0.2064
0.2636
0.3386
0.2796
0.3374
0.2188
0.239
0.2654
0.2306
0.2544
0.202
0.2016
0.217
0.2394
0.1936
0.2106
0.191
5.211
0
0.0001452
0.0001812

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аниково |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч