## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 0.174 | 0 | 87.4 | 12.24 | 6 | 0 | 0 | 69.3 | 0
01 - 02 | 0.172 | 0 | 78.4 | 11.6 | 5.7 | 0 | 0 | 61.05 | 0
02 - 03 | 0.172 | 0 | 82 | 10.88 | 5.7 | 0 | 0 | 65.55 | 0
03 - 04 | 0.172 | 0 | 109.8 | 10.88 | 4.95 | 0 | 0 | 93.75 | 0
04 - 05 | 0.174 | 0 | 137 | 11.2 | 5.1 | 0 | 0 | 120.6 | 0
05 - 06 | 0.172 | 0 | 143.2 | 11.44 | 5.4 | 0 | 0 | 126.3 | 0
06 - 07 | 0.172 | 0 | 170.6 | 13.12 | 5.4 | 0 | 0 | 151.95 | 0
07 - 08 | 0.17 | 0 | 200.4 | 17.28 | 7.8 | 0 | 0 | 174.9 | 0
08 - 09 | 0.2 | 0 | 209.2 | 17.84 | 8.7 | 0 | 0 | 182.25 | 0
09 - 10 | 0.178 | 0 | 193.4 | 18 | 7.05 | 0 | 0 | 167.85 | 0
10 - 11 | 0.23 | 0 | 157 | 15.92 | 9.3 | 0 | 0 | 131.55 | 0
11 - 12 | 0.172 | 0 | 151 | 15.52 | 10.2 | 0 | 0 | 125.1 | 0
12 - 13 | 0.172 | 0 | 187.2 | 15.84 | 7.35 | 0 | 0 | 163.65 | 0
13 - 14 | 0.172 | 0 | 228 | 15.6 | 7.35 | 0 | 0 | 204.6 | 0
14 - 15 | 0.172 | 0 | 219.2 | 17.36 | 10.95 | 0 | 0 | 190.5 | 0
15 - 16 | 0.172 | 0 | 217.6 | 15.6 | 10.35 | 0 | 0 | 191.1 | 0
16 - 17 | 0.172 | 0 | 177.6 | 16 | 8.25 | 0 | 0 | 153.3 | 0
17 - 18 | 0.174 | 0 | 198.4 | 14.56 | 9.3 | 0 | 0 | 174.15 | 0
18 - 19 | 0.172 | 0 | 227.6 | 16.32 | 10.05 | 0 | 0 | 200.85 | 0
19 - 20 | 0.174 | 0 | 175.8 | 16.8 | 9 | 0 | 0 | 149.7 | 0
20 - 21 | 0.172 | 0 | 196 | 16.08 | 8.4 | 0 | 0 | 171 | 0
21 - 22 | 0.172 | 0 | 161.8 | 15.68 | 8.1 | 0 | 0 | 137.85 | 0
22 - 23 | 0.174 | 0 | 121 | 17.04 | 7.05 | 0 | 0 | 96.9 | 0
23 - 00 | 0.174 | 0 | 102.2 | 12.72 | 5.55 | 0 | 0 | 83.7 | 0
Сумма | 4.23 | 0 | 3931.8 | 355.52 | 183 | 0 | 0 | 3387.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч