## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [59 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS УСПД | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS УСПД | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ао RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ап RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ао RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ап RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ао RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ап RS УСПД
00 - 01 | 0.96 | 1.704 | 1328.4 | 416.4 | 1330.8 | 422.4 | 0 | 4632 | 0 | 3558 | 10.4 | 10.6 | 395.2 | 240.4 | 1197.6 | 1197.6 | 2191.2 | 2191.2 | 1773.6 | 1765.2 | 640.8 | 638.4 | 1.2 | 46 | 94.4 | 94.4 | 45.6 | 45.2 | 70 | 69.8 | 158.8 | 158.8 | 78 | 0 | 0 | 4.4 | 391.2 | 397 | 101.6 | 0 | 0 | 42 | 41.4 | 84 | 84.2 | 2.4 | 130.4 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 2112.6 | 0 | 106.4 | 107.1 | 0 | 1071 | 0 | 1085.7 | 0
01 - 02 | 0.984 | 1.632 | 1194 | 405.6 | 1195.2 | 411.6 | 0 | 4062 | 0 | 3186 | 10.4 | 10.4 | 364.4 | 234 | 1027.2 | 1027.2 | 1912.8 | 1911.6 | 1502.4 | 1506 | 542.4 | 546 | 1.2 | 41.2 | 92.8 | 92.4 | 60 | 60 | 65.2 | 65.4 | 159.2 | 159.2 | 75.2 | 0 | 0 | 4.8 | 348.4 | 364.8 | 99.2 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 100 | 100 | 2 | 100.8 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 2020.2 | 0 | 103.6 | 105 | 0 | 1030.4 | 0 | 1030.05 | 0
02 - 03 | 0.984 | 1.776 | 1158 | 382.8 | 1158 | 387.6 | 0 | 3786 | 0 | 2922 | 10.4 | 10.4 | 336 | 236.4 | 940.8 | 939.6 | 1716 | 1717.2 | 1370.4 | 1365.6 | 508.8 | 505.2 | 1.2 | 39.2 | 92.8 | 93.2 | 46.4 | 46.8 | 62 | 61.6 | 169.6 | 169.6 | 52.4 | 0 | 0 | 4.4 | 347.2 | 366 | 97.6 | 0 | 0 | 39.6 | 40.2 | 101.2 | 101 | 2.4 | 92 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 1957.2 | 0 | 98 | 98.7 | 0 | 1013.6 | 0 | 985.95 | 0
03 - 04 | 0.912 | 2.112 | 1081.2 | 337.2 | 1081.2 | 342 | 0 | 3522 | 0 | 2670 | 10.4 | 10.4 | 333.6 | 229.2 | 861.6 | 861.6 | 1605.6 | 1604.4 | 1252.8 | 1249.2 | 432 | 432 | 1.2 | 36.8 | 82.4 | 82.4 | 48.8 | 48.8 | 62.4 | 62.6 | 150 | 149.8 | 22.4 | 0 | 0 | 4.4 | 334.8 | 313.8 | 89.6 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 116.8 | 117.2 | 2 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 981.4 | 0 | 877.8 | 0
04 - 05 | 0.432 | 2.184 | 1028.4 | 332.4 | 1029.6 | 334.8 | 0 | 3516 | 0 | 2616 | 8.8 | 8.6 | 332 | 227.2 | 856.8 | 856.8 | 1612.8 | 1614 | 1286.4 | 1291.2 | 417.6 | 418.8 | 0.8 | 36.4 | 57.6 | 57.2 | 56 | 56 | 62.8 | 62.6 | 100.8 | 100.6 | 22 | 0 | 0 | 3.2 | 330 | 266.4 | 85.6 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 152.4 | 152.2 | 2 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 95.2 | 92.4 | 0 | 1008 | 0 | 970.2 | 0
05 - 06 | 0.432 | 2.04 | 1122 | 340.8 | 1122 | 345.6 | 0 | 4008 | 0 | 2934 | 11.2 | 11.2 | 354 | 236 | 979.2 | 980.4 | 1833.6 | 1832.4 | 1586.4 | 1585.2 | 482.4 | 482.4 | 1.2 | 36.4 | 57.6 | 58 | 56 | 55.6 | 62.8 | 62.8 | 106.8 | 106.8 | 24 | 0 | 0 | 2.8 | 395.2 | 245.8 | 84 | 0 | 0 | 61.2 | 60.6 | 132 | 131.8 | 2.4 | 110.4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 0 | 95.2 | 96.6 | 0 | 1059.8 | 0 | 1052.1 | 0
06 - 07 | 0.456 | 1.728 | 1309.2 | 333.6 | 1311.6 | 337.2 | 0 | 5076 | 0 | 3900 | 9.6 | 9.8 | 454 | 229.2 | 1341.6 | 1341.6 | 2503.2 | 2504.4 | 2088 | 2098.8 | 739.2 | 744 | 1.2 | 43.6 | 59.2 | 58.8 | 56 | 56 | 61.2 | 61.2 | 110.8 | 111.6 | 27.6 | 0 | 0 | 2.8 | 476.4 | 211.2 | 80.8 | 0 | 0 | 86.4 | 87 | 108.8 | 109 | 2 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 2419.2 | 0 | 109.2 | 107.1 | 0 | 1255.8 | 0 | 1210.65 | 0
07 - 08 | 0.456 | 1.728 | 1408.8 | 282 | 1411.2 | 284.4 | 0 | 5682 | 0 | 4386 | 10.4 | 10.2 | 500.8 | 156 | 1564.8 | 1563.6 | 2733.6 | 2733.6 | 2364 | 2358 | 883.2 | 879.6 | 1.2 | 50 | 63.2 | 63.6 | 49.6 | 49.6 | 58.4 | 58.6 | 127.6 | 126.4 | 30.4 | 0 | 0 | 6 | 503.6 | 223.6 | 97.6 | 0 | 0 | 242.4 | 241.8 | 129.2 | 129.2 | 3.2 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 2780.4 | 0 | 117.6 | 119.7 | 0 | 1498 | 0 | 1335.6 | 0
08 - 09 | 0.552 | 1.824 | 1581.6 | 422.4 | 1585.2 | 430.8 | 0 | 6204 | 0 | 4728 | 19.2 | 19.2 | 555.2 | 277.6 | 1653.6 | 1653.6 | 2877.6 | 2876.4 | 2460 | 2468.4 | 842.4 | 846 | 0.8 | 48.8 | 80 | 80 | 36.8 | 36.8 | 66.4 | 66.4 | 140 | 140.8 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2 | 566.4 | 266.2 | 117.6 | 0 | 0 | 320.4 | 321 | 233.2 | 235 | 4.8 | 169.6 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 3015.6 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0 | 1699.6 | 0 | 1376.55 | 0
09 - 10 | 0.576 | 1.608 | 1677.6 | 445.2 | 1681.2 | 452.4 | 0 | 6390 | 0 | 4974 | 22.8 | 22.8 | 566 | 277.6 | 1684.8 | 1686 | 3050.4 | 3051.6 | 2460 | 2452.8 | 864 | 860.4 | 1.2 | 49.2 | 100 | 100 | 64 | 64.4 | 71.2 | 71.4 | 172.4 | 172.8 | 41.2 | 0 | 0 | 12.8 | 590.8 | 331.8 | 131.2 | 0 | 0 | 286.8 | 286.8 | 277.2 | 276.6 | 6 | 161.6 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 3040.8 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1680 | 0 | 1421.7 | 0
10 - 11 | 0.576 | 1.656 | 1711.2 | 351.6 | 1716 | 355.2 | 0 | 6384 | 0 | 4968 | 24.8 | 25 | 554.8 | 182 | 1735.2 | 1735.2 | 3134.4 | 3133.2 | 2390.4 | 2398.8 | 871.2 | 876 | 1.2 | 46.4 | 64.8 | 64.8 | 47.2 | 46.8 | 88.8 | 88.8 | 189.2 | 189.2 | 40.8 | 0 | 0 | 14 | 569.6 | 391.6 | 131.2 | 0 | 0 | 285.6 | 285 | 264.8 | 265.8 | 5.2 | 165.6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2931.6 | 0 | 131.6 | 130.2 | 0 | 1678.6 | 0 | 1316.7 | 0
11 - 12 | 0.672 | 1.632 | 1764 | 502.8 | 1767.6 | 512.4 | 0 | 6396 | 0 | 5064 | 24.8 | 24.6 | 571.2 | 328.4 | 1744.8 | 1743.6 | 3055.2 | 3056.4 | 2337.6 | 2332.8 | 861.6 | 859.2 | 0.8 | 49.2 | 64.8 | 64.4 | 54.4 | 54.4 | 72.8 | 72.6 | 195.2 | 194.8 | 40.8 | 0 | 0 | 12.4 | 544.8 | 444.6 | 140.8 | 0 | 0 | 306 | 306.6 | 296.8 | 295.6 | 5.6 | 173.6 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 2902.2 | 0 | 137.2 | 136.5 | 0 | 1603 | 0 | 1354.5 | 0
12 - 13 | 0.552 | 1.728 | 1756.8 | 397.2 | 1761.6 | 402 | 0 | 6348 | 0 | 4860 | 25.2 | 25.4 | 555.2 | 217.2 | 1756.8 | 1758 | 3052.8 | 3052.8 | 2380.8 | 2374.8 | 854.4 | 850.8 | 1.2 | 47.2 | 67.2 | 67.6 | 68 | 68 | 59.2 | 59 | 168.8 | 168.4 | 40 | 0 | 0 | 12.4 | 540 | 465.4 | 144 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 198 | 197.4 | 6.4 | 166.4 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 2881.2 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1544.2 | 0 | 1396.5 | 0
13 - 14 | 0.552 | 1.632 | 1708.8 | 510 | 1711.2 | 518.4 | 0 | 6348 | 0 | 5040 | 25.6 | 25.4 | 540 | 336 | 1711.2 | 1710 | 3064.8 | 3063.6 | 2373.6 | 2379.6 | 832.8 | 835.2 | 1.2 | 47.6 | 77.6 | 77.6 | 56 | 56 | 84 | 84.6 | 190 | 190.4 | 37.6 | 0 | 0 | 13.2 | 570.8 | 406.6 | 142.4 | 0 | 0 | 295.2 | 295.2 | 258.4 | 259 | 6.4 | 161.6 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1628.2 | 0 | 1390.2 | 0
14 - 15 | 0.552 | 1.632 | 1692 | 490.8 | 1695.6 | 499.2 | 0 | 6234 | 0 | 4920 | 25.6 | 25.8 | 532.4 | 316 | 1694.4 | 1694.4 | 3007.2 | 3006 | 2323.2 | 2317.2 | 820.8 | 818.4 | 0.8 | 48 | 74.4 | 74.4 | 56.8 | 56.8 | 76 | 75.6 | 177.6 | 177.4 | 37.2 | 0 | 0 | 12.8 | 566 | 396.4 | 144 | 0 | 0 | 277.2 | 276.6 | 254 | 253.4 | 7.2 | 166.4 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 2830.8 | 0 | 148.4 | 149.1 | 0 | 1573.6 | 0 | 1312.5 | 0
15 - 16 | 0.552 | 1.632 | 1719.6 | 433.2 | 1723.2 | 439.2 | 0 | 6258 | 0 | 4884 | 26.4 | 26.4 | 537.6 | 264.8 | 1696.8 | 1698 | 3036 | 3037.2 | 2306.4 | 2313.6 | 859.2 | 862.8 | 1.2 | 50.8 | 80 | 79.6 | 60.8 | 60.8 | 69.6 | 69.8 | 134.4 | 134.6 | 34.4 | 0 | 0 | 14.8 | 564.8 | 419.6 | 138.4 | 0 | 0 | 254.4 | 255 | 240.4 | 241.8 | 7.2 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 2696.4 | 0 | 156.8 | 155.4 | 0 | 1544.2 | 0 | 1209.6 | 0
16 - 17 | 0.552 | 1.704 | 1621.2 | 428.4 | 1624.8 | 435.6 | 0 | 6222 | 0 | 4884 | 28.4 | 28.2 | 534.8 | 258.8 | 1704 | 1702.8 | 3040.8 | 3039.6 | 2383.2 | 2378.4 | 883.2 | 880.8 | 1.2 | 52.4 | 82.4 | 82.4 | 60.8 | 60.8 | 73.2 | 73.2 | 124.8 | 124.2 | 37.2 | 0 | 0 | 12 | 480 | 407.8 | 137.6 | 0 | 0 | 255.6 | 255.6 | 240.4 | 238.6 | 3.6 | 166.4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2591.4 | 0 | 148.4 | 149.1 | 0 | 1461.6 | 0 | 1189.65 | 0
17 - 18 | 0.528 | 1.824 | 1636.8 | 387.6 | 1640.4 | 394.8 | 0 | 6264 | 0 | 4884 | 22.4 | 22.6 | 484.8 | 239.2 | 1756.8 | 1756.8 | 3105.6 | 3105.6 | 2476.8 | 2487.6 | 912 | 916.8 | 1.2 | 53.6 | 69.6 | 70 | 65.6 | 65.6 | 65.2 | 64.8 | 119.2 | 119.4 | 38 | 0 | 0 | 12 | 498.4 | 439.6 | 116.8 | 0 | 0 | 189.6 | 189 | 118.4 | 118.6 | 3.6 | 187.2 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 2650.2 | 0 | 145.6 | 147 | 0 | 1440.6 | 0 | 1262.1 | 0
18 - 19 | 0.408 | 1.608 | 1669.2 | 380.4 | 1672.8 | 386.4 | 0 | 6648 | 0 | 5130 | 16.8 | 16.6 | 500.4 | 245.2 | 1848 | 1846.8 | 3297.6 | 3300 | 2668.8 | 2662.8 | 986.4 | 982.8 | 0.8 | 56.4 | 68 | 68 | 64.8 | 65.2 | 56 | 56 | 125.2 | 125.4 | 33.6 | 0 | 0 | 7.6 | 546.4 | 399.2 | 105.6 | 0 | 0 | 181.2 | 181.2 | 209.6 | 210.2 | 2.4 | 203.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 2780.4 | 0 | 140 | 142.8 | 0 | 1470 | 0 | 1362.9 | 0
19 - 20 | 0.456 | 1.68 | 1688.4 | 328.8 | 1692 | 332.4 | 0 | 6864 | 0 | 5022 | 12.8 | 13 | 512 | 187.6 | 1910.4 | 1911.6 | 3333.6 | 3332.4 | 2764.8 | 2757.6 | 1024.8 | 1023.6 | 1.2 | 63.2 | 76 | 76 | 51.2 | 51.2 | 54.4 | 54.6 | 115.6 | 115.2 | 39.2 | 0 | 0 | 6.4 | 560 | 369.4 | 104.8 | 0 | 0 | 74.4 | 75 | 244.4 | 243.6 | 2.4 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2767.8 | 0 | 142.8 | 140.7 | 0 | 1453.2 | 0 | 1367.1 | 0
20 - 21 | 0.456 | 1.728 | 1710 | 391.2 | 1713.6 | 398.4 | 0 | 6960 | 0 | 5172 | 11.6 | 11.6 | 519.2 | 241.6 | 1876.8 | 1878 | 3355.2 | 3355.2 | 2899.2 | 2908.8 | 1070.4 | 1074 | 1.2 | 65.2 | 74.4 | 74.4 | 46.4 | 46.4 | 57.6 | 57.4 | 143.6 | 144.4 | 35.2 | 0 | 0 | 5.2 | 561.6 | 366.4 | 120 | 0 | 0 | 61.2 | 61.2 | 192.4 | 193 | 1.6 | 247.2 | 247.6 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 0 | 148.4 | 147 | 0 | 1464.4 | 0 | 1404.9 | 0
21 - 22 | 0.504 | 1.704 | 1720.8 | 393.6 | 1724.4 | 400.8 | 0 | 6864 | 0 | 5202 | 9.2 | 9.2 | 514.4 | 233.2 | 1828.8 | 1827.6 | 3357.6 | 3358.8 | 2892 | 2883.6 | 1128 | 1124.4 | 1.2 | 66.4 | 62.4 | 62 | 51.2 | 51.2 | 56.8 | 57 | 115.6 | 115 | 41.6 | 0 | 0 | 3.6 | 580.8 | 377 | 124 | 0 | 0 | 60 | 60 | 185.6 | 185 | 1.6 | 235.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 2696.4 | 0 | 145.6 | 149.1 | 0 | 1400 | 0 | 1345.05 | 0
22 - 23 | 0.984 | 1.632 | 1646.4 | 427.2 | 1650 | 433.2 | 0 | 6534 | 0 | 4914 | 10 | 10 | 497.2 | 228.8 | 1744.8 | 1744.8 | 3081.6 | 3081.6 | 2685.6 | 2692.8 | 1022.4 | 1027.2 | 1.2 | 62.8 | 86.4 | 86.8 | 52 | 52 | 58.8 | 58.8 | 172.4 | 172.6 | 80.8 | 0 | 0 | 4.4 | 544.4 | 366.8 | 120.8 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 178 | 178.8 | 1.6 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 2536.8 | 0 | 142.8 | 140.7 | 0 | 1269.8 | 0 | 1314.6 | 0
23 - 00 | 0.96 | 1.68 | 1432.8 | 397.2 | 1435.2 | 404.4 | 0 | 5502 | 0 | 4182 | 10 | 10 | 442.8 | 217.6 | 1437.6 | 1436.4 | 2618.4 | 2617.2 | 2196 | 2186.4 | 820.8 | 814.8 | 1.2 | 53.2 | 96 | 96 | 51.2 | 50.8 | 68 | 68 | 163.6 | 163.4 | 79.2 | 0 | 0 | 4.8 | 443.6 | 361.4 | 104.8 | 0 | 0 | 54 | 54 | 181.6 | 181 | 2 | 170.4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2280.6 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1127 | 0 | 1197 | 0
Сумма | 15.048 | 41.808 | 36367.2 | 9518.4 | 36434.4 | 9661.2 | 0 | 136704 | 0 | 105000 | 397.2 | 397.4 | 11488 | 5840 | 36554.4 | 36552 | 65577.6 | 65576.4 | 53222.4 | 53215.2 | 19300.8 | 19299.6 | 26.8 | 1190 | 1824 | 1824 | 1305.6 | 1305.2 | 1582.8 | 1582.6 | 3531.2 | 3530.8 | 1022 | 0 | 0 | 190.4 | 11855.2 | 8598.4 | 2760 | 0 | 0 | 3786 | 3786 | 4497.6 | 4498 | 86 | 3920 | 3919.2 | 0 | 0 | 0 | 61483.8 | 0 | 3054.8 | 3057.6 | 0 | 32956 | 0 | 29769.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч