## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 1.756 | 0.152 | 0 | 207 | 0 | 227.4 | 30.9 | 0.8 | 0 | 141 | 92.4 | 0 | 81.9 | 86.2
01 - 02 | 1.824 | 0.146 | 0 | 469.2 | 0 | 209.4 | 18.3 | 288.4 | 0 | 132.4 | 90 | 0 | 74.4 | 76.6
02 - 03 | 1.822 | 0.146 | 0 | 494.4 | 0 | 216.6 | 25.8 | 318.4 | 0 | 130.8 | 79.6 | 0 | 72 | 86
03 - 04 | 0.615 | 0.144 | 0 | 516 | 0 | 205.8 | 25 | 329.2 | 0 | 120.8 | 94.4 | 0 | 69 | 84.8
04 - 05 | 0.209 | 0.146 | 0 | 564 | 0 | 225 | 22.6 | 370 | 0 | 129 | 105.2 | 0 | 68.1 | 96.2
05 - 06 | 0.102 | 0.146 | 0 | 593.4 | 0 | 242.4 | 34.7 | 382.8 | 0 | 141.2 | 109.6 | 0 | 69.3 | 100.4
06 - 07 | 0.097 | 0.144 | 0 | 703.8 | 0 | 317.4 | 40 | 455.6 | 0 | 189.4 | 127.2 | 0 | 82.5 | 128.2
07 - 08 | 0.097 | 0.144 | 0 | 813 | 0 | 325.8 | 44.6 | 524.8 | 0 | 193 | 152.2 | 0 | 93.9 | 131.8
08 - 09 | 0.096 | 0.144 | 0 | 896.4 | 0 | 334.8 | 52.4 | 576.4 | 0 | 205.8 | 165.8 | 0 | 104.1 | 128.4
09 - 10 | 0.097 | 0.144 | 0 | 914.4 | 0 | 336 | 45.4 | 528.4 | 0 | 204.6 | 152 | 0 | 190.2 | 130.8
10 - 11 | 0.096 | 0.144 | 0 | 856.8 | 0 | 369.6 | 44.1 | 494 | 0 | 246.4 | 142.4 | 0 | 178.2 | 122.6
11 - 12 | 0.096 | 0.142 | 0 | 820.2 | 0 | 385.2 | 45.1 | 483.6 | 0 | 269.6 | 134 | 0 | 159.6 | 115.4
12 - 13 | 0.096 | 0.144 | 0 | 817.2 | 0 | 337.8 | 48.1 | 502 | 0 | 228.8 | 159.4 | 0 | 109.5 | 108.4
13 - 14 | 0.097 | 0.142 | 0 | 903.6 | 0 | 336.6 | 49.8 | 554 | 0 | 217.2 | 157.2 | 0 | 144.3 | 118.4
14 - 15 | 0.096 | 0.144 | 0 | 932.4 | 0 | 338.4 | 50.5 | 549.6 | 0 | 200 | 147.6 | 0 | 186.3 | 138.8
15 - 16 | 0.145 | 0.148 | 0 | 847.8 | 0 | 321.6 | 52.4 | 486.4 | 0 | 197.4 | 159 | 0.5 | 151.5 | 122.8
16 - 17 | 0.097 | 0.156 | 0 | 792 | 0 | 345 | 49.8 | 462.8 | 0 | 216.2 | 162.8 | 1 | 117.6 | 127.4
17 - 18 | 0.097 | 0.156 | 0 | 773.4 | 0 | 337.2 | 53.8 | 442.8 | 0 | 202.8 | 165.4 | 1.1 | 112.5 | 133
18 - 19 | 0.097 | 0.156 | 0 | 842.4 | 0 | 360 | 58.9 | 498.8 | 0 | 217.6 | 171 | 1.1 | 114.6 | 140.6
19 - 20 | 0.098 | 0.154 | 0 | 838.8 | 0 | 361.2 | 54.3 | 500.8 | 0 | 222.8 | 156.6 | 1.1 | 128.4 | 137
20 - 21 | 0.098 | 0.156 | 0 | 837 | 0 | 345 | 51.4 | 482.4 | 0 | 222.8 | 168.6 | 1 | 135.3 | 120.8
21 - 22 | 0.097 | 0.156 | 0 | 805.8 | 0 | 353.4 | 44.9 | 472 | 0 | 220.6 | 169.6 | 1.1 | 120.9 | 130.6
22 - 23 | 0.099 | 0.156 | 0 | 763.8 | 0 | 322.8 | 40.9 | 460.4 | 0 | 208.2 | 145.2 | 1.2 | 118.8 | 113.2
23 - 00 | 0.098 | 0.158 | 0 | 612 | 0 | 248.4 | 35 | 371.2 | 0 | 156.4 | 112.4 | 1.1 | 95.1 | 90.8
Сумма | 8.122 | 3.568 | 0 | 17614.8 | 0 | 7402.8 | 1018.7 | 10535.6 | 0 | 4614.8 | 3319.6 | 9.2 | 2778 | 2769.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч