## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 0.176 |  | 0 |  | 393.6 |  | 198.8 |  | 1.8 |  | 0 |  | 6.4 |  | 0 |  | 22.4 |  | 13.2 |  | 0 |  | 88 |  | 64.8 |  | 3.6 |  | 0.399 | 0.399
01 - 02 | 0.176 |  | 0 |  | 381.6 |  | 199.2 |  | 1.6 |  | 0 |  | 5.2 |  | 0 |  | 21.6 |  | 12 |  | 0 |  | 80.8 |  | 62.8 |  | 3.4 |  | 0.3866 | 0.3866
02 - 03 | 0.176 |  | 0 |  | 376.8 |  | 199.6 |  | 1.8 |  | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 20.4 |  | 12 |  | 0 |  | 76 |  | 61.6 |  | 3.4 |  | 0.3804 | 0.3804
03 - 04 | 0.176 |  | 0 |  | 379.2 |  | 199.2 |  | 1.8 |  | 0 |  | 4.8 |  | 0 |  | 19.6 |  | 11.4 |  | 0 |  | 82.4 |  | 61.2 |  | 3.2 |  | 0.3836 | 0.3836
04 - 05 | 0.176 |  | 0 |  | 434.4 |  | 199.2 |  | 1.8 |  | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 18 |  | 10.8 |  | 0 |  | 138 |  | 62 |  | 3.6 |  | 0.439 | 0.439
05 - 06 | 0.176 |  | 0 |  | 451.2 |  | 200 |  | 1.8 |  | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 19.6 |  | 11.4 |  | 0 |  | 152 |  | 62.8 |  | 3.4 |  | 0.4566 | 0.4566
06 - 07 | 0.176 |  | 0 |  | 487.2 |  | 200.4 |  | 1.8 |  | 0 |  | 8.8 |  | 0 |  | 25.6 |  | 13.8 |  | 0 |  | 164.8 |  | 74.8 |  | 3.4 |  | 0.4934 | 0.4934
07 - 08 | 0.16 |  | 0 |  | 537.6 |  | 203.2 |  | 1.6 |  | 0 |  | 8.8 |  | 0 |  | 26.4 |  | 13.2 |  | 0 |  | 187.2 |  | 98 |  | 4 |  | 0.5424 | 0.5424
08 - 09 | 0.176 |  | 0 |  | 568.8 |  | 204.8 |  | 1.8 |  | 0 |  | 6.4 |  | 0 |  | 30 |  | 16.2 |  | 0 |  | 188.4 |  | 123.2 |  | 3.4 |  | 0.5742 | 0.5742
09 - 10 | 0.176 |  | 0 |  | 554.4 |  | 204.4 |  | 1.8 |  | 0 |  | 6.8 |  | 0 |  | 31.6 |  | 15.6 |  | 0 |  | 182.8 |  | 113.6 |  | 3.6 |  | 0.5602 | 0.5602
10 - 11 | 0.176 |  | 0 |  | 511.2 |  | 205.2 |  | 1.8 |  | 0 |  | 7.2 |  | 0 |  | 34.8 |  | 12.6 |  | 0 |  | 142 |  | 109.6 |  | 3.6 |  | 0.5168 | 0.5168
11 - 12 | 0.176 |  | 0 |  | 508.8 |  | 204.4 |  | 1.8 |  | 0 |  | 8.8 |  | 0 |  | 46 |  | 13.2 |  | 0 |  | 123.6 |  | 112 |  | 3.8 |  | 0.5136 | 0.5136
12 - 13 | 0.176 |  | 0 |  | 487.2 |  | 206.4 |  | 1.6 |  | 0 |  | 9.6 |  | 0 |  | 32.8 |  | 12.6 |  | 0 |  | 116 |  | 108.8 |  | 3.4 |  | 0.4912 | 0.4912
13 - 14 | 0.176 |  | 0 |  | 465.6 |  | 206 |  | 5.4 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 36.4 |  | 13.2 |  | 0 |  | 106.4 |  | 95.2 |  | 3.4 |  | 0.474 | 0.474
14 - 15 | 0.176 |  | 0 |  | 465.6 |  | 206.8 |  | 7.8 |  | 0 |  | 7.6 |  | 0 |  | 29.2 |  | 13.8 |  | 0 |  | 107.6 |  | 100 |  | 3.4 |  | 0.4762 | 0.4762
15 - 16 | 0.176 |  | 0 |  | 465.6 |  | 207.2 |  | 7.8 |  | 0 |  | 9.2 |  | 0 |  | 26.4 |  | 12 |  | 0 |  | 117.2 |  | 92 |  | 3.8 |  | 0.4756 | 0.4756
16 - 17 | 0.16 |  | 0 |  | 520.8 |  | 208.4 |  | 8 |  | 0 |  | 9.6 |  | 0 |  | 26.8 |  | 12.6 |  | 0 |  | 165.2 |  | 96.8 |  | 3.8 |  | 0.5312 | 0.5312
17 - 18 | 0.176 |  | 0 |  | 535.2 |  | 208 |  | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 27.2 |  | 13.8 |  | 0 |  | 171.6 |  | 105.2 |  | 3.6 |  | 0.5474 | 0.5474
18 - 19 | 0.176 |  | 0 |  | 537.6 |  | 208.4 |  | 8 |  | 0 |  | 11.6 |  | 0 |  | 25.6 |  | 15.6 |  | 0 |  | 175.6 |  | 99.2 |  | 3.6 |  | 0.5476 | 0.5476
19 - 20 | 0.176 |  | 0 |  | 530.4 |  | 208 |  | 8 |  | 0 |  | 10.4 |  | 0 |  | 27.6 |  | 15 |  | 0 |  | 174 |  | 95.2 |  | 4 |  | 0.5422 | 0.5422
20 - 21 | 0.176 |  | 0 |  | 540 |  | 208.4 |  | 8 |  | 0 |  | 13.2 |  | 0 |  | 27.6 |  | 15 |  | 0 |  | 173.2 |  | 102 |  | 4.4 |  | 0.5518 | 0.5518
21 - 22 | 0.176 |  | 0 |  | 506.4 |  | 206.8 |  | 8 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 26.8 |  | 14.4 |  | 0 |  | 149.2 |  | 94.4 |  | 5 |  | 0.5166 | 0.5166
22 - 23 | 0.176 |  | 0 |  | 463.2 |  | 205.6 |  | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 26 |  | 13.8 |  | 0 |  | 122.8 |  | 84.4 |  | 4.4 |  | 0.475 | 0.475
23 - 00 | 0.176 |  | 0 |  | 427.2 |  | 204.4 |  | 8 |  | 0 |  | 7.6 |  | 0 |  | 26.8 |  | 12.6 |  | 0 |  | 100.4 |  | 74 |  | 3.6 |  | 0.4374 | 0.4374
Сумма | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 11529.6 | 0 | 4902.8 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 319.8 | 0 | 0 | 0 | 3285.2 | 0 | 2153.6 | 0 | 88.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч