## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 72.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 145.4
01 - 02 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 56 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 126.2
02 - 03 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 54.5 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 120.2
03 - 04 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 53.6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 115.4
04 - 05 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 52.3 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 113.2
05 - 06 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 57.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 125.4
06 - 07 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 78.6 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 154.8
07 - 08 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 95.5 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 198.2
08 - 09 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 113.2 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 223.6
09 - 10 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 113.8 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 222
10 - 11 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 105.6 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 209.2
11 - 12 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 101.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 199
12 - 13 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 107.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 202
13 - 14 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 106.7 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 208.2
14 - 15 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 96.6 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 194.2
15 - 16 | 0.186 | 0.072 | 110.8 | 59.8 | 69 | 90.4 | 27 | 30.8 | 0 | 36.4 | 78
16 - 17 | 0 | 0.216 | 253.4 | 176.6 | 73.2 | 107.1 | 29.1 | 171.4 | 0 | 61.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.222 | 260.4 | 170 | 74.2 | 99.5 | 31.4 | 170.2 | 0 | 67.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0.216 | 276.4 | 181.6 | 75.8 | 109.7 | 32 | 187.6 | 0 | 65.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0.222 | 274.2 | 215 | 91.1 | 127.7 | 32.7 | 185.8 | 0 | 64.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0.222 | 275.2 | 201.2 | 83 | 122.1 | 33 | 193.8 | 0 | 57.6 | 0
21 - 22 | 0 | 0.216 | 257.2 | 197.6 | 83.3 | 118.1 | 29.2 | 181.8 | 0 | 54.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0.216 | 216 | 159.6 | 69 | 94.3 | 26.4 | 145.6 | 0 | 51.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0.21 | 182.8 | 136.4 | 59.7 | 79.9 | 22.3 | 124.2 | 0 | 43.2 | 0
Сумма | 4.596 | 1.812 | 2106.4 | 1497.8 | 1621.9 | 2214.4 | 609.5 | 1391.2 | 0 | 503.4 | 2635
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 22.4 | 41.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 40.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 41.6 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 41.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 40 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 38.4 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 38 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 39 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 39 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.4 | 0 | 340.6 | 1422.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч