## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 0 | 139.2 | 5.7 | 27.8 | 13.2 | 45.7 | 0 | 47.55
01 - 02 |  | 0 | 127.2 | 5.25 | 26.5 | 12.2 | 37.7 | 0 | 45.9
02 - 03 |  | 0 | 124 | 5.85 | 25.7 | 11.2 | 38.1 | 0 | 43.65
03 - 04 |  | 0 | 116.4 | 5.55 | 22.3 | 10.6 | 38.4 | 0 | 40.05
04 - 05 |  | 0 | 109.6 | 5.55 | 23.8 | 10.6 | 36.3 | 0 | 33.75
05 - 06 |  | 0 | 126.8 | 6.45 | 23.9 | 11.5 | 41.3 | 0 | 43.95
06 - 07 |  | 0 | 156.8 | 6.6 | 26.6 | 14.8 | 46.4 | 0 | 63
07 - 08 |  | 0 | 196.4 | 7.05 | 30.8 | 16.6 | 68.2 | 0 | 74.7
08 - 09 |  | 0 | 221.6 | 8.1 | 43.2 | 16.4 | 73.4 | 0 | 81.45
09 - 10 |  | 0 | 227.6 | 6.9 | 46.4 | 17.2 | 71.5 | 0 | 86.4
10 - 11 |  | 0 | 221.2 | 6.9 | 44.4 | 14.5 | 74.2 | 0 | 82.05
11 - 12 |  | 0 | 219.2 | 6.15 | 47 | 15.6 | 72.2 | 0 | 78.75
12 - 13 |  | 0 | 210.4 | 6.45 | 40.5 | 14.5 | 72.9 | 0 | 76.8
13 - 14 |  | 0 | 213.6 | 5.1 | 47.3 | 16.7 | 78.7 | 0 | 66.45
14 - 15 |  | 0 | 214.4 | 8.55 | 48.2 | 16.3 | 75 | 0 | 67.35
15 - 16 |  | 0 | 204 | 7.35 | 39.4 | 18.2 | 77.8 | 0 | 61.95
16 - 17 |  | 0 | 216.8 | 8.55 | 41.6 | 16.4 | 90.5 | 0 | 60.15
17 - 18 |  | 0 | 219.2 | 7.65 | 44.6 | 18.5 | 86.9 | 0 | 61.95
18 - 19 |  | 0 | 233.6 | 7.8 | 44.3 | 21.1 | 90 | 0 | 70.95
19 - 20 |  | 0 | 235.2 | 7.95 | 44.5 | 20.5 | 96.8 | 0 | 65.85
20 - 21 |  | 0 | 228.8 | 7.5 | 39.1 | 21.6 | 97.5 | 0 | 63.9
21 - 22 |  | 0 | 216.8 | 6.75 | 41.1 | 19 | 82.9 | 0 | 67.65
22 - 23 |  | 0 | 198 | 6.45 | 44.9 | 16.7 | 72 | 0 | 58.5
23 - 00 |  | 0 | 170 | 5.7 | 35.4 | 15.4 | 59.1 | 0 | 55.05
Сумма | 0 | 0 | 4546.8 | 161.85 | 899.3 | 379.3 | 1623.5 | 0 | 1497.75
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 0 | 113.2 | 3.15 | 32.4 | 10.9 | 39.8 | 0 | 27.3
01 - 02 |  | 0 | 116 | 3.15 | 33.4 | 11.5 | 40.3 | 0 | 27.75
02 - 03 |  | 0 | 113.6 | 2.85 | 32.5 | 11 | 40.1 | 0 | 27
03 - 04 |  | 0 | 104 | 3.15 | 29.4 | 10.4 | 35 | 0 | 26.4
04 - 05 |  | 0 | 100.8 | 2.7 | 28.7 | 9.4 | 34.9 | 0 | 25.5
05 - 06 |  | 0 | 110.8 | 3 | 30.7 | 10.5 | 39 | 0 | 27.6
06 - 07 |  | 0 | 117.2 | 3.75 | 31.5 | 11.1 | 39.9 | 0 | 31.8
07 - 08 |  | 0 | 111.6 | 2.7 | 29.6 | 10.4 | 37.4 | 0 | 31.8
08 - 09 |  | 0 | 134 | 3.75 | 42.9 | 11.6 | 44.2 | 0 | 31.65
09 - 10 |  | 0 | 136 | 3.6 | 42.8 | 12.2 | 45 | 0 | 32.4
10 - 11 |  | 0 | 139.2 | 4.35 | 40.8 | 13 | 47.2 | 0 | 34.2
11 - 12 |  | 0 | 147.2 | 4.8 | 45.1 | 12.7 | 49.2 | 0 | 36.15
12 - 13 |  | 0 | 138 | 3.9 | 36.7 | 12.3 | 50.7 | 0 | 34.95
13 - 14 |  | 0 | 138 | 4.05 | 43.2 | 12.3 | 45.8 | 0 | 33.15
14 - 15 |  | 0 | 140.4 | 3.9 | 43.8 | 12.1 | 47.9 | 0 | 33.6
15 - 16 |  | 0 | 130.8 | 3.9 | 34.5 | 12.9 | 47.5 | 0 | 32.25
16 - 17 |  | 0 | 134.4 | 4.5 | 35 | 12.5 | 48.7 | 0 | 33.75
17 - 18 |  | 0 | 143.2 | 4.5 | 37.4 | 13.7 | 51.3 | 0 | 37.2
18 - 19 |  | 0 | 148.8 | 4.65 | 38 | 13.5 | 53.6 | 0 | 39.15
19 - 20 |  | 0 | 137.2 | 4.05 | 35.6 | 13.4 | 49.8 | 0 | 34.65
20 - 21 |  | 0 | 129.6 | 4.05 | 33.9 | 12 | 47.5 | 0 | 32.4
21 - 22 |  | 0 | 128.8 | 3.9 | 33.8 | 12.4 | 47.6 | 0 | 31.5
22 - 23 |  | 0 | 134.4 | 4.35 | 36.3 | 13.2 | 49.7 | 0 | 31.2
23 - 00 |  | 0 | 129.2 | 3.75 | 34.8 | 12.3 | 48.6 | 0 | 30.15
Сумма | 0 | 0 | 3076.4 | 90.45 | 862.8 | 287.3 | 1080.7 | 0 | 763.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч