## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.2255 | 156.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 17.1 | 0 | 14.2 | 0 | 83.4 | 0 | 35.6 | 0
01 - 02 | 0.228 | 147.6 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 13.7 | 0 | 78.6 | 0 | 32.6 | 0
02 - 03 | 0.2275 | 143.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0.1 | 15.3 | 0 | 15.6 | 0 | 74.8 | 0 | 32.2 | 0
03 - 04 | 0.2255 | 124.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 11.8 | 0 | 65.6 | 0 | 28.4 | 0
04 - 05 | 0.222 | 126.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 14.4 | 0 | 12.2 | 0 | 67.4 | 0 | 27.8 | 0
05 - 06 | 0.2275 | 140.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 12.8 | 0 | 75.7 | 0 | 30.5 | 0
06 - 07 | 0.227 | 167.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 17 | 0 | 92.1 | 0 | 35.6 | 0
07 - 08 | 0.2195 | 174.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.1 | 18.4 | 0 | 18.1 | 0 | 91.8 | 0 | 40.6 | 0
08 - 09 | 0.2335 | 192.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 23.6 | 0 | 91.6 | 0 | 47.9 | 0
09 - 10 | 0.226 | 172.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 24.2 | 0 | 81.6 | 0 | 41.1 | 0
10 - 11 | 0.2155 | 112.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 26.2 | 0 | 41.3 | 0
11 - 12 | 0.216 | 90.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.1 | 18.4 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0
12 - 13 | 0.226 | 89.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0
13 - 14 | 0.2145 | 90.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.1 | 17.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0
14 - 15 | 0.214 | 88.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0
15 - 16 | 0.2155 | 148.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 19.1 | 0 | 64 | 0 | 36 | 0
16 - 17 | 0.216 | 201.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 15.2 | 0 | 119.9 | 0 | 40.3 | 0
17 - 18 | 0.219 | 204.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 19 | 0 | 118.5 | 0 | 41 | 0
18 - 19 | 0.2195 | 214.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0.1 | 22.8 | 0 | 20.1 | 0 | 118.9 | 0 | 46 | 0
19 - 20 | 0.2185 | 192.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 22.2 | 0 | 94.6 | 0 | 44.7 | 0
20 - 21 | 0.2175 | 197.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 23.9 | 0 | 90.9 | 0 | 47.5 | 0
21 - 22 | 0.2185 | 185.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 19.8 | 0 | 94 | 0 | 43.1 | 0
22 - 23 | 0.222 | 173.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 20 | 0 | 84.2 | 0 | 42.9 | 0
23 - 00 | 0.2205 | 162.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15.2 | 0 | 84.9 | 0 | 38.4 | 0
Сумма | 5.315 | 3699.3 | 0 | 155.5 | 0 | 0 | 0.8 | 465.7 | 0 | 438 | 0 | 1698.7 | 0 | 944.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 155.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 8.3 | 0 | 31.9 | 0 | 70.1 | 0 | 53.8 | 0
01 - 02 |  | 158.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 33.6 | 0 | 69.1 | 0 | 55.2 | 0
02 - 03 |  | 156 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 8.3 | 0 | 33.1 | 0 | 70 | 0 | 53.7 | 0
03 - 04 |  | 142.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 7.4 | 0 | 31.4 | 0 | 62.2 | 0 | 49.9 | 0
04 - 05 |  | 140.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 6.4 | 0 | 29.8 | 0 | 63.5 | 0 | 49.1 | 0
05 - 06 |  | 149.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 7.7 | 0 | 31.5 | 0 | 68.6 | 0 | 50.3 | 0
06 - 07 |  | 161.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 7.7 | 0 | 31.3 | 0 | 83.1 | 0 | 48.1 | 0
07 - 08 |  | 134.7 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 7.4 | 0 | 26.3 | 0 | 65 | 0 | 44.6 | 0
08 - 09 |  | 116.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 7.1 | 0 | 27 | 0 | 48.8 | 0 | 41 | 0
09 - 10 |  | 107.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | 26.4 | 0 | 45.1 | 0 | 37.7 | 0
10 - 11 |  | 85.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 26.4 | 0 | 16.4 | 0 | 42.7 | 0
11 - 12 |  | 74.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 8.3 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
12 - 13 |  | 75.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0
13 - 14 |  | 69.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 7.1 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
14 - 15 |  | 68.7 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0
15 - 16 |  | 100.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 7.8 | 0 | 24.4 | 0 | 34.7 | 0 | 41 | 0
16 - 17 |  | 161.7 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 6.7 | 0 | 23.6 | 0 | 101.2 | 0 | 39.7 | 0
17 - 18 |  | 166.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 26 | 0 | 98.8 | 0 | 43.5 | 0
18 - 19 |  | 171 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 0 | 27.6 | 0 | 100.9 | 0 | 44.2 | 0
19 - 20 |  | 127.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 7.9 | 0 | 26.7 | 0 | 56 | 0 | 44.5 | 0
20 - 21 |  | 123 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 26 | 0 | 54.1 | 0 | 42.8 | 0
21 - 22 |  | 127.5 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 7.6 | 0 | 26.3 | 0 | 58.2 | 0 | 43.6 | 0
22 - 23 |  | 132.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 8.1 | 0 | 28.5 | 0 | 57.3 | 0 | 46.8 | 0
23 - 00 |  | 136.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 7.6 | 0 | 28 | 0 | 60.8 | 0 | 48.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч