## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао RS | 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ап RS | 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.102 | 0.002 | 1.06 | 8.958 | 17.904 | 0 | 642 | 429.6 | 153.2 | 9 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 25.6 | 43.5 | 52 | 416.4 | 55 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.1 | 0.002 | 1.16 | 8.21 | 17.088 | 0 | 604.8 | 396 | 131.2 | 8.4 | 0 | 187.8 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 0 | 24.4 | 36.6 | 49.2 | 387.2 | 54.4 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0.102 | 0.004 | 1.116 | 1.308 | 9.936 | 0 | 484.8 | 363.6 | 115.2 | 8.4 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 21.6 | 35.1 | 38.4 | 295.6 | 51.6 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0.102 | 0.002 | 0.964 | 0.804 | 8.904 | 0 | 483.6 | 355.2 | 111.6 | 8.4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 20 | 35.1 | 37.2 | 289.6 | 49.8 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0.1 | 0.004 | 0.992 | 0.734 | 9.336 | 0 | 478.8 | 345.6 | 110.4 | 8.4 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 0 | 18.8 | 32.7 | 37.2 | 278.4 | 49.8 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0.102 | 0.002 | 1.092 | 1.044 | 9.528 | 0 | 487.2 | 342 | 107.6 | 9 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 18.8 | 33.3 | 35.6 | 282.8 | 53.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0.104 | 0.004 | 1.034 | 0.764 | 8.784 | 0 | 478.8 | 333.6 | 104.8 | 9 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 18.4 | 30.6 | 33.6 | 278.8 | 50.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.104 | 0.002 | 0.964 | 0.692 | 8.592 | 0 | 480 | 339.6 | 108.8 | 8.4 | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 18 | 30.3 | 34.8 | 274.4 | 52.8 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0.104 | 0.002 | 1.056 | 1.192 | 9.36 | 0 | 501.6 | 346.8 | 112 | 9.6 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 0 | 17.2 | 30.3 | 35.6 | 288 | 52.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0.104 | 0.004 | 1.096 | 0.728 | 8.88 | 0 | 512.4 | 366 | 113.2 | 9 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 17.2 | 33.3 | 36 | 286.4 | 55.2 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0.106 | 0.002 | 0.982 | 1.546 | 9.624 | 0 | 498 | 382.8 | 116 | 9 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 19.2 | 34.8 | 41.2 | 287.6 | 61 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0.106 | 0.004 | 0.988 | 1.672 | 9.552 | 0 | 536.4 | 398.4 | 126.8 | 9.6 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 18.8 | 36.9 | 54.4 | 306 | 68.4 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0.104 | 0.002 | 1.29 | 0.876 | 10.104 | 0 | 596.4 | 434.4 | 137.2 | 9 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 0 | 23.6 | 48.3 | 63.2 | 362.4 | 72.6 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.102 | 0.004 | 1.048 | 1.41 | 10.032 | 0 | 710.4 | 482.4 | 146.8 | 9 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 22.8 | 58.8 | 58.4 | 422.4 | 76.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 0.104 | 0.002 | 0.946 | 3.3 | 12.168 | 0 | 750 | 493.2 | 144.8 | 8.4 | 0 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 24.8 | 55.8 | 60.4 | 436.8 | 83 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 0.102 | 0.004 | 1.132 | 4.546 | 13.92 | 0 | 730.8 | 516 | 156.4 | 9 | 0 | 262.2 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 0 | 24 | 60 | 54 | 463.2 | 78 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 0.104 | 0.002 | 1.154 | 2.51 | 18.696 | 0 | 793.2 | 530.4 | 154.8 | 8.4 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 20.4 | 61.2 | 68.4 | 495.6 | 80.8 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 0.102 | 0.004 | 0.932 | 2.058 | 15.648 | 0 | 812.4 | 560.4 | 165.6 | 9 | 0 | 292.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 25.6 | 62.4 | 76 | 524 | 79.4 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 0.104 | 0.002 | 0.808 | 2.338 | 12.936 | 0 | 855.6 | 576 | 172 | 9 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 27.6 | 60.9 | 72.4 | 570.4 | 83.2 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 0.102 | 0.004 | 0.558 | 0.76 | 10.752 | 0 | 891.6 | 585.6 | 168 | 8.4 | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 0 | 22 | 66 | 71.2 | 551.2 | 85 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 0.11 | 0.002 | 0.66 | 1.982 | 12.6 | 0 | 769.2 | 331.2 | 160.8 | 6 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.2 | 57 | 48.8 | 491.2 | 77.6 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 0.102 | 0.002 | 0.856 | 2.874 | 13.632 | 0 | 818.4 | 266.4 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 22.8 | 57.3 | 64.4 | 546.8 | 80.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 0.104 | 0.004 | 0.876 | 4.656 | 15.96 | 0 | 1118.4 | 277.2 | 176.8 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 23.2 | 60 | 72.4 | 535.2 | 74.2 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 0.106 | 0.002 | 0.94 | 1.686 | 12.744 | 0 | 1152 | 282 | 180 | 341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 23.6 | 60.9 | 70.4 | 543.2 | 83 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 0.106 | 0.004 | 0.572 | 3.11 | 13.008 | 0 | 1118.4 | 280.8 | 174.4 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | 0 | 24.8 | 61.5 | 61.6 | 541.6 | 83.2 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.104 | 0.002 | 0.568 | 4.43 | 15.096 | 0 | 1123.2 | 256.8 | 164 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 50.4 | 60.4 | 573.6 | 81.4 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.102 | 0.004 | 0.666 | 4.846 | 15.336 | 0 | 1142.4 | 247.2 | 152.4 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 25.6 | 48.9 | 75.2 | 577.2 | 80 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.102 | 0.002 | 0.658 | 2.334 | 13.272 | 0 | 1137.6 | 230.4 | 144 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 25.2 | 45.6 | 79.2 | 573.2 | 82 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 0.104 | 0.004 | 0.488 | 0.77 | 11.064 | 0 | 1132.8 | 236.4 | 147.6 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 0 | 25.2 | 48 | 74 | 578.4 | 79.2 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 0.104 | 0.002 | 0.61 | 0.962 | 12.24 | 0 | 1100.4 | 237.6 | 150.8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 27.6 | 44.7 | 67.2 | 549.2 | 78.2 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 0.102 | 0.004 | 0.608 | 1.126 | 12.288 | 0 | 1088.4 | 230.4 | 145.2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 28 | 42 | 62.8 | 561.2 | 78 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 0.108 | 0.002 | 0.694 | 1.868 | 12.84 | 0 | 1076.4 | 237.6 | 150 | 286.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 0 | 28.8 | 41.1 | 64 | 546 | 73.8 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 0.102 | 0.002 | 0.554 | 1.372 | 11.808 | 0 | 1078.8 | 254.4 | 156.4 | 288.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 28.8 | 44.4 | 66.8 | 548.4 | 74.2 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 0.104 | 0.004 | 0.704 | 1.754 | 12.264 | 0 | 1083.6 | 274.8 | 175.6 | 289.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24.4 | 43.8 | 66.8 | 550.8 | 73.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 0.102 | 0.002 | 0.602 | 1.292 | 10.632 | 0 | 1051.2 | 265.2 | 166.8 | 292.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22.8 | 50.7 | 63.2 | 520.4 | 81.8 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 0.1 | 0.004 | 0.724 | 2.66 | 12.36 | 0 | 1086 | 276 | 176 | 296.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 0 | 26.4 | 50.7 | 68.8 | 539.6 | 90.6 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 0.102 | 0.002 | 1.262 | 2.532 | 12.312 | 0 | 1119.6 | 284.4 | 185.6 | 304.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 28.8 | 45.3 | 72.4 | 546.4 | 94.8 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 0.104 | 0.004 | 0.77 | 1.224 | 10.224 | 0 | 1105.2 | 304.8 | 192.4 | 297 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32.8 | 50.1 | 71.2 | 544 | 91.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 0.102 | 0.002 | 0.918 | 2.286 | 11.784 | 0 | 1075.2 | 302.4 | 197.6 | 288 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 28.8 | 49.8 | 72.4 | 524.8 | 91.8 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.104 | 0.004 | 1.23 | 3.296 | 13.008 | 0 | 1116 | 300 | 183.2 | 283.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 0 | 29.6 | 63.6 | 85.2 | 516.8 | 100.8 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 0.102 | 0.002 | 0.762 | 2.496 | 11.688 | 0 | 1122 | 295.2 | 183.2 | 290.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 27.6 | 60.9 | 73.6 | 529.6 | 94.4 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 0.102 | 0.004 | 0.622 | 2.044 | 10.872 | 0 | 1124.4 | 296.4 | 186 | 289.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 27.2 | 59.4 | 78 | 535.6 | 88 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 0.102 | 0.002 | 0.62 | 3.268 | 12.264 | 0 | 1088.4 | 289.2 | 178.4 | 268.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 28.8 | 58.5 | 68 | 542.8 | 81.2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 0.102 | 0.002 | 0.626 | 2.922 | 11.832 | 0 | 1084.8 | 284.4 | 176 | 255.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 0 | 29.6 | 55.8 | 73.2 | 548.8 | 78.6 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 0.102 | 0.004 | 0.618 | 2.116 | 10.68 | 0 | 1022.4 | 289.2 | 184.4 | 258.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 28.8 | 52.5 | 77.6 | 497.2 | 76.4 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 0.106 | 0.002 | 0.594 | 4.918 | 13.224 | 0 | 1002 | 283.2 | 176.8 | 244.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 29.6 | 53.1 | 69.6 | 476.4 | 74.6 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 0.104 | 0.004 | 0.696 | 7.786 | 16.704 | 0 | 978 | 267.6 | 167.2 | 222 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 0 | 28.8 | 47.7 | 62.4 | 490 | 64.8 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 0.104 | 0.002 | 0.68 | 9.232 | 17.736 | 0 | 900 | 258 | 155.6 | 205.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 28.4 | 49.5 | 59.6 | 441.2 | 59.8 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 4.958 | 0.138 | 40.55 | 127.292 | 591.216 | 0 | 42144 | 16216.8 | 7408.8 | 7671.6 | 0 | 4521 | 0 | 0 | 7.8 | 725.4 | 0 | 1180 | 2339.1 | 2938.4 | 22466.8 | 3560.8 | 4876.8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч