## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 259.2 | 3.3 | 0.9 | 79.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 93.6 | 0 | 61.8 | 0 | 52.8 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 264
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 248.4 | 3.3 | 0.6 | 79.8 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 87 | 0 | 64.8 | 0 | 52.2 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 255.2
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 246 | 3 | 0.9 | 78.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 84.6 | 0 | 58.2 | 0 | 52.2 | 0 | 2587.2 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 246.4
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 242.4 | 3.3 | 0.9 | 76.8 | 0 | 42.6 | 0 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 85.2 | 0 | 53.4 | 0 | 51.6 | 0 | 2692.8 | 0 | 0 | 132 | 0 | 255.2
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 229.2 | 3.3 | 0.6 | 72.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 78 | 0 | 43.2 | 0 | 49.8 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 228.8
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 204 | 3 | 0.9 | 69.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 64.2 | 0 | 39 | 0 | 45 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 211.2
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 199.2 | 3.3 | 0.6 | 70.8 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 61.2 | 0 | 37.8 | 0 | 47.4 | 0 | 5200.8 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 202.4
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 198 | 3.3 | 0.6 | 65.4 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 60.6 | 0 | 39 | 0 | 46.8 | 0 | 6520.8 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 202.4
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 201.6 | 3 | 0.9 | 70.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0.6 | 0 | 47.4 | 0 | 64.2 | 0 | 40.8 | 0 | 46.2 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 211.2
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 214.8 | 3.3 | 0.9 | 79.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 69.6 | 0 | 42.6 | 0 | 48 | 0 | 6441.6 | 0 | 0 | 132 | 0 | 220
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 228 | 3.3 | 0.6 | 84.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 72.6 | 0 | 42 | 0 | 48 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 228.8
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 259.2 | 3.3 | 0.9 | 85.8 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 94.8 | 0 | 45 | 0 | 48.6 | 0 | 6468 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 264
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 303.6 | 3.3 | 0.6 | 91.8 | 0 | 59.4 | 0 | 0.6 | 0 | 67.2 | 0 | 119.4 | 0 | 69.6 | 0 | 57.6 | 0 | 6098.4 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 308
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 318 | 3.3 | 0.9 | 96 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 118.2 | 0 | 81 | 0 | 58.8 | 0 | 6177.6 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 325.6
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 345.6 | 3.3 | 0.9 | 92.4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 130.8 | 0 | 72 | 0 | 59.4 | 0 | 6388.8 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 352
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 358.8 | 3.3 | 0.6 | 88.8 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 140.4 | 0 | 108 | 0 | 57 | 0 | 6784.8 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 369.6
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 444 | 3.6 | 0.6 | 207.6 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 178.2 | 0 | 117 | 0 | 70.8 | 0 | 6204 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 448.8
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 558 | 3.6 | 0.9 | 244.8 | 0 | 82.2 | 0 | 0.6 | 0 | 214.8 | 0 | 171.6 | 0 | 136.8 | 0 | 90.6 | 0 | 7365.6 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 563.2
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 585.6 | 3.9 | 0.6 | 249.6 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 166.2 | 0 | 127.8 | 0 | 87.6 | 0 | 6019.2 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 598.4
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 430.8 | 4.2 | 0.9 | 225.6 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 171.6 | 0 | 100.8 | 0 | 76.8 | 0 | 5570.4 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 440
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 547.2 | 4.2 | 0.9 | 159.6 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 174 | 0 | 97.2 | 0 | 96 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 554.4
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 540 | 4.2 | 0.6 | 190.2 | 0 | 82.2 | 0 | 0.6 | 0 | 203.4 | 0 | 153 | 0 | 76.2 | 0 | 99.6 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 545.6
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 524.4 | 4.2 | 0.9 | 235.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 157.8 | 0 | 119.4 | 0 | 103.2 | 0 | 4144.8 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 536.8
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 472.8 | 4.2 | 0.6 | 207 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 162.6 | 0 | 105.6 | 0 | 85.8 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 475.2
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 408 | 4.2 | 0.9 | 159.6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 180.6 | 0 | 123.6 | 0 | 62.4 | 0 | 3880.8 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 413.6
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 397.2 | 4.2 | 0.9 | 135.6 | 0 | 87 | 0 | 0.6 | 0 | 76.8 | 0 | 171.6 | 0 | 116.4 | 0 | 61.8 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 404.8
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 530.4 | 3.9 | 0.6 | 168 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 150.6 | 0 | 126.6 | 0 | 108 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 308 | 0 | 545.6
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 541.2 | 3.9 | 0.6 | 178.2 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0 | 148.8 | 0 | 90 | 0 | 109.2 | 0 | 2983.2 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 545.6
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 506.4 | 3.6 | 0.9 | 198 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 135 | 0 | 114.6 | 0 | 87 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 519.2
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 445.2 | 3.9 | 0.6 | 179.4 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 135.6 | 0 | 107.4 | 0 | 100.2 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 448.8
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 424.8 | 3.9 | 0.6 | 168.6 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 140.4 | 0 | 134.4 | 0 | 78.6 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 431.2
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 494.4 | 3.9 | 0.9 | 134.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0.6 | 0 | 219 | 0 | 139.2 | 0 | 123.6 | 0 | 69 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 264 | 0 | 501.6
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 530.4 | 3 | 0.6 | 186 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 150 | 0 | 103.2 | 0 | 85.2 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 536.8
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 421.2 | 3.3 | 0.9 | 136.8 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 144 | 0 | 104.4 | 0 | 88.8 | 0 | 950.4 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 431.2
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 412.8 | 3.3 | 0.6 | 130.2 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 153.6 | 0 | 107.4 | 0 | 79.8 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 422.4
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 408 | 3 | 0.9 | 138 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 137.4 | 0 | 68.4 | 0 | 77.4 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 220 | 0 | 413.6
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 420 | 3.3 | 0.6 | 133.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 139.2 | 0 | 64.8 | 0 | 72 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 422.4
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 392.4 | 3.3 | 0.9 | 127.8 | 0 | 70.2 | 0 | 0.6 | 0 | 94.2 | 0 | 142.8 | 0 | 86.4 | 0 | 84.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 220 | 0 | 404.8
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 358.8 | 3 | 0.9 | 108 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 126 | 0 | 67.2 | 0 | 85.2 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 360.8
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 367.2 | 3.3 | 0.6 | 101.4 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 117.6 | 0 | 97.2 | 0 | 70.2 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 378.4
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 390 | 3.3 | 0.9 | 129.6 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 127.2 | 0 | 94.8 | 0 | 68.4 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 396
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 380.4 | 3.3 | 0.9 | 115.8 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 122.4 | 0 | 102 | 0 | 84 | 0 | 184.8 | 264 | 0 | 228.8 | 0 | 387.2
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 381.6 | 3.6 | 0.6 | 97.2 | 0 | 57.6 | 0 | 0.6 | 0 | 118.2 | 0 | 124.2 | 0 | 96 | 0 | 80.4 | 0 | 26.4 | 739.2 | 0 | 202.4 | 0 | 387.2
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 339.6 | 3.3 | 0.9 | 94.8 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 132 | 0 | 71.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 176 | 0 | 352
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 345.6 | 3.3 | 0.9 | 91.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 129.6 | 0 | 66.6 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 158.4 | 0 | 352
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 326.4 | 3.3 | 0.6 | 88.2 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 121.2 | 0 | 57 | 0 | 59.4 | 0 | 739.2 | 79.2 | 0 | 158.4 | 0 | 325.6
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 315.6 | 3.3 | 0.9 | 86.4 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 111.6 | 0 | 49.8 | 0 | 57.6 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 325.6
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 282 | 3.3 | 0.9 | 90 | 0 | 47.4 | 0 | 0.6 | 0 | 78.6 | 0 | 102.6 | 0 | 71.4 | 0 | 52.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 176 | 0 | 290.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 10388.4 | 0 | 17978.4 | 167.7 | 36.9 | 6179.4 | 0 | 3031.2 | 0 | 6 | 0 | 5496.6 | 0 | 6042.6 | 0 | 4023.6 | 0 | 3372 | 0 | 162280.8 | 2956.8 | 0 | 10612.8 | 0 | 18304

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Рослятино |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч